Утверждена

решением сессии Собрания
 народных    представителей

«__» ________ 2004  № ____

программа

«Питьевая вода г. Северска»

на 2005-2006 годы и на перспективу до 2015 года

Северск 2004

СОДЕРЖАНИЕ

#### Паспорт Программы	3

#### Краткая характеристика  состояния водоснабжения и

#### водоотведения на территории г. Северска и

#### основные проблемы	6

#### Основные характеристики источников питьевой

#### воды г. Северска	7

#### Характеристика артезианских скважин и

#### водоподготовительных установок водозаборов	8

#### Характеристика сетей холодного

#### водоснабжения г. Северска	8

#### Характеристика канализационных сетей и

#### очистных сооружений	9

#### II. Принципы, цели и задачи Программы	11

#### III. Мероприятия, сроки и этапы реализации Программы	12

#### 3. 1 Природоохранные мероприятия и

#### строительство водозабора № 3 	13

3.2 Мероприятия по добыче и подготовке питьевой воды	14

3.3 Мероприятия по улучшению работы сетей холодного

водоснабжения и повышению их надежности	15

3.4 Мероприятия по обеспечению рационального

использования питьевой воды	15

3.5 Мероприятия по улучшению работы системы отведения

и очистки бытовых сточных вод	16

#### IV.  Нормативно-правовое обеспечение	18

#### V.  Ресурсное обеспечение	18

#### VI. Организация управления Программой и контроль за

#### ходом её реализации	19

#### VII. Ожидаемые результаты реализации Программы	20

##### VIII. Перечень основных мероприятий Программы,

##### объемы их финансирования и сроки реализации	21

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | «Питьевая вода г. Северска» на 2005-2006 годы и на перспективу до 2015 года |
| --- | --- |
| Заказчик | Администрация ЗАТО Северск |
| Основания для разработки Программы | Постановление Правительства РФ от 06.03.98 № 292 «О Концепции федеральной целевой Программы «Обеспечение населения России питьевой водой» Закон Томской области «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения Томской области» от 11.03.2002 № 14.03 Решение совещания "Час контроля" (протокол № 4 от 11.03.2002 г.). Настоящая программа разработана в развитие программы «Холодное водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод», введенной в действие постановлением Главы Администрации ЗАТО Северск № 2096 от 06.10.2000 г. «О состоянии холодного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в городе» |
| Основные разработчики | Муниципальное казенное предприятие единого заказчика (МКП ЕЗ), Комитет экономического развития (КЭР) Администрации ЗАТО Северск, МУП «Северский Водоканал» (МУП СВК) |
| Цели и задачи Программы | Цели: Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве в интересах удовлетворения их жизненных потребностей и охраны здоровья при минимальных затратах на производство, транспортировку, отведение и очистку воды; обеспечение рационального использования воды; безаварийная работа систем добычи и транспортировки питьевой воды, использование современных методов водоподготовки, наиболее полный учет и оптимизация водопотребления. Задачи: Оценка и анализ текущего состояния водных ресурсов, обеспечения питьевой водой, водопотребления, отведения и очистки хозяйственно-бытовых вод г. Северска; создание информационно-компьютерной системы мониторинга природных вод, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения; организация системы наблюдения за влиянием качества воды на здоровье населения; внедрение технологий, систем и устройств, обеспечивающих безаварийную добычу, подготовку и транспортировку питьевой воды, а также водоотведение и очистку сточных вод; определение качества и учет потребления питьевой воды; совершенствование нормативно-правовой базы в сфере водоснабжения; совершенствование системы управления в сфере водоснабжения населения. |
| Исполнители | МУП СВК, УКС Администрации, МКП ЕЗ, предприятия и организации различных форм собственности |
| Сроки и этапы реализации Программы | I этап – 2005…2006 гг. – определение направлений работ на основе результатов исследований и разработок научных организаций, предложений органов исполнительной власти и хозяйствующих субъектов; выполнение проектно-изыскательских работ по развитию систем водозабора, водоподготовки, транспортировки холодной воды, водоотведения и очистки сточных вод; проведение мониторинговых работ, лицензирование водопользования. II этап – 2007…2012 гг. – строительство водозаборных скважин и сетей питьевой воды, новых очистных сооружений для бытовых сточных вод, расширение сетей канализации, создание системы учета водопотребления. III этап – 2013…2015 гг. – завершение наиболее капиталоемких мероприятий, позволяющих обеспечить коренное улучшение системы водоснабжения. |
| Объемы и источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию Программы (без стоимости строительства очистных сооружений, которая по экспертным оценкам составляет 1300 млн. руб.) составят в 2005-2015 годах 1475,12 млн. рублей в ценах 2002 г., в том числе: I этап – 466,07 млн. руб. (с 2005 по 2006 гг.) за счет: бюджетных средств – 464,13 млн. руб.; средств МУП СВК – 1,94 млн. руб.; II этап – 707,57 млн. руб. III этап – 301,48 млн. руб. Источники финансирования на период с 2007 года по 2015 год будут определены после завершения работ по I этапу и уточнения объемов финансирования по II и III этапам |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за выполнением Программы возлагается на Координационный совет, созданный Постановлением Главы Администрации № 1107 от 17.05.2002 г. Совет отслеживает ход реализации Программы, рассматривает и проводит экспертизу дополнительных предложений и проектов, вносит предложения по корректировке Программы, изменению очередности выполнения работ, разработке нормативных документов, связанных с вопросами водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. Координационный совет отчитывается ежегодно о ходе реализации Программы перед Собранием народных представителей и Главой Администрации ЗАТО Северск |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | Обеспечение нормативной потребности в питьевой воде требуемого качества при минимальной себестоимости Повышение надежности и долговечности работы сетей водоснабжения и водоотведения Снижение удельного расхода электроэнергии насосных станций 2-го и 3-го подъема приблизительно на 20 % Снижение удельного расхода питьевой воды в жилищном секторе приблизительно на 15-20 % |

Программа разработана на основании решения совещания «Час контроля» (протокол № 4 от 11.03.2002 г.) в соответствии с требованиями «Водного кодекса Российской Федерации», Законами РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства РФ от 06.03.98 г. № 292  «О Концепции федеральной целевой Программы «Обеспечение населения России питьевой водой», СанПиН 2.1.4.1074-01 и других нормативных актов и санитарных правил, регламентирующих основные требования по обеспечению населения питьевой водой нормативного качества по соответствующим нормам водопотребления.

- КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ  Г. СЕВЕРСКА И

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Обеспечение населения г. Северска питьевой водой является одной из актуальных и приоритетных проблем, решение которых необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения.

Поверхностные воды Томской области не могут быть использованы для организации централизованного водоснабжения в силу их уязвимости от антропогенного воздействия. Река Томь, по берегам которой расположены наиболее крупные населенные пункты, загрязнена нефтепродуктами, многочисленными неочищенными сбросами и стоками промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Единственным надежным источником качественного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения города служат подземные воды. Они достаточно защищены от поверхностного загрязнения, имеют качественный состав, удовлетворяющий требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по преобладающему числу показателей.

Перед подачей в разводящие водопроводные сети, добываемые подземные воды требуют специальной подготовки, способы которой существенно зависят от исходного химического состава подземных вод и являются достаточно сложной научной и производственной проблемой.

В настоящее время состояние систем обеспечения питьевой водой, водоотведения и очистки сточных вод требует принятия срочных мер по увеличению производства питьевой воды, пропускной способности системы водоотведения, строительству очистных сооружений, а также принятия мер по охране источников питьевого водоснабжения от загрязнений, решению вопросов очистки бытовых сточных вод, отводимых от г. Северска в 
р. Томь.

Одновременно с увеличением объемов производства питьевой воды необходимо продолжить работы, направленные на сокращение потребления воды за счет сокращения утечек и нерационального ее использования, а также разработки и внедрения технических  и экономических мер, направленных на рациональное водопотребление.

1.1 Основные характеристики источников питьевой воды  
г. Северска

Водоснабжение г. Северска осуществляется от водозабора № 1, расположенного в западной стороне города, и водозабора № 2, расположенного в северо-восточной стороне города.

Рекомендуемый подъем артезианской воды (с точки зрения влияния на систему естественной очистки подземных вод) для водозабора № 1 составляет 32500 м3/сутки, для водозабора № 2 – 24500 м3/сутки.

Фактическое производство воды для удовлетворения потребностей города в 2002 г. приведено в таблице 1 и составляет – 55625 м3/сутки (нормативная потребность в питьевой воде – 79000 м3/сутки).

### Таблица 1 – Производство и потребление питьевой воды в г. Северске, тыс. м3

| Наименование показателя | Квартал 1 | Квартал 2 | Квартал 3 | Квартал 4 | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъем воды | 5053 | 5038 | 5057 | 5155 | 20303 |
| - водозабор № 1 | 2918 | 3006 | 3020 | 3024 | 11968 |
| - водозабор № 2 | 2135 | 2032 | 2037 | 2313 | 8335 |
| Расход воды на собственные нужды водозаборов | 461 | 571 | 599 | 441 | 2073 |
| То же, % | 9 | 11 | 12 | 9 | 10 |
| Подача воды в сеть | 4592 | 4467 | 4458 | 4714 | 18231 |
| Неучтенные расходы | 884 | 755 | 844 | 1050 | 3533 |
| То же, % | 19 | 17 | 19 | 22 | 19 |
| Эксплуатационные нужды в городе | 95 | 74 | 58 | 56 | 283 |
| Полезный отпуск потребителям, в т.ч. | 3612 | 3638 | 3556 | 3608 | 14414 |
| - население | 2018 | 2039 | 2060 | 2059 | 8176 |
| - коммунально-бытовые, бюджетные организ. | 367 | 367 | 290 | 298 | 1323 |
| - СХК | 955 | 968 | 957 | 997 | 3877 |
| Сброс бытовых сточных вод, в т.ч. | 4680 | 4708 | 4587 | 4627 | 18602 |
| - население | 3076 | 3108 | 3139 | 3137 | 12460 |
| - коммунально-бытовые, бюджетные организ. | 611 | 606 | 493 | 507 | 2218 |
| - СХК | 620 | 629 | 622 | 629 | 2501 |
| Среднесуточная добыча воды, м3/сутки | 56144 | 55359 | 54971 | 56035 | 55625 |
| Неучтенные расходы, % | 19 | 17 | 19 | 22 | 19 |
| Полезный отпуск потребителям, % | 71 | 72 | 70 | 70 | 71 |
| Отпуск воды населению, % | 56 | 56 | 58 | 57 | 57 |
| Сточные воды от населения, % | 66 | 66 | 68 | 68 | 67 |

В настоящее время существует значительная вероятность загрязнения подземных вод водозаборов №№ 1 и 2.

В весенний период подземные воды обоих водозаборов могут быть загрязнены водами рек Томь и Б. Киргизка.

Потенциально опасны загрязнением подземных вод расположенные вблизи водозабора № 1 следующие объекты: ТЭЦ и СЗ СХК, городская свалка, КОС, ТПХ, водохранилище № 1.

1.2 Характеристика артезианских скважин и водоподготови-тельных установок водозаборов

Добыча воды осуществляется из 48 артезианских скважин (26 и 22 – соответственно на водозаборе № 1 и № 2) глубиной от 90 до 120 м. Производительность скважин находится в пределах от 30 до 100 м3/ч.

Производительность водоподготовительных установок – 34,8 тыс. м3/сутки (общая производительность 70 тыс. м3/сутки).

Хранение готовой воды осуществляется в 6 резервуарах общей емкостью 25 тыс. м3. Емкость резервуаров чистой воды (на каждом водозаборе – один резервуар вместимостью 10000 м3, два резервуара вместимостью по 1500 м3 на водозаборе № 2 и два резервуара по 1000 м3  на водозаборе № 1) достаточна для надежного снабжения питьевой водой потребителей г. Северска.

Подача воды в сеть питьевой воды осуществляется с помощью двух насосных станций 2-го подъема. Фактическая производительность насосных станций (без учета пожарных насосов) составляет – 3750 м3/ч (водозабор № 1) и  2160 м3/ч (водозабор № 2). На водозаборе № 1 в периоды низкого уровня воды в резервуарах чистой воды наблюдается срыв работы насосов насосной станции 2-го подъема.

На существующих водоподготовительных установках осуществляется аэрация исходной воды с последующей фильтрацией. Концентрация железа снижается с 3,6…8 мг/л (ПДК = 0,3 мг/л) до 0,1…0,3 мг/л, при этом происходит удаление сероводорода и свободной углекислоты.

Содержание марганца в исходной воде колеблется в пределах от 0,2 до 0,3 мг/л (ПДК = 0,1 мг/л) и практически не снижается в процессе водоподготовки. По согласованию с органами СЭС максимальное содержание марганца в готовой воде должно быть не более 0,5 мг/л, поэтому не требуется выполнять специальные меры по его удалению.

Дезинфекция очищенной воды производится гипохлоритом натрия (NaClO).

Основной недостаток существующей системы водоподготовки заключаются в отсутствии системы очистки промывных вод и обработки осадков.

Из-за отсутствия системы очистки промывных вод они сбрасываются на водозаборе № 1 в сбросной канал ТЭЦ, а на водозаборе № 2 – в овраг. Это приводит к загрязнению окружающей среды и повышению себестоимости воды. Кроме того, существует опасность загрязнения водоносного горизонта самих водозаборов своими же сбросными водами.

1.3 Характеристика сетей  холодного водоснабжения г. Северска

Общая протяженность сетей холодного водоснабжения (ХВС) – 201 км, в т.ч.:

- трубы стальные 67,7 км (диаметром до 100 мм – 11,4 км, свыше 100 до 300 мм – 27,2 км, свыше 300 мм – 29,1 км);

- трубы чугунные 134 км (диаметром до 100 мм – 46,4 км, диаметром выше 100 до 300 мм – 80,5 км, диаметром выше 300 мм – 7,1 км).

По состоянию на 01.01.2003 г. протяженность водоводов составляет 52,12 км, магистральных сетей – 49,0 км, внутриквартальных – 101,07 км.

Средний срок эксплуатации – 46 лет, нормативный – 25-30 лет.

На сетях ХВС смонтировано около 2220 колодцев и камер, 3100 задвижек, 720 пожарных гидрантов, 30 водоразборных колонок.

Для обеспечения требуемого напора воды в многоэтажных зданиях на сетях ХВС установлено 8 квартальных (квартал 9 – 3 ед., квартал 10 – 1 ед., квартал 11 – 2 ед., квартал 17 – 2 ед.) и 40 домовых насосных станций 3-го подъема.

Из-за несоответствия диаметров трубопроводов требуемой пропускной способности отдельные участки сетей перегружены, что приводит к низким напорам воды на верхних этажах зданий и увеличению утечек воды (требуется повышать давление на отдельных участках сетей больше необходимого).

Повреждения трубопроводов приводят к перебоям в снабжении потребителей водой, к подмыву грунта и серьезным авариям.

Общее количество повреждений на сетях составило в 1999 г. – 120, в 2000 г. – 121, в 2001 – 122, в 2002 – 109, соответственно удельное на 100 км трубопроводов – 54. Среднее по России удельное количество повреждений на сетях ХВС составляет около 50.

В существующих насосных станциях 3-го подъема отсутствует автоматическое регулирование напора после насосов. При малом водопотреблении (в ночные часы) это приводит к повышенному расходу электроэнергии и повышенным утечкам воды из-за повышения давления в сети.

1.4 Характеристика канализационных сетей и очистных сооружений

Существующие сети отведения бытовых сточных вод перегружены, а существующие очистные сооружения не отвечают требованиям к качеству очищенных вод.

Канализационные сети

Общая протяженность трубопроводов канализационных сетей (КС) – 198,5 км, в т.ч. чугунных – 32,5 км, стальных – 27,6 км, асбоцементных – 119,6 км, железобетонных – 2,8 км, керамических – 16,0 км.

Стальные, железобетонные и керамические трубопроводы имеют практически полный износ.

Средний срок эксплуатации КС – 56 лет, нормативный – 15 - 25 лет.

Самотечные КС смонтированы из асбоцементных, чугунных и железобетонных труб диаметром 150…1000 мм, напорные коллекторы – из стальных и чугунных труб диаметром 300…800 мм.

Существующие КС в отдельные периоды работают с перегрузкой. Наиболее вероятные причины этого – попадание грунтовых и ливневых вод в самотечные коллекторы КС.

Очистные сооружения

Существующие очистные сооружения не обеспечивают требуемую «Правилами охраны поверхностных сточных вод» степень очистки сточных вод и находятся в аварийном состоянии из-за коррозии оборудования и строительных конструкций.

Перекачка сточных вод на очистные сооружения осуществляется пятью станциями перекачки сточных вод: № 1 (ул. Лесная), № 2а (ул. Парковая), № 4 (ул. Калинина), № 4а (территория ДОК), 45/11 (район школы      № 195).

В действующую КС от предприятий поступают сточные воды, содержащие вредные и химически активные компоненты (неорганические и трудно окисляемые вещества), которые не могут быть удалены в очистных сооружениях и разрушают трубопроводы и элементы конструкций КС, канализационных насосных станций и очистных сооружений. Это приводит к превышению над нормативами содержания вредных веществ в очищенных стоках и сокращает срок службы трубопроводов, арматуры и оборудования системы водоотведения.

_________

Загрязнение источников питьевого водоснабжения при недостаточной эффективности работы водоочистных сооружений влечет за собой ухудшение качества подаваемой потребителям питьевой воды и создает серьезную опасность для здоровья населения.

II. принципы, цели и задачи Программы

Основными принципами в обеспечении населения питьевой водой нормативного качества являются:

а) строгое соблюдение законодательства в вопросах охраны источников питьевого водоснабжения;

б) максимальное и первоочередное использование надежно защищенных подземных источников для целей питьевого водоснабжения;

в) контроль, планирование, прогнозирование и лицензирование водохозяйственной деятельности;

г) мониторинг водных ресурсов, качества воды, технологий обработки питьевых вод, состояния здоровья населения;

д) минимизация потребления питьевой воды промышленностью;

е) экономическое стимулирование рационального использования питьевой воды;

ж) пропаганда знаний и навыков среди населения по вопросам экономии питьевой воды.

Целью Программы является улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве в интересах удовлетворения их жизненных потребностей и охраны здоровья при минимальных затратах на производство, транспортировку, отведение и очистку воды.

Решение проблем водоснабжения населения города питьевой водой должно строиться на основе комплексного подхода к решению конкретных технических задач в неразрывной цепи: производство – транспортировка воды – потребитель – водоотведение – очистка сточных вод.

Исходя из объективной невозможности одновременной реализации всех указанных направлений, политика обеспечения населения питьевой водой должна основываться на принципах определения приоритетности задач краткосрочного и долгосрочного периодов, важнейшими из которых являются:

а) оценка и анализ современного состояния водных ресурсов и водоснабжения на территории города;

б) создание информационно-компьютерной системы мониторинга природных вод, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения;

в) организация системы мониторинга влияния качества питьевой воды на здоровье населения;

г) разработка мероприятий по организации НИОКР;

д) промышленное производство и монтаж систем и устройств, обеспечивающих безаварийную добычу, транспортировку, подготовку, определение качества и учета питьевой воды;

е) совершенствование нормативно-правовой базы в сфере водоснабжения;

ж) совершенствование системы управления в сфере водоснабжения населения.

III. мероприятия, сроки и этапы реализации 
программы

Решение проблемы снабжения населения города качественной питьевой водой требует скоординированной работы различных производственных предприятий, организаций, научно-исследовательских и проектно-конструкторских учреждений. Такая работа может быть выполнена с наибольшим эффектом только при условии разработки комплекса первоочередных и долгосрочных научно-исследовательских, производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий.

Выполнение поставленных задач осуществляется поэтапно и основывается на реализации комплекса первоочередных и долгосрочных мероприятий.

На I этапе (2005-2006 гг.):

а) определение направлений работ на основе результатов исследований и разработок научных организаций, государственных территориальных подразделений и контролирующих природоохранных органов, предложений органов исполнительной власти и хозяйствующих субъектов;

б) разработка организационно-технических мероприятий, направленных на экономию питьевой воды и улучшение ее качества;

в) развитие систем водообеспечения путем строительства и реконструкция водозаборных скважин;

г) выполнение проектных и изыскательских работ по развитию систем водозабора, водоподготовки, транспортировки холодной воды, водоотведения и очистки сточных вод;

д) улучшение состояния зон санитарной охраны и водоохранных зон источников питьевого водоснабжения, проведение мониторинговых работ, обеспечение надлежащего контроля, лицензирование водопользования.

При реализации мероприятий программы используются результаты научных исследований, доведенных до стадии разработки конструкторской документации, осуществляется ввод в эксплуатацию опытно-промыш-ленных установок и образцов на базе новейших технологий в сфере хозяйственно-питьевого водоснабжения. Одновременно, проводятся исследовательские и опытно-конструкторские работы, обеспечивающие внедрение научно-технических достижений на последующих этапах.

На II этапе (2007-2012 гг.) намечено расширить работы по восстановлению, реконструкции и строительству систем водоснабжения:

а) наращивание объема работ, выполняемых на I этапе;

б) выполнение строительных работ:

- водозабора № 3, включая расширение станции очистки воды на водозаборе № 1;

- очистных сооружений для бытовых сточных вод;

- расширение сетей канализации;

в) создание системы учета водопотребления.

III этап (2013-2015 гг.) предусматривает завершение наиболее капиталоемких мероприятий, которые позволят обеспечить коренное улучшение системы водоснабжения.

Программные мероприятия сгруппированы по следующим основным направлениям:

- природоохранные мероприятия и строительство водозабора № 3;

- мероприятия по добыче и подготовке питьевой воды;

- мероприятия по улучшению работы сетей холодного водоснабжения (ХВС) и повышению их надежности;

- мероприятия по обеспечению рационального использования питьевой воды;

- мероприятия по улучшению работы системы отведения и очистки бытовых сточных вод.

  - Природоохранные мероприятия и строительство водозабора № 3

Для обеспечения города питьевой водой требуемого качества предусматривается выполнить охранные мероприятия и устройство третьего водозабора, для которого будет меньшая вероятность загрязнения грунтовых вод продуктами производств и речной водой.

В целях обеспечения защиты подземных вод и исключения подачи питьевой воды неудовлетворительного качества в сеть Программа включает выполнение следующих мероприятий:

- провести комплексное обследование состояния зон санитарной охраны водозаборов, осуществлять постоянный контроль за изменением качества подземных вод под влиянием естественных и техногенных факторов, разработать методику прогноза изменения их качества в типовых условиях;

- обосновать природоохранные критерии, определяющие допустимые нормы воздействия техногенной деятельности на подземные водные объекты и допустимое воздействие отбора подземных вод на окружающую природную среду;

- выполнить обустройство водоохранных зон.

Для устройства третьего водозабора:

- выполнить региональную оценку эксплуатационных ресурсов подземных вод питьевого качества с учетом природоохранных ограничений;

- исследовать процессы формирования эксплуатационных ресурсов подземных вод в различных гидрогеологических и водохозяйственных условиях;

- провести поисково-оценочные работы на подземные воды и утвердить результаты работ в Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых;

- выполнить проектные работы;

- строительство водозаборных скважин и сетей питьевой воды к существующему водозабору № 1 и комплекса сооружений по увеличению производительности очистки воды.

Объемы работ и сроки реализации по природоохранным мероприятиям и устройству третьего водозабора приведены в таблице 8.1.

  - Мероприятия по добыче и подготовке питьевой воды

Первоочередной задачей в настоящее время является необходимость приведения количества действующих скважин в соответствие с нормативом. Должно быть 58 работающих и 18 резервных скважин.

Технические вопросы улучшения эффективности работы скважин должны решаться при проектировании и строительстве новых скважин.

Для внедрения системы очистки промывных вод необходимо выполнить проектные и строительные работы.

По результатам гидрогеологических изысканий на площадке 3-го водозабора необходимо решить вопрос с реконструкцией сооружений по очистке подземных вод на площадке водозабора № 1 с учетом химического состава разведанных подземных вод. Технология удаления вредных примесей будет определена проектом по согласованию с МУП СВК.

Для внедрения технологии очистки исходной воды предусматривается осуществление следующих мероприятий:

- разработать технико-экономическое обоснование на строительство водоочистных сооружений;

- выполнить научно-исследовательские работы с целью изучения химических и биологических факторов, влияющих на коррозионную активность воды, и разработать проект водоочистных сооружений;

- выполнить строительные работы, включая внедрение системы интенсификации процессов окисления двухвалентного железа.

Для обеспечения нормальной работы резервуаров чистой воды будет произведена установка фильтров для очистки атмосферного воздуха от возможных примесей. Это особенно важно для водозабора № 1, в зоне которого находятся ТЭЦ и СЗ СХК.

В целях обеспечения нормальной работы насосов предусматривается строительство насосной станции 2-го подъема на водозаборе № 1 с расположением насосных агрегатов ниже минимального уровня жидкости в резервуарах чистой воды (с предварительной разработкой рабочей документации).

Для повышения надежности работы насосных станций планируется выполнить покрытие рабочих колес насосов материалами, увеличивающими их износостойкость.

Объемы работ и сроки реализации мероприятий по добыче и подготовке питьевой воды приведены в таблице 8.2.

  - Мероприятия по улучшению работы сетей холодного водоснабжения (ХВС) и повышению их надежности

Для выравнивания давления в сетях с целью уменьшения утечек, аварий и обеспечения нормального водоснабжения Программа предусматривает осуществление следующих мероприятий:

- выполнить гидравлический расчет сетей ХВС с последующей его проверкой на экспериментальных данных; при замене и прокладке новых сетей руководствоваться результатами гидравлического расчета;

- установить на сетях датчики давления с регистрацией и телеметрической передачей данных в аварийно-диспетчерскую службу МУП СВК и создаваемую в МКП ЕЗ автоматизированную систему «Ресурсы»;

- при выполнении гидравлического расчета определить необходимость и место установки водонапорных резервуаров, обеспечивающих постоянство давления в сети и равномерность работы оборудования водозаборов;

- выполнить оптимизацию работы сетей ХВС путем регулирования расходов воды в водоводах, магистральных и внутриквартальных сетях;

- разработать и внедрить систему автоматического управления насосами (2-го подъема на водозаборах и 3-го подъема внутри кварталов и в высотных домах).

Для снижения ущерба от аварий на сетях ХВС:

- выполнить анализ причин повреждения трубопроводов;

- выбрать для трубопроводов материалы нового поколения, имеющие надежную антикоррозионную защиту и высокий срок службы; внедрять их при замене или прокладки новых участков сетей ХВС;

- внедрять современные технологии защиты наружных и внутренних поверхностей трубопроводов, их ремонта и замены, в т.ч. освоить и внедрить технологию цементно-песчаной обработки трубопроводов в полевых условиях, а также защиту от блуждающих токов;

- приобрести приборы, необходимые для поиска поврежденных участков сетей (течеискатели, трассоискатели и т.д.).

Для снижения потребления электроэнергии и утечек воды  будет установлено частотное регулирование насосов 3-го подъема, в том числе смонтированных в жилых домах и учреждениях.

Объемы работ и сроки реализации по мероприятиям, направленным на улучшение работы сетей и повышение их надежности приведены в таблице 8.3.

  - Мероприятия по обеспечению рационального использования питьевой воды

Обеспечение потребности населения в питьевой воде зависит от того, насколько рационально она используется.

По данным различных исследований ликвидация утечек и нерационального использования воды позволяет сократить водопотребление приблизительно на 25 %.

В целях снижения утечек и обеспечения рационального использования питьевой воды в рамках данной Программы предусмотрено:

- создание многоуровневой системы учета потребления воды: водозабор – квартал (группа кварталов) – здание (группа зданий) – помещение в здании. Эти уровни должны обеспечить контроль за производством, утечками и использованием воды в системе «водоснабжающая организация – потребитель»;

- создание системы контроля давления в сетях для оптимизации их работы и оперативного выявления повреждений;

- разработка и реализация пилотных проектов с минимальным водопотреблением в жилых зданиях;

- внедрение нормативов, стимулирующих установку квартирных водосчетчиков;

- разработка и внедрение технологий рационального использования питьевой воды:

а) оборотное водоснабжение в системах охлаждения установок предприятий и организаций;

б) модернизация водоразборной арматуры и смывных бачков внутридомовых систем;

в) поэтажное шайбирование или уменьшение диаметра  подводок к водоразборной арматуре на нижних этажах жилых зданий;

г) снижение давления перед водоразборной арматурой;

д) снижение затрат на установку и обслуживание квартирных и общедомовых водосчетчиков, в т.ч. выбор заводов, изготавливающих наиболее надежные водосчетчики.

Объемы работ и сроки реализации мероприятий по снижению утечек и обеспечению рационального использования питьевой воды приведены в таблице 8.4.

  - Мероприятия по улучшению работы системы отведения и очистки бытовых сточных вод

На решение вопросов обеспечения нормальной жизнедеятельности города будут направлены следующие мероприятия:

- увеличение пропускной способности и надежности работы канализационных сетей (КС);

- строительство современных сооружений для очистки бытовых сточных вод.

В целях обеспечения нормальной работы самотечных и напорных коллекторов предусмотрено осуществить следующие мероприятия:

- создать систему учета перекачиваемых сточных вод и выявить объемы и структуру нерасчетного притока;

- выполнить гидравлический расчет канализационных сетей с учетом нерасчетного притока и определить необходимый резерв пропускной способности КС и очистных сооружений;

- создать систему контроля за состоянием трубопроводов КС и сроками их замены;

- закончить проектирование и начать строительство комплекса КС и канализационных насосных станций для отвода сточных вод от юго-восточной части города на очистные сооружения;

- повышение срока службы и восстановление трубопроводов.

Важнейшее значение в жизнеобеспечении города имеет надежность работы канализационных насосных станций (КНС).

Для обеспечения требуемой надежности КНС предусмотрено:

- заменить обычные насосы на насосы с частотным регулированием, способные работать в условиях затопления;

- смонтировать в КНС аварийные выпуски в систему ливневой канализации;

- для вновь строящихся КНС выполнить в приемных резервуарах не менее двух отделений.

Для обеспечения защиты реки Томи от загрязнений планируется строительство новых современных очистных сооружений производительностью 80000 м3/сутки, включающих узлы механической очистки, биологической очистки, глубокой доочистки на фильтрах, обеззараживания сточной жидкости, обработки осадков.

В целях увеличения срока службы трубопроводов, арматуры и оборудования системы водоотведения необходимо разработать (внедрить) «Положение об установлении лимитов водоотведения абонентам, отводящим сточные воды в сети МУП «Северский водоканал», «Правила приема производственных сточных вод в системы канализации» и создать систему контроля за выполнением этих правил.

Объемы работ и сроки реализации мероприятий по отведению и очистке бытовых сточных вод приведены в таблице 8.5.

Реализация программных мероприятий по основным направлениям будет осуществляться по отдельным рабочим проектам  с экономическим обоснованием видов и объемов работ, подтвержденных сметно-финансовыми расчетами, в рамках выделенных объемов бюджетного финансирования и привлеченных средств.

Заказы размещаются в организациях, учреждениях и на предприятиях посредством заключения договоров на конкурсной основе.

IV. НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Реализация программы должна осуществляться в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Томской области.

V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Финансирование намеченных программных мероприятий  может осуществляться из следующих источников:

- средства из федерального бюджета;

- средства бюджета ЗАТО Северск;

- средства предприятий и организаций, участвующих в реализации Программы;

- прочие средства.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 6 марта 
1998 г. № 292 «О Концепции федеральной целевой программы «Обеспечение населения России питьевой водой» и осуществлении первоочередных мероприятий по улучшению водоснабжения населения» средства федерального бюджета в размере не более 9 процентов общего объема средств, необходимых для осуществления Программ, могут использоваться в форме государственной поддержки следующих мероприятий:

- реконструкция и строительство уникальных систем водоснабжения и водоотведения;

- работы по улучшению состояния важнейших водных объектов – источников питьевого водоснабжения;

- проведение исследований и разработок по определению технических условий, регламентов, методов эксплуатации оборудования в системах водоснабжения;

- разработка новых технологий, материалов, приборов и оборудования для водообеспечения;

- совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам водоснабжения и водоотведения.

Предполагается, что общая величина средств, необходимых для реализации мероприятий Программы за период 2005 – 2015 годы составит 1475,12 млн. руб., в том числе:

I этап (2005-2006 гг.) – 466,07 млн. руб. за счет средств:

– бюджета –  464,13 млн. руб.;

– МУП СВК – 1,94 млн. рублей.

II этап – 707,57 млн. руб.

III этап –  301,48 млн. руб.

Источники финансирования на период с 2007 года по 2015 год будут определены после завершения работ по I  этапу и уточнения объемов финансирования по II и III этапам.

Распределение объемов финансирования по основным мероприятиям Программы (по годам и источникам финансирования) приведено в таблицах 5.1 и 5.2.

# Таблица 5.1 – Общая величина средств, необходимых для реализации Программы

| Мероприятия | Стоимость работ (тыс. руб., в ценах 2003 г.) |
| --- | --- |
|  | Всего | в том числе по этапам |
|  |  | Этап 1: 2005 – 2006 гг. | Этап 2: 2007 – 2012 гг. | Этап 3: 2013 – 2015 гг. |
|  |  | 2005 г. | 2006 г. |  |  |
| 1. Природоохранные мероприятия, строительство водозабора № 3 | 169870 | 24400 | 24400 | 89380 | 31690 |
| 2. Добыча и подготовка питьевой воды | 635400 | 89500 | 89500 | 315100 | 141300 |
| 3. Улучшение работы сетей холодного водоснабжения и повышение их надежности | 75130 | 6025 | 6025 | 33090 | 29990 |
| 4. Обеспечение рационального использования питьевой воды | 83200 | 18025 | 18025 | 46150 | 1000 |
| 5. Улучшение работы системы отведения и очистки бытовых сточных вод | 511520 | 95085 | 95085 | 223850 | 97500 |
| Итого | 1475120 | 233035 | 233035 | 707570 | 301480 |

Таблица 5.2 – Источники финансирования Программы

| Мероприятия | Стоимость работ (тыс. руб., в ценах 2003 г.) |
| --- | --- |
|  | Всего | В том числе по этапам |
|  |  | Этап 1: 2005 – 2006 гг. | Этап 2: 2007 – 2012 гг. | Этап 3: 2013 – 2015 гг. |
|  |  | 2005 г. | 2006 г. |  |  |
| Всего | 1475120 | 233035 | 233035 | 707570 | 301480 |
| в том числе: бюджетные средства | 466050 | 233025 | 233025 | * | * |
| средства МУП СВК | 1940 | 970 | 970 | * | * |

* Источники финансирования на период с 2007 года по 2015 год будут определены после завершения работ по I  этапу и уточнения объемов финансирования по II и III этапам

Ежегодно по согласованию с Заказчиком уточняется и утверждается перечень мероприятий и объемы их финансирования с учетом возможностей местного бюджета.

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Контроль за выполнением Программы возлагается на Координационный совет, созданный Постановлением Главы Администрации ЗАТО Северск от 17.05.2002 г. № 1107.

Координационный совет отслеживает ход реализации мероприятий Программы, рассматривает и проводит экспертизу дополнительных предложений и проектов, вносит предложения по корректировке Программы, изменению очередности выполнения работ, разработке нормативных документов, связанных с вопросами водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

С целью определения эффективности реализации Программы Координационный совет проводит ежегодную оценку выполнения мероприятий Программы, которую представляет Главе Администрации и Собранию народных представителей ЗАТО Северск.

VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В результате реализации Программы ожидается:

1) снижение опасности загрязнения водоносных горизонтов неудаляемыми вредными примесями;

2) обеспечение нормативного резерва артезианских скважин;

3) обеспечение нормативной производственной мощности систем добычи, подготовки и транспортировки питьевой воды требуемого качества;

4) снижение загрязнения окружающей среды промывными водами и осадками, что уменьшит опасность загрязнения водоносных горизонтов самих водозаборов и снизит себестоимость питьевой воды;

5) обеспечение удовлетворительной долговечности и надежности сетей холодного водоснабжения и водоотведения, а также их пропускной способности;

6) снижение удельного расхода электроэнергии в насосных станциях приблизительно на 20 %;

7) снижение удельного водопотребления в жилищном секторе приблизительно на 15 – 20 %.

VIII. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ, ОБЪЕМЫ ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Таблица 8.1 – Объемы работ и сроки реализации по природоохранным мероприятиям и строительству водозабора № 3

| Мероприятия | Стоимость работ (тыс. руб., в ценах 2003 г.) |
| --- | --- |
|  | Всего | В том числе по этапам |
|  |  | Этап 1: 2005 – 2006 гг. | Этап 2: 2007 – 2012 гг. | Этап 3: 2013 – 2015 гг. |
|  |  | 2005 г. | 2006 г. |  |  |
| 1. Природоохранные мероприятия |
| 1.1. Комплексное обследование состояния зон санитарной охраны водозаборов | Итого - 650 в т.ч. средства по I этапу*: бюджет - 650 МУП СВК - 0 | 325 325 - | 325 325 - | - | - |
| 1.2. Исследование закономерностей изменения качества подземных вод под влиянием естественных и техногенных факторов и разработка методики прогноза изменения их качества в типовых условиях | Итого - 3120 в т.ч. бюджет - 520 МУП СВК - 0 | 260 260 - | 260 260 - | 1820 * | 780 * |
| 1.3. Обустройство водоохранных зон | Итого – 2600 в т.ч. средства: бюджет - 0 МУП СВК - 130 | 65 - 65 | 65 - 65 | 1560 * | 910 * |
| 2. Устройство третьего водозабора |
| 2.1. Поисково-оценочные работы на подземные воды и утверждение результатов работ в Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых | Итого - 31000 в т.ч. бюджет - 15000 МУП СВК - 0 | 7500 7500 - | 7500 7500 - | 16000 * | - * |
| 2.2. Разработка проектно-сметной документации | Итого - 2500 в т.ч. бюджет - 2500 МУП СВК - 0 | 1250 1250 - | 1250 1250 - | - | - |
| 2.3. Строительство водозаборных скважин и сетей питьевой воды к существующему водозабору | Итого - 130000 в т.ч. бюджет - 30000 МУП СВК - 0 | 15000 15000 - | 15000 15000 - | 70000 * | 30000 * |
| Итого | Итого - 169870 в т.ч. бюджет - 48670 МУП СВК - 130 | 24400 24335 65 | 24400 24335 65 | 89380 * | 31690 * |

* Источники финансирования на период с 2007 года по 2015 год будут определены после завершения работ по I  этапу и уточнения объемов финансирования по II и III этапам.

Таблица 8.2 – Объемы работ и сроки реализации мероприятий по добыче и подготовке питьевой воды

| Мероприятия | Стоимость работ (тыс. руб., в ценах 2003 г.) |
| --- | --- |
|  | Всего | В том числе по этапам |
|  |  | Этап 1: 2005 – 2006 гг. | Этап 2: 2007 – 2012 гг. | Этап 3: 2013 – 2015 гг. |
|  |  | 2005 г. | 2006 г. |  |  |
| 1. Артезианские скважины |
| 1.1. Ежегодный ввод новых скважин | Итого – 70000 в т.ч. средства по I этапу*: бюджет – 20000 МУП СВК – 0 | 10000 10000 - | 10000 10000 - | 35000 * | 15000 * |
| 2. Водоподготовительные установки |
| 2.1. Система очистки промывных вод: |
| 2.1.1. Научно-исследовательские и проектные работы | Итого – 1500 в т.ч. бюджет – 1500 МУП СВК – 0 | 750 750 - | 750 750 - | - | - |
| 2.1.2. Строит. работы, в т.ч. внедрение интенсификации процессов оксидирования двухвалентного железа | Итого – 22000 бюджет – 1000 МУП СВК – 0 | 500 500 - | 500 500 - | 13000 * | 8000 * |
| 2.2. Увеличение производительности установки очистки исходной воды на водозаборе № 1: |
| 2.2.1. Разработка технико-экономическое обоснование на строительство водоочистных сооружений | Итого – 500 в т.ч. бюджет – 500 МУП СВК– 0 | 250 250 - | 250 250 - | - | - |
| 2.2.2. Проектные работы | Итого – 26000 в т.ч. бюджет – 26000 МУП СВК – 0 | 13000 13000 - | 13000 13000 - | - | - |
| 2.2.3.Строительные работы | Итого – 500000 в т.ч. бюджет – 130000 МУП СВК– 0 | 65000 65000 - | 65000 65000 - | 260000 * | 110000 * |
| 3. Резервуары готовой воды |
| 3.1. Установка фильтров для очистки атмосферного воздуха от возможных загрязнений | Итого – 2000 | - | - | 700 * | 1300 * |
| 4. Насосные станции 2-го подъема |
| 4.1. Разработка рабочей документации на строительство насосной станции 2-го подъема на водозаборе № 1 | Итого – 400 | - | - | 400 * | - |
| 4.2. Строительство насосной станции 2-го подъема на водозаборе № 1 | Итого – 13000 | - | - | 6000 * | 7000 * |
| Итого | Итого – 635400 в т.ч. бюджет – 179000 МУП СВК – 0 | 89500 89500 - | 89500 89500 - | 315100 * | 141300 * |

* Источники финансирования на период с 2007 года по 2015 год будут определены после завершения работ по I  этапу и уточнения объемов финансирования по II и III этапам.

Таблица 8.3 – Объемы работ и сроки реализации мероприятий по улучшению работы сетей ХВС и повышению их надежности

| Мероприятия | Стоимость работ (тыс. руб., в ценах 2003 г.) |
| --- | --- |
|  | Всего | В том числе по этапам |
|  |  | Этап 1: 2005 – 2006 гг. | Этап 2: 2007 – 2012 гг. | Этап 3: 2013 – 2015 гг. |
|  |  | 2005 г. | 2006 г. |  |  |
| 1. Обеспечение максимальной пропускной способности сетей ХВС |
| 1.1. Гидравлический расчет сетей | Итого – 260 в т.ч. средства по I этапу*: бюджет – 0 МУП СВК– 260 | 130 - 130 | 130 - 130 | - | - |
| 1.2. Установка на сетях датчиков давления с регистрацией и телеметрической передачей данных в АДС МУП СВК и АИС "Ресурсы" | Итого – 1000 в т.ч. бюджет – 0 МУП СВК– 500 | 250 - 250 | 250 - 250 | - * | 500 * |
| 1.3. Определение необходимости установки водонапорных резервуаров | Итого – 70 в т.ч. бюджет – 0 МУП СВК– 70 | 35 - 35 | 35 - 35 | - | - |
| 1.4. Оптимизация работы сетей | Итого – 70 в т.ч. бюджет – 0 МУП СВК– 70 | 35 - 35 | 35 - 35 | - | - |
| 1.5. Разработка и внедрение объединенной системы автоматического управления насосами (2-го подъема на водозаборах и 3-го подъема внутри кварталов и в высотных домах) | Итого – 5100 в т.ч. бюджет – 2100 МУП СВК– 300 | 1200 1050 150 | 1200 1050 150 | 1800 * | 900 * |
| 2. Трубопроводы |  |  |  |  |  |
| 2.1. Выполнение анализа причин повреждения трубопроводов | Итого – 70 в т.ч. бюджет – 0 МУП СВК– 70 | 35 - 35 | 35 - 35 | - | - |
| 2.2. Выбор и внедрение для трубопроводов материалов, имеющих высокий срок службы | Итого – 260 в т.ч. бюджет – 0 МУП СВК– 80 | 40 - 40 | 40 - 40 | 90 * | 90 * |
| 2.3. Внедрение современных технологий защиты наружных и внутренних поверхностей трубопроводов, их ремонта и замены, в т.ч. внедрение цементно-песчаной обработки трубопроводов в полевых условиях | Итого – 65000 в т.ч. бюджет – 6500 МУП СВК– 0 | 3250 3250 - | 3250 3250 - | 30000 * | 28500 * |
| 2.4. Приобретение приборов, необходимых для поиска поврежденных участков сетей (течеискатели, трассоискатели и т.д.) | Итого – 1300 в т.ч. бюджет – 1300 МУП СВК– 0 | 650 650 - | 650 650 - | - | - |
| 3. Насосные станции 3-го подъема |
| 3.1. Установка частотного регулирования насосов 3-го подъема | Итого – 2000 в т.ч. бюджет – 800 МУП СВК– 0 | 400 400 - | 400 400 - | 1200 * | - |
| Итого | Итого – 75130 в т.ч. средства по I этапу: бюджет – 10700 МУП СВК– 1350 | 6025 5350 675 | 6025 5350 675 | 33090 * | 29990 * |

* Источники финансирования на период с 2007 года по 2015 год будут определены после завершения работ по I  этапу и уточнения объемов финансирования по II и III этапам.

Таблица 8.4 – Объемы работ и сроки реализации мероприятий по снижению утечек и обеспечению рационального использования питьевой воды

| Мероприятия | Стоимость работ (тыс. руб., в ценах 2003 г.) |
| --- | --- |
|  | Всего | В том числе по этапам |
|  |  | Этап 1: 2005 – 2006 гг. | Этап 2: 2007 – 2012 гг. | Этап 3: 2013 – 2015 гг. |
|  |  | 2005 г. | 2006 г. |  |  |
| 1. Создание многоуровневой системы учета потребления воды | Итого – 80000 в т.ч. средства по I этапу*: бюджет – 35000 МУП СВК – 0 | 17500 17500 - | 17500 17500 - | 45000 * | - * |
| 2. Разработка и внедрение технологий рационального использования питьевой воды (оборотное водоснабжение, модернизация водоразборной арматуры и смывных бачков внутридомовых систем, поэтажное шайбирование или уменьшение диаметра подводок к водоразборной арматуре на нижних этажах жилых зданий, снижение давления перед водоразборной арматурой, снижение затрат на установку и обслуживание квартирных и общедомовых водосчетчиков, в т.ч. выбор заводов, изготавливающих наиболее надежные водосчетчики) | Итого – 3000 в т.ч. бюджет – 1000 МУП СВК – 0 | 500 500 - | 500 500 - | 1000 * | 1000 * |
| 3. Разработка и реализация пилотных проектов с минимальным водопотреблением в жилых зданиях | Итого – 200 в т.ч. бюджет – 50 МУП СВК – 0 | 25 25 - | 25 25 - | 150 * | - * |
| Итого | Итого – 83200 в т.ч. средства по I этапу: бюджет – 36050 МУП СВК – 0 | 18025 18025 - | 18025 18025 - | 46150 * | 1000 * |

* Источники финансирования на период с 2007 года по 2015год будут определены после завершения работ по I  этапу и уточнения объемов финансирования по II и III этапам.

Таблица 8.5 – Объемы работ и сроки реализации мероприятий по улучшению работы системы отведения и очистки бытовых сточных вод1

| Мероприятия | Стоимость работ (тыс. руб., в ценах 2003 г.) |
| --- | --- |
|  | Всего | В том числе по этапам |
|  |  | Этап 1: 2005 – 2006 гг. | Этап 2: 2007 – 2012 гг. | Этап 3: 2013 – 2015 гг. |
|  |  | 2005 г. | 2005 г. |  |  |
| 1. Канализационные сети (КС) |
| 1.1. Создание системы учета перекачиваемых сточных вод | Итого – 3200 в т.ч. средства по I этапу*: бюджет – 650 МУП СВК – 0 | 325 325 - | 325 325 - | 1550 * | 1000 * |
| 1.2. Гидравлический расчет КС | Итого – 260 в т.ч. бюджет – 0 МУП СВК – 260 | 130 - 130 | 130 - 130 | - | - |
| 1.3. Создание системы контроля за состоянием трубопроводов КС и сроками их замены | Итого – 1300 в т.ч. бюджет – 800 МУП СВК – 200 | 500 400 100 | 500 400 100 | 300 * | - |
| 1.4. Проектирование и строительство комплекса КС и канализационных насосных станций для отвода сточных вод от юго-восточной части города | Итого – 330000 в т.ч. бюджет – 110000 МУП СВК – 0 | 55000 55000 - | 55000 55000 - | 170000 * | 50000 * |
| 1.5. Повышение срока службы и восстановление трубопроводов | Итого – 65000 в т.ч. бюджет – 13000 МУП СВК – 0 | 6500 6500 - | 6500 6500 - | 32000 * | 20000 * |
| 1.6. Внедрение и создание системы контроля за выполнением "Правил приема производственных сточных вод в системы канализации" и «Положения об установлении лимитов водоотведения абонентам, отводящим сточные воды в сети МУП СВК» | Итого – 260 в т.ч. бюджет – 260 МУП СВК – 0 | 130 130 - | 130 130 - | - | - |
| 2. Канализационные насосные станции (КНС) |
| 2.1. Замена обычных насосов на погружные | Итого – 105000 в т.ч. бюджет – 65000 МУП СВК – 0 | 32500 32500 - | 32500 32500 - | 20000 * | 20000 * |
| 2.2. Монтаж в КНС аварийных выпусков | Итого - 6500 | - | - | - | 6500 * |
| 3. Очистные сооружения |
| 3.1. Строительство новых очистных сооружений | Строительство очистных сооружений осуществляется по отдельной программе |
| Итого | Итого – 511520 в т.ч. средства по I этапу: бюджет – 189710 МУП СВК – 460 | 95085 94855 230 | 95085 94855 230 | 223850 * | 97500 * |

1 – без стоимости очистных сооружений

* Источники финансирования на период с 2007 года по 2015 год будут определены после завершения работ по I  этапу и уточнения объемов финансирования по II и III этапам.

Глава Администрации                                                               Н.И. Кузьменко