Приложение 2

к Решению Думы ЗАТО Северск

от __21.12.2017__№__33/3___

Таблица 1

| № п/п | Перспективные показатели развития ЗАТО Северск | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 - 2035 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения ЗАТО Северск на конец года, тыс. чел., в том числе: | 115,5 | 114,9 | 114,5 | 114,3 | 114,2 | 114,2 – 124,4 |
|  | г. Северск | 109,5 | 108,4 | 108,1 | 107,9 | 107,8 | 107,8 – 113,7 |
|  | пос. Самусь | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,6 – 8,2 |
|  | пос. Орловка | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 – 2 |
|  | дер. Кижирово | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 – 0,5 |
|  | дер. Семиозерки | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Среднемесячная номинальная заработная плата 1 работника в ЗАТО Северск, руб. | 35 064 | 36 654 | 37 741 | 38 898 | 40 600 | 42 670 – 53 294 |

Таблица 5

| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование и краткое описание) | Цели реализации проекта | Технические параметры проекта | Необходимые капитальные затраты, тыс.руб. | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект |  | Срок получения эффекта | Простой срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | наименование | натуральный показатель, кВт |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиционные проекты по развитию электрических сетей на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство новой ПС 110/10 кВ 2х16 МВА в районе железнодорожного вокзала, строительство отпайки от существующей воздушной линии ВЛ 110 кВ 0,05 км в г.Северске (в т.ч. ПИР) | Подключение к системе электроснабжения новых участков застройки с соответствующими номерами в таблице 6 обосновывающего материала: 2-4, 14, 20, 21, 36 | Подстанция 110/10 кВ 2х16 МВА, отпайка от ВЛ 110 кВ | 168 534,00 | 2021 - 2035 гг. (в т.ч. ПИР 2021 г.) | Присоединение новых потребителей | - | 2035 г. | - |
| 2 | Реконструкция электрооборудования ГПП-702 (в т.ч. ПИР) | Подключение к системе электроснабжения новых участков застройки с соответствующими номерами в таблице 6 обосновывающего материала: 1, 5, 13, 15-19, 22, 23, 27, 28, 41, 45, 46 | Подстанция 110/10 кВ 2х16 МВА, отпайка от ВЛ 110 кВ | 169 441,00 | 2017 г., 2021 - 2035 гг. |  |  |  |  |
| 3 | Строительство новой ПС 35 кВ «Проект-Водозабор» (в т.ч. ПИР) | Подключение к системе электроснабжения водозабора № 3 | Подстанция 35 кВ 2х 3,5 МВА | 145 358,00 | 2021 - 2035 гг. (в т.ч. ПИР 2021 г.) |  |  |  |  |
| 4 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (ул.Парковая, в районе дома № 24) в г.Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (5-8-этажные) в 1 планировочном районе г.Северска» | КЛ-10 кВ, протяженностью 1,7 км | 6 336,00 | 2021 г. | Присоединение новых потребителей | 408 | 2021 г. | - |
| 5 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА в г.Северске |  | ТП с трансформаторами 2*630 кВА | 4 679,00 |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.Парковая, в районе дома № 24) до ТП (ул.Парковая, в районе дома № 26) в г.Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (5-8-этажные) в 1 планировочном районе г.Северска» | КЛ-10 кВ, протяженностью 0,15 км | 559,00 | 2021 - 2035 г. | Присоединение новых потребителей | 1071 | 2021 - 2035 г. | - |
| 7 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х1250 кВА в г.Северске |  | ТП с трансформаторами 2*1250 кВА | 5 687,00 |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.Парковая, в районе дома № 24) до ТП (ул.Пушкина в районе дома № 5) в г.Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Блокированные малоэтажные дома в 1 планировочном районе г.Северска» | КЛ-10 кВ, протяженностью 0,6 км | 2 236,00 | 2021 - 2035 г. | Присоединение новых потребителей | 308,75 | 2021 - 2035 г. | - |
| 9 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х400 кВА в г.Северске |  | ТП с трансформаторами 2*400 кВА | 4 603,00 |  |  |  |  |  |
| 10 | Строительство ВЛ 10 кВ от ТП (ул.Пушкина в районе дома № 5) до ТП в восточной части в Иглаково | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Индивидуальное строительство в Иглаково г.Северска» | ВЛ-10 кВ, протяженностью 0,6 км | 473,00 | 2021 - 2035 г. | Присоединение новых потребителей | 319,2 | 2021 - 2035 г. | - |
| 11 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х400 кВА в г.Северске |  | ТП с трансформаторами 2*400 кВА | 4 603,00 |  |  |  |  |  |
| 12 | Строительство ВЛ 10 кВ от ТП (ул.Пушкина, в районе дома № 5) до ТП (в районах ул.Трудовой и ул.Чайковского) в Иглаково | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Индивидуальное строительство в Иглаково г.Северска» | ВЛ-10 кВ, протяженностью 1,79 км | 1 412,00 | 2021 - 2035 г. | Присоединение новых потребителей | 342 | 2021 - 2035 г. | - |
| 13 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА в г.Северске |  | ТП с трансформаторами 2*630 кВА | 3 977,00 |  |  |  |  |  |
| 14 | Строительство ВЛ 10 кВ от ТП (ул.Пушкина, в районе дома № 5) до ТП (в районах ул.Трудовой и ул.Чайковского) в Иглаково | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Детский сад на 150 мест в 1 планировочном районе Иглаково г.Северска» | ВЛ-10 кВ, протяженностью 0,31 км | 245,00 | 2021 - 2035 г. | Присоединение новых потребителей | 60 | 2021 - 2035 г. | - |
| 15 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА в г.Северске |  | ТП с трансформаторами 2*630 кВА | 702,00 |  |  |  |  |  |
| 16 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (ул.Куйбышева, в районе дома № 16) в г.Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (5-8-этажные) во 2 планировочном районе г.Северска» | КЛ-10 кВ, протяженностью 2,1 км | 7 827,00 | 2021 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | 552,84 | 2021 - 2035 гг. | - |
| 17 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА в г.Северске |  | ТП с трансформаторами 2*630 кВА | 4 679,00 |  |  |  |  |  |
| 18 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (в районе Северной дороги) в г.Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Среднеэтажные многоквартирные дома (3-4-этажные) в 4 планировочном районе г.Северска» | КЛ-10 кВ, протяженностью 0,22 км | 820,00 | 2021 г. | Присоединение новых потребителей | 437,1 | 2021 г. | - |
| 19 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА в г.Северске |  | ТП с трансформаторами 2*630 кВА | 4 679,00 |  |  |  |  |  |
| 20 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (в районе Северной дороги) до нового ТП в г.Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Блокированные малоэтажные дома в 4 планировочном районе г.Северска» | КЛ-10 кВ, протяженностью 1,05 км | 3 913,00 | 2021 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | 741 | 2021 - 2035 гг. | - |
| 21 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х1000 кВА в г.Северске |  | ТП с трансформаторами 2*1000 кВА | 5 356,00 |  |  |  |  |  |
| 22 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (ул.Калинина, в районе дома № 141) в г.Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (5-8-этажные) в 12 мкр. г.Северска» | КЛ-10 кВ, протяженностью 0,85 км | 3 168,00 | 2021 г. | Присоединение новых потребителей | 465,12 | 2021 г. | - |
| 23 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х800 кВА в г.Северске |  | ТП с трансформаторами 2*800 кВА | 4 218,00 |  |  |  |  |  |
| 24 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (ул.Калинина, в районе дома № 141) в г.Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Индивидуальное строительство в 12 мкр. г.Северска» | КЛ-10 кВ, протяженностью 0,21 км | 783,00 | 2021 г. | Присоединение новых потребителей | 114 | 2021 г. | - |
| 25 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х800 кВА в г.Северске |  | ТП с трансформаторами 2*800 кВА | 1 054,00 |  |  |  |  |  |
| 26 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.Калинина, в районе дома № 141) до ТП (в районе Северной дороги) в г.Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Среднеэтажные многоквартирные дома (3-4-этажные) в 12 мкр. г.Северска» | КЛ-10 кВ, протяженностью 0,13 км | 485,00 | 2021 г. | Присоединение новых потребителей | 568,23 | 2021 г. | - |
| 27 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х800 кВА в г.Северске |  | ТП с трансформаторами 2*800 кВА | 4 850,00 |  |  |  |  |  |
| 28 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.Калинина, в районе дома № 141) до ТП (в районе Северной дороги) в г.Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Детский сад в 4 планировочном районе, мкр. № 12 г.Северска – на 130 мест» | КЛ-10 кВ, протяженностью 0,01 км | 37,00 | 2021 г. | Присоединение новых потребителей | 52 | 2021 г. | - |
| 29 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х800 кВА в г.Северске |  | ТП с трансформаторами 2*800 кВА | 422,00 |  |  |  |  |  |
| 30 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (в районе Северной дороги и ул.Славского) в г.Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Среднеэтажные многоквартирные дома (3-4-этажные) в 4 планировочном районе г.Северска» | КЛ-10 кВ, протяженностью 0,36 км | 1 342,00 | 2021 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | 305,97 | 2021 - 2035 гг. | - |
| 31 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х400 кВА в г.Северске |  | ТП с трансформаторами 2*400 кВА | 4 603,00 |  |  |  |  |  |
| 32 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (в районах Северной дороги и ул.Славского) до ТП (район ул.Славского) в г.Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (9-этажные и более) в 4 планировочном районе г.Северска» | КЛ-10 кВ, протяженностью 0,67 км | 2 497,00 | 2021 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | 1140 | 2021 - 2035 гг. | - |
| 33 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х1600 кВА в г.Северске |  | ТП с трансформаторами 2*1600 кВА | 6 168,00 |  |  |  |  |  |
| 34 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.Калинина, в районе дома № 141) до ТП (ул.Калинина, в районе дома № 133) в г.Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (9-этажные и более) в 3 планировочном районе г.Северска» | КЛ-10 кВ, протяженностью 0,33 км | 1 230,00 | 2021 г. | Присоединение новых потребителей | 142,8 | 2021 г. | - |
| 35 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х250 кВА в г.Северске |  | ТП с трансформаторами 2*250 кВА | 4 183,00 |  |  |  |  |  |
| 36 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.Калинина, в районе дома № 133) до ТП (ул.Калинина, в районе 20 квартала) в г.Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многопрофильный спортивный комплекс с бассейнами в 3 планировочном районе г.Северска» | КЛ-10 кВ, протяженностью 1 км | 3 727,00 | 2021 г. | Присоединение новых потребителей | 144 | 2021 г. | - |
| 37 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х250 кВА в г.Северске |  | ТП с трансформаторами 2*250 кВА | 4 183,00 |  |  |  |  |  |
| 38 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.Калинина, в районе дома № 133) до ТП (ул.Калинина, в районе дома № 117) в г.Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (5-8-этажные) в 3 планировочном районе г.Северска» | КЛ-10 кВ, протяженностью 0,88 км | 3 280,00 | 2021 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | 232,56 | 2021 - 2035 гг. | - |
| 39 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х320 кВА в г.Северске |  | ТП с трансформаторами 2*320 кВА | 4 223,00 |  |  |  |  |  |
| 40 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (ул.Победы, в районе дома № 22) в г.Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (9-этажные и более) в 4 планировочном районе г.Северска» | КЛ-10 кВ, протяженностью 0,7 км | 2 609,00 | 2021 г. | Присоединение новых потребителей | 2796 | 2021 г. | - |
| 41 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х3500 кВА в г.Северске |  | ТП с трансформаторами 2*3500 кВА | 10 413,00 |  |  |  |  |  |
| 42 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.Победы, в районе дома № 22) до ТП (ул.Ленинградская, в районе дома № 16а) в г.Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Спортивный комплекс с бассейном в 4 планировочном районе г.Северска» | КЛ-10 кВ, протяженностью 0,56 км | 2 087,00 | 2021 г. | Присоединение новых потребителей | 96 | 2021 г. | - |
| 43 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х160 кВА в г.Северске |  | ТП с трансформаторами 2*160 кВА | 3 991,00 |  |  |  |  |  |
| 44 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.Ленинградская, в районе дома № 16а) до ТП (ул.Ленина, в районе дома № 4) в г.Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Детский сад в 4 планировочном районе, мкр. № 9 г.Северска – на 260 мест» | КЛ-10 кВ, протяженностью 1 км | 3 727,00 | 2021 г. | Присоединение новых потребителей | 104 | 2021 г. | - |
| 45 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х160 кВА в г.Северске |  | ТП с трансформаторами 2*160 кВА | 3 991,00 |  |  |  |  |  |
| 46 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (в районах ДОКа, просп.Коммунистического) в г.Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Спортивный комплекс с бассейном в 4 планировочном районе г.Северска» | КЛ-10 кВ, протяженностью 0,43 км | 1 603,00 | 2021 г. | Присоединение новых потребителей | 96 | 2021 г. | - |
| 47 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х160 кВА в г.Северске |  | ТП с трансформаторами 2*1000 кВА | 3 991,00 |  |  |  |  |  |
| 48 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ «Водник» до ТП (в районе ул.Судостроителей) в пос.Самусь | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (5-8-этажные) на юго-востоке пос.Самусь (в районе новой больницы)» | КЛ-10 кВ, протяженностью 1,15 км | 3 258,00 | 2021 г. | Присоединение новых потребителей | 419,016 | 2021 г. | - |
| 49 | Строительство однорансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА для электроснабжения ИЖС в пос.Самусь |  | ТП с трансформаторами 2*630 кВА | 4 679,00 |  |  |  |  |  |
| 50 | Строительство КЛ 6 кВ от ТП (в районе ул.Судостроителей) до ТП (в районах ул.Корсакова, ул.Кооперативной) в пос.Самусь | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Учреждение культуры клубного типа в пос.Самусь на 400 мест» | КЛ-6 кВ, протяженностью 1,36 км | 3 853,00 | 2021 г. | Присоединение новых потребителей | 160 | 2021 г. | - |
| 51 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х250 кВА в пос.Самусь |  | ТП с трансформаторами 2*250 кВА | 4 183,00 |  |  |  |  |  |
| 52 | Строительство ВЛ 6 кВ от существующей ВЛ-6 кВ до ТП (в районе северной части ул.Р.Люксембург) в пос.Самусь | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Индивидуальное строительство на севере пос.Самусь» | КЛ-10 кВ, протяженностью 0,45 км | 710,00 | 2017 г., 2021 г. | Присоединение новых потребителей | 79,8 | 2017 г., 2021 г. | - |
| 53 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА в пос.Самусь |  | ТП с трансформаторами 2*630 кВА | 1 486,00 |  |  |  |  |  |
| 54 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП (в районе северной части ул.Р.Люксембург) в пос.Самусь |  | ВЛ-0,4 кВ | 1 416,00 |  |  |  |  |  |
| 55 | Строительство ВЛ 6 кВ от существующей ВЛ-6 кВ до ТП (в районе северной части ул.Р.Люксембург) в пос.Самусь | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Индивидуальное строительство на севере и востоке пос.Самусь» | ВЛ-10 кВ, протяженностью 1,34 км | 1 057,00 | 2016 г., 2021 г. | Присоединение новых потребителей | 239,4 | 2016 г., 2021 г. | - |
| 56 | Строительство однорансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА для электроснабжения ИЖС в пос.Самусь |  | ТП с трансформаторами 2*630 кВА | 2 854,00 |  |  |  |  |  |
| 57 | Строительство ВЛ 6 кВ от существующей ВЛ-6 кВ до ТП (в районе северной части ул.Р.Люксембург) в пос.Самусь | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Спортивный комплекс в пос.Самусь» | ВКЛ-10 кВ, протяженностью 0,41 км | 323,00 | 2021 г. | Присоединение новых потребителей | 72 | 2021 г. | - |
| 58 | Строительство однорансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА для электроснабжения ИЖС в пос.Самусь |  | ТП с трансформаторами 2*630 кВА | 842,00 |  |  |  |  |  |
| 59 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ «Водник» до ТП (в районах ул.Пекарского, ул.Воровского) в пос.Самусь | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Среднеэтажные многоквартирные дома (3-4-этажные) в пос.Самусь (на реконструируемых территориях)» | КЛ-10 кВ, протяженностью 0,6 км | 1 700,00 | 2021 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | 300,39 | 2021 - 2035 гг. | - |
| 60 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х400 кВА пос.Самусь |  | ТП с трансформаторами 2*400 кВА | 4 603,00 |  |  |  |  |  |
| 61 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ «Водник» до ТП (в районах ул.Пекарского, ул.Кирова) в пос.Самусь | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (5-8-этажные) на юго-востоке пос.Самусь (в районе новой больницы)» | КЛ-10 кВ, протяженностью 0,4 км | 1 133,00 | 2021 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | 281,112 | 2021 - 2035 гг. | - |
| 62 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х400 кВА пос.Самусь |  | ТП с трансформаторами 2*400 кВА | 4 143,00 |  |  |  |  |  |
| 63 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ «Водник» до ТП (в районах ул.Пекарского, ул.Кирова) в пос.Самусь | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Детский сад в пос.Самусь на 80 мест» | КЛ-10 кВ, протяженностью 0,05 км | 142,00 | 2021 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | 32 | 2021 - 2035 гг. | - |
| 64 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х400 кВА в пос.Самусь |  | ТП с трансформаторами 2*400 кВА | 460,00 |  |  |  |  |  |
| 65 | Строительство ВЛ 6 кВ от ПС 35/6 кВ «Самусь» до ТП (в южной части дер.Кижирово) | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Индивидуальное строительство на востоке дер.Кижирово» | ВЛ-6 кВ, протяженностью 3,5 км | 2 762,00 | 2021 г. | Присоединение новых потребителей | 34,2 | 2021 г. | - |
| 66 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х100 кВА в дер.Кижирово |  | ТП с трансформаторами 2*100 кВА | 3 991,00 |  |  |  |  |  |
| 67 | Строительство ВЛ 6 кВ от существующей ВЛ-6 кВ до ТП (в северной части дер.Кижирово) | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Начальная школа - детский сад в дер.Кижирово на 10 мест» | ВЛ-6 кВ, протяженностью 0,06 км | 47,00 | 2021 г. | Присоединение новых потребителей | 4 | 2021 г. | - |
| 68 | Строительство однотрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 400 кВА для электроснабжения ЛПХ в дер.Кижирово |  | ТП с трансформаторами 2*250 кВА | 125,00 |  |  |  |  |  |
| 69 | Строительство ВЛ 6 кВ от существующей ВЛ-6 кВ до ТП (в северной части дер.Кижирово) | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Начальная школа - детский сад в дер.Кижирово на 20 дошкольных мест» | ВЛ-6 кВ, протяженностью 0,11 км | 87,00 | 2021 г. | Присоединение новых потребителей | 8 | 2021 г. | - |
| 70 | Строительство однотрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 400 кВА для электроснабжения ЛПХ в дер.Кижирово |  | ТП с трансформаторами 2*250 кВА | 209,00 |  |  |  |  |  |
| 71 | Строительство ВЛ 6 кВ от существующей ВЛ-6 кВ до ТП (в северной части дер.Кижирово) | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Индивидуальное строительство на севере дер.Кижирово» | ВЛ-6 кВ, протяженностью2,08 км | 1 641,00 | 2016 г., 2021 г. | Присоединение новых потребителей | 148,2 | 2016 г., 2021 г. | - |
| 72 | Строительство однотрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 400 кВА для электроснабжения ЛПХ в дер.Кижирово |  | ТП с трансформаторами 2*250 кВА | 3 890,00 |  |  |  |  |  |
| 73 | Строительство ВЛ 10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ до ТП (северо-восточная часть пос.Орловка) | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Блокированные малоэтажные дома в пос.Орловка» | ВЛ-10 кВ, протяженностью 0,26 км | 205,00 | 2021 г. | Присоединение новых потребителей | 95 | 2021 г. | - |
| 74 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х400 кВА в пос.Орловка |  | ТП с трансформаторами 2*400 кВА | 1 427,00 |  |  |  |  |  |
| 75 | Строительство ВЛ 10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ до ТП (северо-восточная часть пос.Орловка) | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Детский сад в пос.Орловка на 50 мест» | ВЛ-10 кВ, протяженностью 0,06 км | 47,00 | 2021 г. | Присоединение новых потребителей | 20 | 2021 г. | - |
| 76 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х400 кВА в пос.Орловка |  | ТП с трансформаторами 2*400 кВА | 322,00 |  |  |  |  |  |
| 77 | Строительство ВЛ 10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ до ТП (северо-восточная часть пос.Орловка) | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Индивидуальное строительство в пос.Орловка» | ВЛ-10 кВ, протяженностью 0,19 км | 150,00 | 2021 г. | Присоединение новых потребителей | 68,4 | 2021 г. | - |
| 78 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х400 кВА в пос.Орловка |  | ТП с трансформаторами 2*250 кВА | 1 013,00 |  |  |  |  |  |
| 79 | Строительство ВЛ 10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ до ТП (северо-восточная часть пос.Орловка) | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Учреждение культуры клубного типа в пос.Орловка на 300 мест» | ВЛ-10 кВ, протяженностью 0,33 км | 260,00 | 2021 г. | Присоединение новых потребителей | 120 | 2021 г. | - |
| 80 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х400 кВА в пос.Орловка |  | ТП с трансформаторами 2*400 кВА | 1 841,00 |  |  |  |  |  |
| 81 | Строительство ВЛ 10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ до ТП (северо-западная часть пос.Орловка) | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Индивидуальное строительство в пос.Орловка» | ВЛ-10 кВ, протяженностью 0,56 км | 442,00 | 2021 г. | Присоединение новых потребителей | 296,4 | 2021 г. | - |
| 82 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА в пос.Орловка |  | ТП с трансформаторами 2*630 кВА | 3 743,00 |  |  |  |  |  |
| 83 | Строительство ВЛ 10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ до ТП (северо-западная часть пос.Орловка) | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Спортивный комплекс в пос.Орловка» | ВЛ-10 кВ, протяженностью 0,14 км | 110,00 | 2021 г. | Присоединение новых потребителей | 72 | 2021 г. | - |
| 84 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА в пос.Орловка |  | ТП с трансформаторами 2*630 кВА | 936,00 |  |  |  |  |  |
| 86 | Строительство ВЛ 35 кВ от существующей ПС «Самусь» 35/6 кВ до ПС 35 кВ «Проект-Водозабор» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Водозабор № 3» | ВЛ-35 кВ, протяженностью 7,2 км | 34 200,00 | 2021 - 2035 гг. (в т.ч. ПИР 2021 г.) | Присоединение новых потребителей | - | 2035 г. | - |
| 87 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП-332 до ТП-333 (в районе ДОКа, в г.Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (17-этажные) не территории ДОК г.Северска» | КЛ-10 кВ | 380,00 | 2018 г. | Присоединение новых потребителей | - | 2018 г. | - |
| 88 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА в г.Северске |  | ТП 10/0,4 кВ | 3 500,00 |  |  |  |  |  |
| 89 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП-333 до ТП-334 (в районе ДОКа, в г.Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (17-этажные) не территории ДОК г.Северска» | КЛ-10 кВ | 400,00 | 2019 г. | Присоединение новых потребителей | - | 2019 г. | - |
| 90 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА в г.Северске |  | ТП 10/0,4 кВ | 3 500,00 |  |  |  |  |  |
| 91 | Строительство КЛ 10 кВ от РП-4 до ТП-193 (в районе базы на Сосновке) г.Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки "Молокоперерабатывающего завода" г.Северска» | КЛ-10 кВ | 100,00 | 2018 г. | Присоединение новых потребителей | - | 2018 г. | - |
| 92 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х1250 кВА в г.Северске |  | ТП 10/0,4 кВ | 3 800,00 |  |  |  |  |  |
| 93 | Строительство КЛ 10 кВ от РП-4 до ТП-220 (в районе базы на Сосновке) г.Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки "Молокоперерабатывающего завода" г.Северска» | КЛ-10 кВ | 300,00 | 2018 г. | Присоединение новых потребителей | - | 2018 г. | - |
| 94 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х1250 кВА в г.Северске |  | ТП 10/0,4 кВ | 3 800,00 |  |  |  |  |  |
| Всего по инвестиционным проектам по развитию электрических сетей на территории ЗАТО Северск |  |  |  | 739 054,00 |  |  | 12 946 |  |  |

Таблица 6

| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование и краткое описание) | Цели реализации проекта | Технические параметры проекта |  | Необходимые капитальные затраты, тыс.руб. | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект |  |  |  | Срок получения эффекта | Простой срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. изм. | кол-во |  |  | наименование | ед. изм. | натуральный показатель | стоимостной показатель, тыс.руб. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проекты по новому строительству, капитальному ремонту, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт оборудования котельной пос.Самусь, ул.Камышка, 2а, строение № 11 (в т.ч. ПИР). Монтаж химводоочистки в котельной (в т.ч. ПИР) | Повышение надежности теплоснабжения пос.Самусь | ед. | 1 | 3 116,97 | 2013 г., 2015 – 2016 г. (в т.ч. ПИР 2015 г.) | Обеспечение надежности и устойчивости теплоснабжения существующих потребителей пос.Самусь | - | - | - | 2013 г., 2015 – 2016 г. (в т.ч. ПИР 2015 г.) | - |
| 1.2 | Капитальный ремонт химводоочистки центральной отопительной котельной по адресу: ЗАТО Северск, пос.Самусь, ул.Набережная, 7 | Повышение надежности теплоснабжения пос.Самусь | ед. | 1 | 5 596,19 | 2015 - 2017 гг. (в т.ч. ПИР 2015 г.) | Экономия тепловой энергии за счет повышения КПД теплообменного оборудования котельной пос.Самусь | Гкал | 1082 | 2276 | 2017 год | 1,0 |
| 1.3 | Установка дополнительного котла производительностью 14 Гкал/ч в центральной отопительной котельной в пос.Самусь | Обеспечение подключения многоэтажных многоквартирных домов (5-8-этажных) на юго-востоке пос.Самусь (в районе новой больницы) и среднеэтажные многоквартирные дома (3-4-этажные) в пос.Самусь (на реконструируемых территориях) | ед. | 1 | 11 331,00 | 2021 - 2035 гг. | Обеспечение подключения к системе теплоснабжения новых потребителей | Гкал/ч | 10,3 | - | 2021 - 2035 гг. | - |
| 1.4 | Устройство металлического ограждения ЦОК в пос.Самусь | Повышение надежности теплоснабжения пос.Самусь | ед. | 1 | 2 048,42 | 2015 г., 2021 г. | Обеспечение надежности теплоснабжения | - | - | - | 2015 г., 2021 г. | - |
| 1.5 | Строительство замещающей тепловой мощности в г.Северске | Замещение выводимой из эксплуатации теплогенерации ТЭЦ | ед. | 1 | 2 870 419,36 | 2019 - 2022 гг. | Замещение выводимой из эксплуатации теплогенерации ТЭЦ | - | - | - | 2019 - 2022 гг. | - |
| 1.6 | Капитальный ремонт системы бесперебойного электроснабжения и пускорегулирующего устройства сетевого насоса центральной отопительной котельной в пос.Самусь, ул.Набережная, 7 (в т.ч. ПИР) | Требования законодательства | ед. | 2 | 1 099,87 | 2017- 2018 г. (в т.ч. ПИР 2018 год) | Требования законодательства | - | - | - | 2017- 2018 г. (в т.ч. ПИР 2018 год) | - |
| Итого по новому строительству, капитальному ремонту, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |  |  |  | 2 893 611,81 |  |  | тыс.руб. | - | 2276 | - | - |
| 2 | Проекты по новому строительству, капитальному ремонту и реконструкции тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство резервной магистральной теплосети от ТК-3а до ТП-6 в Иглаково (Ду 150 мм) | Повышение пропускной способности головных участков тепломагистралей, повышение надежности теплоснабжения за счет дублирования головных магистралей и перераспределения нагрузки в г.Северске | п. м | 530 | 10 465,27 | 2013 г. | Обеспечение надежности и устойчивости теплоснабжения существующих потребителей г.Северска | - | - | - | 2013 г. | - |
| 2.2 | Капитальный ремонт теплосетей в границах ул.Комсомольской, ул.Лесной, ул.Первомайской и просп.Коммунистического | Повышение надежности теплоснабжения г.Северска | п. м | 4700 | 72 850,00 | 2021 - 2035 гг. | Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь | Гкал | 65 088 | 39 718 | 2021 - 2035 гг. | Значительно превышает срок реализации Программы |
|  |  |  |  |  |  |  | Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ | тыс.руб. | - | 612 |  |  |
| 2.3 | Реконструкция 1-ой Южной тепломагистрали г.Северска | Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение надежности теплоснабжения г.Северска | 2 Ду 1000мм, 2ДУ 700 мм | 2870, 360 | 263 930,20 | 2021 - 2025 гг. | Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь | Гкал | 65 512 | 39 977 | 2021 - 2025 гг. | Значительно превышает срок реализации Программы |
|  |  |  |  |  |  |  | Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ | тыс.руб. | - | 490 |  |  |
| 2.4 | Реконструкция 2-ой Южной тепломагистрали от ТЭЦ до ТП-6 в г.Северске | Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение надежности теплоснабжения г.Северска | п. м | 1500 | 137 240,00 | 2021 - 2035 гг. | Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь | Гкал | 27 216 | 16 608 | 2021 - 2035 гг. | Значительно превышает срок реализации Программы |
|  |  |  |  |  |  |  | Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ | тыс.руб. | - | 245 |  |  |
| 2.5 | Строительство производственной базы и здания теплоэнергетической службы ОАО ТС в г.Северске | Развитие инженерной инфраструктуры | 1 здание | 1 | 86 089,00 | 2014 - 2015 гг.; 2021 - 2035 гг. | Развитие инженерной инфраструктуры | - | - | - | 2014 - 2015 гг.; 2021 - 2035 гг. | - |
| 2.6 | Строительство сетей теплоснабжения от ул.Комсомольской до ТП-4 в г.Северске (в т.ч. ПИР) | Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение надежности теплоснабжения г.Северска | п. м | 1200 | 14 662,00 | 2021 - 2025 гг. (в т.ч. ПИР 2021 г.) | Развитие инженерной инфраструктуры. Обеспечение надежности теплоснабжения потребителей | - | - | - | 2021 - 2025 гг. (в т.ч. ПИР 2021 г.) | - |
| 2.7 | Реконструкция узла Т6 с заменой запорной арматуры (в районе ЮПС) с разделением 1 и 2 Южных магистралей и установкой приборов КИПиА в г.Северске | Повышение надежности теплоснабжения г.Северска. Оптимизация параметров работы теплосети | 1 узел | 1 | 18 000,00 | 2014 - 2015 гг., 2019 г. | Повышение надежности теплоснабжения. Оптимизация параметров работы теплосети | - | - | - | 2014 -2015 гг., 2019 г. | - |
| 2.8 | Капитальный ремонт теплосети в районе просп.Коммунистического от ТК-22 до ТК-30 (22 квартал) в г.Северске | Повышение надежности теплоснабжения г.Северска | п. м | 755 | 29 789,98 | 2017 - 2019 гг. | Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь | Гкал | 29 538 | 9 303 | 2017 - 2019 гг. | Значительно превышает срок реализации Программы |
|  |  |  |  |  |  |  | Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ | тыс.руб. | - | 143 |  |  |
| 2.9 | Капитальный ремонт теплосети в районе просп.Коммунистического, 37-23 от ТК-12/42 до ТК23/55 в г.Северске | Повышение надежности теплоснабжения г.Северска | п. м | 340 | 8 107,00 | 2018 г. | Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь | Гкал | 6 867 | 4 190 | 2018 г. | Значительно превышает срок реализации Программы |
|  |  |  |  |  |  |  | Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ | тыс.руб. | - | 65 |  |  |
| 2.10 | Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация тепловых сетей в г.Северске (в рамках инвестиционной программы организации) | Повышение надежности теплоснабжения г.Северска | п. м | 92010 | 2 007 236,54 | 2013 - 2035 гг. | Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь | Гкал | 1 008 085 | 615 157 | 2013 - 2035 гг. | Значительно превышает срок реализации Программы |
|  |  |  |  |  |  |  | Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ | тыс.руб. | - | 9 432 |  |  |
| 2.11 | Закольцовка 3-ей Южной тепломагистрали со строительством теплосетей от УТ11 вдоль ул.Победы, ул.Ленинград-ской, ул.Калинина до пересечения с ул.Калинина и ул.Славского в г.Северске | Обеспечение подключения объектов нового строительства в юго-восточной части 4-го района застройки г.Северска | п. м | 3600 | 77 760,00 | 2021 - 2035 гг. | Обеспечение подключения к системе теплоснабжения новых потребителей | Гкал/ч | 0 | - | 2021 - 2035 гг. | - |
| 2.12 | Строительство теплосети от 2-й Южной тепломагистрали в 3 планировочном районе г.Северска | Обеспечение подключения многопрофильного спортивного комплекса с бассейном по ул.Калинина в 3 планировочном районе г.Северска | п. м | 140 | 3 024,00 | 2021 г. | Обеспечение подключения к системе теплоснабжения новых потребителей | Гкал/ч | 0 | - | 2021 г. | - |
| 2.13 | Строительство теплосети от 3-ей Южной тепломагистрали в районе пересечения просп.Коммунистического и транспортного кольца до участка строительства спортивного комплекса с бассейном в 4-м планировочном районе г.Северска | Обеспечение подключения спортивного комплекса с бассейном в 4 планировочном районе г.Северска | п. м | 80 | 1 728,00 | 2021 - 2035 гг. | Обеспечение подключения к системе теплоснабжения новых потребителей | Гкал/ч | 0 | - | 2021 - 2035 гг. | - |
| 2.14 | Капитальный ремонт теплотрассы от центральной отопительной котельной до ТК-1 в пос.Самусь | Повышение надежности теплоснабжения пос.Самусь | п. м | 200 | 2 074,00 | 2014 г., 2018 - 2020 гг. | Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь | Гкал | 80 | 147 | 2014 г., 2018 - 2020 гг. | Значительно превышает срок реализации Программы |
|  |  |  |  |  |  |  | Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ | тыс.руб. | - | 40 |  |  |
| 2.15 | Капитальный ремонт тепловых сетей в пос.Самусь | Повышение надежности теплоснабжения пос.Самусь | п. м | 2400 | 35 116,00 | 2015 г., 2018 - 2035 гг. | Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь | Гкал | 409 | 752 | 2015 г., 2018 - 2035 гг. | Значительно превышает срок реализации Программы |
|  |  |  |  |  |  |  | Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ | тыс.руб. | - | 233 |  |  |
| 2.16 | Строительство теплосети от тепломагистрали по ул.Урицкого до ул.50 лет Октября в пос.Самусь | Обеспечение подключения многоэтажных многоквартирных домов (5-8-этажных) на юго-востоке пос.Самусь (в районе новой больницы) | п. м | 150 | 3 240,00 | 2021 - 2035 гг. | Обеспечение подключения к системе теплоснабжения новых потребителей | Гкал/ч | 0 | - | 2021 - 2035 гг. | - |
| 2.17 | Строительство теплосети вдоль домов № 10, 12, 14 по ул.Ворошилова в пос.Самусь | Обеспечение подключения многоэтажных многоквартирных домов (5-8-этажных) на юго-востоке пос.Самусь (в районе новой больницы) | п. м | 260 | 5 616,00 | 2021 - 2035 гг. | Обеспечение подключения к системе теплоснабжения новых потребителей | Гкал/ч | 0 | - | 2021 - 2035 гг. | - |
| 2.18 | Строительство теплосети от тепломагистрали в районе больницы по ул.Кирова вдоль ул.Корсакова до участка строительства клуба в пос.Самусь | Обеспечение подключения вновь строящегося клуба в пос.Самусь на 400 мест | п. м | 900 | 19 440,00 | 2021 - 2035 гг. | Обеспечение подключения к системе теплоснабжения новых потребителей | Гкал/ч | 0 | - | 2021 - 2035 гг. | - |
| 2.19 | Строительство теплосети от ЦОК по ул.Р.Люксембург до участка строительства спортивного комплекса в пос.Самусь | Обеспечение подключения спортивного комплекса в пос.Самусь | п. м | 870 | 18 792,00 | 2021 - 2035 гг. | Обеспечение подключения к системе теплоснабжения новых потребителей | Гкал/ч | 0 | - | 2021 - 2035 гг. | - |
| 2.20 | Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация тепловых сетей в пос.Орловка | Повышение надежности теплоснабжения пос.Орловка | п. м | 600 | 8 316,00 | 2015 г., 2018 - 2035 гг. | Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь | Гкал | 2 341 | 4 308 | 2015 г., 2018 - 2035 гг. | Значительно превышает срок реализации Программы |
|  |  |  |  |  |  |  | Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ | тыс.руб. | - | 57 |  |  |
| 2.21 | Строительство теплосети от котельной в пос.Орловка до участков новой застройки в северной части поселка | Обеспечение подключения вновь строящихся блокированных малоэтажных домов, детского сада, клуба и спортивного комплекса в северной части пос.Орловка | п. м | 1150 | 24 840,00 | 2021 - 2035 гг. | Обеспечение подключения к системе теплоснабжения новых потребителей | Гкал/ч | 0 | - | 2021 - 2035 гг. | - |
| 2.22 | Реконструкция теплосети по просп.Коммунистическому от т/к 1/45 до К1 в г.Северске | Повышение надежности теплоснабжения г.Северска | м | 880 | 21 015,96 | 2014 - 2016 гг. (ПИР), 2021 г. | Обеспечение надежности теплоснабжения | - | - | - | 2014 - 2016 гг. (ПИР), 2021 г. | - |
| 2.23 | Реконструкция сетей теплоснабжения в Иглаково | Повышение надежности теплоснабжения г.Северска | ед. | 1 | 6 876,16 | 2021 г. (ПИР), 2022 г. | Обеспечение надежности теплоснабжения | - | - | - | 2021 г. (ПИР), 2022 г. |  |
| 2.24 | Доработка и актуализация Схемы теплоснабжения ЗАТО Северск на период до 2035 года | Требования законодательства | ед. | 1 | 30 000,00 | ежегодно | Требования законодательства | - | - | - | ежегодно |  |
| 2.25 | Модернизация системы теплоснабжения г.Северска (переход на закрытую систему ГВС) | Выполнение требований ФЗ | ед. | 1 | 1 724 548,75 | 2021 - 2035 гг. | Выполнение требований ФЗ | - | - | - | 2021 - 2035 гг. |  |
| 2.26 | Капитальный ремонт БАГВ (баки аккумуляторы горячей воды) | Обеспечение надежности теплоснабжения | ед. | 1 | 27 300,00 | 2015 г. | Обеспечение надежности теплоснабжения | - | - | - | 2015 г. |  |
| 2.27 | Установка АСУ ТП на ПНС-2 и ПНС-3 | Обеспечение надежности теплоснабжения | ед. | 1 | 13 413,00 | 2021 - 2035 гг. | Обеспечение надежности теплоснабжения | - | - | - | 2021 - 2035 гг. |  |
| 2.28 | Капитальный ремонт, реконструкция тепловых сетей | Повышение надежности теплоснабжения г.Северска | ед. | 0 | 11 207,20 | 2018 г. (в т.ч. ПИР) | Повышение надежности теплоснабжения г.Северска | - | - | - | 2018 г. (в т.ч. ПИР) |  |
| 2.29 | Замена запорной арматуры для устройства рассечки в целях разделения тепловых потоков по адресу: 2-ая Южная тепломагистpаль от кол.3 до кол.16, ул.Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв.№ 10103423), ТК7а | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | ед. | 2 | 4 454,08 | 2018 г. (в т.ч. ПИР) | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | - | - | - | 2018 г. (в т.ч. ПИР) |  |
| 2.30 | Установка запорной арматуры для устройства рассечки в целях разделения тепловых потоков по адресу: 2-ая Южная тепломагистpаль от кол.3 до кол.16, ул.Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв.№ 10103423), ТК5а - тк5Б | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | ед. | 2 | 3 306,60 | 2018 г. (в т.ч. ПИР) | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | - | - | - | 2018 г. (в т.ч. ПИР) |  |
| 2.31 | Установка запорной арматуры для устройства рассечки в целях разделения тепловых потоков по адресу: теплосеть кв. 36, 36 квартал, сооружение № 2тс (инв.№ 10103402), ТК1/36 | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | ед. | 2 | 567,33 | 2018 г. (в т.ч. ПИР) | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | - | - | - | 2018 г. (в т.ч. ПИР) |  |
| Итого по новому строительству, капитальному ремонту и реконструкции тепловых сетей |  |  |  |  | 4 688 005,07 |  |  | тыс.руб. |  | 737 111 | 0 |  |
| Всего по инвестиционным проектам по развитию системы теплоснабжения на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  | 7 584 616,88 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7

| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование и описание) | Цели реализации проекта | Технические параметры проекта |  | Необходимые капитальные затраты, тыс.руб. | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект |  |  |  | Срок получения эффекта | Простой срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. изм. | кол-во |  |  | наименование | ед.изм. | натуральный показатель | стоимостной показатель, тыс.руб. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инвестиционные проекты по повышению качества и надежности водоснабжения потребителей ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения ЗАТО Северск с разработкой электронной модели | Обеспечение развития системы водоснабжения г.Северска | схема | 1 | 7 500,00 | Ежегодно | Обеспечение развития системы водоснабжения г.Северска |  |  |  | Ежегодно | - |
| 1.2 | Бурение наблюдательных скважин на территории планируемого комплекса сооружений 3 водозаборного узла г.Северска | Анализ проб воды до начала строительства водозабора. Мониторинг качества подземных вод на площадке водозабора | скважина | 3 | 2 379,27 | 2015 г. | Анализ проб воды до начала строительства водозабора. Мониторинг качества подземных вод на площадке водозабора |  |  |  | 2015 г. | - |
| 1.3 | Строительство водозабора № 3 в г.Северске | Обеспечение водоснабжения требуемого качества. Обеспечение потребности в горячем водоснабжении. Возможность подключения новых объектов | куб.м/сутки | 32000 | 809 727,06 | 2014 – 2016 гг. (ПИР), 2021 - 2035 гг. | Обеспечение водоснабжения требуемого качества. Обеспечение потребности в горячем водоснабжении. Возможность подключения новых объектов | куб.м/час | 1 500 | 0 | 2014 - 2016 гг. (ПИР), 2021 - 2035 гг. |  |
| 1.4 | Строительство 6 скважин на существующих подземных водозаборах (3 очередь). Водозабор № 1. Скважины № 7а, № 15а в г.Северске | Увеличение дебета скважин | скважина | 2 | 15 011,61 | 2014 - 2016 гг., 2021 г. | Увеличение дебета скважин | куб.м/час | 320 | 0 | 2014 - 2016 гг., 2021 г. |  |
| 1.5 | Строительство 6 скважин на существующих подземных водозаборах (3 очередь). Водозабор № 2. Скважины № 5а, № 15а, № 16б, № 18б в г.Северске Томской области | Увеличение дебета скважин | скважина | 4 | 36 036,40 | 2018 г. | Увеличение дебета скважин | куб.м/час | 0 | 0 | 2018 г. |  |
| 1.6 | Водозабор № 1 в г.Северске Томской области. Реконструкция. Станция очистки промывной воды | Минимизация риска загрязнения водных источников гидроксидными осадками | объект | 1 | 134 852,07 | 2013 - 2014 гг., 2019 г. | Минимизация риска загрязнения водных источников гидроксидными осадками | - |  |  | 2013 - 2014 гг., 2019 г. |  |
| 1.7 | Водозабор № 2 в г.Северске Томской области. Реконструкция. Станция очистки промывной воды | Минимизация риска загрязнения водных источников гидроксидными осадками | объект | 1 | 179 594,87 | 2013 - 2014 гг. (ПИР), 2019 - 2020 гг. | Минимизация риска загрязнения водных источников гидроксидными осадками | - |  |  | 2013 - 2014 гг. (ПИР), 2019 - 2020 гг. |  |
| 1.8 | Модернизация насосного оборудования на водозаборе № 1 в г.Северске | Повышение энергоэффективности насосного оборудования. Снижение расходов на ремонты насосного оборудования, повышение энергоэффективности | насос | 27 | 500,00 | 2013 - 2014 гг. | Повышение энергоэффективности насосного оборудования. Снижение расходов на ремонты насосного оборудования, повышение энергоэффективности | тыс.кВт.ч | 1 705 | 6 469 | 2013 - 2014 гг. | 4,1 |
| 1.9 | Модернизация насосного оборудования на водозаборе № 2 в г.Северске | Повышение энергоэффективности насосного оборудования. Снижение расходов на ремонты насосного оборудования, повышение энергоэффективности | насос | 25 | 1 188,80 | 2013 - 2014 гг., 2016 г. | Повышение энергоэффективности насосного оборудования. Снижение расходов на ремонты насосного оборудования, повышение энергоэффективности | тыс.кВт.ч | 1 348 | 5 077 | 2013 - 2014 гг., 2016 г. | 3,6 |
| 1.10 | Модернизация насосного оборудования на насосных станциях 3-го подъема в г.Северске | Повышение энергоэффективности насосного оборудования | насос | 18 | 150,00 | 2013 г. | Повышение энергоэффективности насосного оборудования | тыс.кВт.ч | 552 | 1 854 | 2013 г. | 3,0 |
| 1.11 | Тампонирование неработающих скважин на площадке ОВС № 1 в г.Северске | Консервация отработавших скважин | скважина | 27 | 17 550,00 | 2015 г., 2021 - 2025 гг. | Консервация отработавших скважин |  |  |  | 2015 г., 2021 - 2025 гг. |  |
| 1.12 | Тампонирование неработающих скважин на площадке ОВС № 2 в г.Северске | Консервация отработавших скважин | скважина | 15 | 9 750,00 | 2015 г., 2021 - 2025 гг. | Консервация отработавших скважин |  |  |  | 2015 г., 2021 - 2025 гг. |  |
| 1.13 | Создание системы молниезащиты и заземления зданий и сооружений водозаборов № 1 и № 2 в г.Северске | Повышение надежности функционирования системы водоснабжения | система | 1 | 18 660,00 | 2021 - 2022 гг. (в т.ч. ПИР) | Повышение надежности функционирования системы водоснабжения | тыс.руб. |  | 0 | 2021 - 2022 гг. (в т.ч. ПИР) | Срок окупаемости превышает срок реализации программы |
| 1.14 | Капитальный ремонт водоснабжения от скважин № 1-6 водозабора до станций очистки воды (диаметром 50-200 мм) в пос.Самусь | Обеспечение надежности работы водозаборных сооружений | км | 3 | 11 752,00 | 2021 - 2022 гг. (в т.ч. ПИР) | Обеспечение надежности работы водозаборных сооружений |  |  |  | 2021 - 2022 гг. (в т.ч. ПИР) |  |
| 1.15 | Замена насосного оборудования станции 2-го подъема в пос.Самусь | Снижение энергозатрат на работу насосного оборудования | насос | 10 | 1 500,00 | 2013 - 2014 гг., 2018г. | Снижение энергозатрат на работу насосного оборудования |  |  |  | 2013 - 2014 гг., 2018г. |  |
| 1.16 | Капитальный ремонт водонапорных башен на внегородских территориях | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения | водонапорная башня | 3 | 2 062,78 | 2013 г. (техническое обследование), 2020 - 2021 гг. | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения | тыс.кВт.ч | 110 |  | 2013 г. (техническое обследование), 2020 - 2021 гг. | Срок окупаемости превышает срок реализации программы |
| 1.17 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения от скважины № 1 водозабора до станций очистки воды (диаметром 50-200 мм) в пос.Орловка | Обеспечение надежности работы водозаборных сооружений | км | 0,5 | 1 937,92 | 2021 г. (в т.ч. ПИР) | Обеспечение надежности работы водозаборных сооружений |  |  |  | 2021 г. (в т.ч. ПИР) |  |
| 1.18 | Строительство водоочистных сооружений в дер.Кижирово | Обеспечение надежности системы водоснабжения | станция | 1 | 25 987,57 | 2014 - 2015 гг. | Обеспечение надежности системы водоснабжения |  |  |  | 2014 - 2015 гг. |  |
| 1.19 | Строительство станции обезжелезивания на водозаборе (до 10 куб. м/час.) в дер.Кижирово (в т.ч. ПИР) | Доведение качества питьевой воды до норм СанПиН 2.14.1074-01 | станция | 1 | 3 442,00 | 2021 - 2022 гг. (в т.ч. ПИР 2021 г.) | Доведение качества питьевой воды до норм СанПиН 2.14.1074-01 |  |  |  | 2021 - 2022 гг. (в т.ч. ПИР 2021 г.) |  |
| 1.20 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения (диаметром 50-150 мм) в дер.Кижирово | Обеспечение надежности системы водоснабжения | км | 1,104 | 2 163,00 | 2018 - 2035 гг. | Обеспечение надежности системы водоснабжения |  |  |  | 2018 - 2035 гг. |  |
| 1.21 | Капитальный ремонт насосных станций с заменой технологического оборудования на водозаборах г.Северска | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения, развитие системы водоснабжения | ед | 1 | 1 285,82 | 2015 - 2016 гг. | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения, развитие системы водоснабжения |  |  |  | 2015 - 2016 гг. |  |
| 1.22 | Капитальный ремонт и санация сетей водоснабжения (диаметром 50-200 мм) | Снижение аварийности сети, снижение потерь воды | км | 138,6 | 494 359,00 | 2016 г., 2021 - 2035 гг. | Снижение аварийности сети, снижение потерь воды |  |  |  | 2016 г., 2021 - 2035 гг. |  |
| 1.23 | Капитальный ремонт и санация сетей водоснабжения (диаметром 250-1000 мм) в г.Северске | Снижение аварийности сети, снижение потерь воды | км | 71,9 | 285 100,00 | 2018 - 2035 гг. | Снижение аварийности сети, снижение потерь воды |  |  |  | 2018 - 2035 гг. |  |
| 1.24 | Очистка промывной воды (перегрузка фильтров № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) на ОВС № 1 | Улучшение качества питьевой воды. Снижение содержания в воде марганца и железа. Замена верхнего слоя фильтровальной загрузки на бризант | шт. | 8 | 21 900,35 | 2018 - 2020 гг. | Улучшение качества питьевой воды. Снижение содержания в воде марганца и железа. Замена верхнего слоя фильтровальной загрузки на бризант |  |  |  | 2018 - 2020 гг. |  |
| 1.25 | Капитальный ремонт градирни № 4 на ОВС № 1 | Улучшение качества питьевой воды | шт. | 1 | 4 432,10 | 2018 г. | Улучшение качества питьевой воды |  |  |  | 2018 г. |  |
| 1.26 | Строительство 2-х водозаборных скважин на территории водозабора № 1 по адресу г. Северск, ул. Тургенева, 35 | В связи с не реализацией строительства 3-го водозабора необходимо строительство дополнительных резервных скважин | шт. | 2 | 45 130,88 | 2018 - 2019 гг., 2021 г. | В связи с не реализацией строительства 3-го водозабора необходимо строительство дополнительных резервных скважин |  |  |  | 2018 - 2019 гг., 2021 г. |  |
| 1.27 | Капитальный ремонт кровли насосной станции, здание 318 на ОВС № 2 |  | шт. | 1 | 2 508,14 | 2019 г. |  |  |  |  | 2019 г. |  |
| 1.28 | Капитальный ремонт автоматики ПНС |  | шт. | 2 | 1 110,20 | 2019 г. |  |  |  |  | 2019 г. |  |
| 1.29 | Капитальный ремонт системы охранного видео наблюдения территории водозабора № 1 |  | шт. | 1 | 2 234,44 | 2018 г. |  |  |  |  | 2018 г. |  |
| 1.30 | Очистка промывной воды (капитальный ремонт градирен № 1, 3, 4; перегрузка фильтров № 1, 2, 5, 7) на ОВС № 2 | Улучшение качества питьевой воды. Снижение содержания в воде марганца и железа. Замена верхнего слоя фильтровальной загрузки на бризант | шт. | 3 | 29 341,92 | 2018 - 2020 гг. | Улучшение качества питьевой воды. Снижение содержания в воде марганца и железа. Замена верхнего слоя фильтровальной загрузки на бризант |  |  |  | 2018 - 2020 гг. |  |
| 1.31 | Реконструкция сетей хозяйственно-противопожарного водопровода с установкой пожарных резервуаров в пос.Самусь и пос.Орловка | Повышение надежности водоснабжения | шт. | 1 | 700,00 | 2018 г. | Повышение надежности водоснабжения |  |  |  | 2018 г. |  |
| 1.32 | Капитальный ремонт градирни № 2 на Очистной водопроводной станции № 1, г.Северск | Повышение надежности водоснабжения | шт. | 2 | 3 298,71 | 2017 г. | Повышение надежности водоснабжения |  |  |  | 2017 г. |  |
| Итого по инвестиционным проектам по повышению качества и надежности водоснабжения потребителей ЗАТО Северск |  |  |  |  | 2 173 146,91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Инвестиционные проекты по развитию водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство сетей водоснабжения в мкр. № 12, мкр.Сосновка в г.Северске | Подключение к системе водоснабжения объектов нового строительства мкр. №12, мкр.Сосновка | км | 5,54 | 21 711,00 | 2021 - 2035 гг. | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства | куб.м/час | 74,1 |  | 2021 - 2035 гг. |  |
| 2.2 | Строительство сетей водоснабжения в 1 планировочном районе г.Северска | Подключение к системе водоснабжения объектов нового строительства 1 планировочного района | км | 8,29 | 32 464,00 | 2021 - 2035 гг. | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства | куб.м/час | 105,2 |  | 2021 - 2035 гг. |  |
| 2.3 | Строительство сетей водоснабжения в 2 планировочном районе г.Северска | Подключение к системе водоснабжения объектов нового строительства 2 планировочного района | км | 2,53 | 9 913,00 | 2021 - 2035 гг. | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства | куб.м/час | 28,6 |  | 2021 - 2035 гг. |  |
| 2.4 | Строительство сетей водоснабжения в 3 планировочном районе г.Северска | Подключение к системе водоснабжения объектов нового строительства 3 планировочного района | км | 1,62 | 6 346,00 | 2015 г., 2018 - 2021 гг. | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства | куб.м/час | 23,2 |  | 2015 г., 2018 - 2021 гг. |  |
| 2.5 | Строительство сетей водоснабжения в 4 планировочном районе г.Северска | Подключение к системе водоснабжения объектов нового строительства 4 планировочного района | км | 22,68 | 88 869,00 | 2016 -2017 гг., 2021- 2035 гг. | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства | куб.м/час | 274,8 |  | 2016 -2017 гг., 2021- 2035 гг. |  |
| 2.6 | Строительство сетей водоснабжения в Иглаково | Подключение к системе водоснабжения объектов нового строительства в Иглаково | км | 3,25 | 12 730,00 | 2021 - 2035 гг. | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства | куб.м/час | 26,9 |  | 2021 - 2035 гг. |  |
| 2.7 | Строительство дополнительной скважины на водозаборе с повышением дебета скважин и производительности до 40 куб. м/час в пос.Самусь | Подключение новых потребителей | скважина | 1 | 1 026,00 | 2021 г. | Увеличение дебета скважин | куб.м/час | 0,0 |  | 2021 г. |  |
| 2.8 | Строительство водопровода 110 мм по ул.Калинина в пос.Самусь | Подключение новых потребителей | км | 0,628 | 3 169,00 | 2021 г. | Подключение новых потребителей к системе водоснабжения | - | 0,0 |  | 2021 г. |  |
| 2.9 | Строительство сетей водоснабжения на севере и северо-востоке пос.Самусь | Подключение к системе водоснабжения объектов индивидуального строительства на севере и северо-востоке пос.Самусь | км | 2,64 | 10 326,00 | 2021 - 2035 гг. | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства | куб.м/час | 12,5 |  | 2021 - 2035 гг. |  |
| 2.10 | Строительство сетей водоснабжения на юго-востоке пос.Самусь (в районе новой больницы) | Подключение к системе водоснабжения объектов нового многоэтажного строительства на юго-востоке пос.Самусь (в районе новой больницы) | км | 5,38 | 21 093,00 | 2021 - 2035 гг. | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства | куб.м/час | 37,6 |  | 2021 - 2035 гг. |  |
| 2.11 | Строительство сетей водоснабжения на реконструируемых территориях пос.Самусь | Подключение к системе водоснабжения объектов нового среднеэтажного строительства на реконструируемых территориях пос.Самусь | км | 2,53 | 9 926,00 | 2021 - 2035 гг. | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства | куб.м/час | 17,9 |  | 2021 - 2035 гг. |  |
| 2.12 | Строительство сетей водоснабжения в районе индивидуального строительства пос.Орловка | Подключение к системе водоснабжения объектов нового индивидуального строительства пос.Орловка | км | 3,8 | 14 873,00 | 2021 - 2035 гг. | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства | куб.м/час | 21,5 |  | 2021 - 2035 гг. |  |
| 2.13 | Строительство сетей водоснабжения в районе индивидуального строительства дер.Кижирово | Подключение к системе водоснабжения объектов нового индивидуального строительства | км | 1,51 | 5 900,00 | 2021 - 2035 гг. | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства | куб.м/час | 7,2 |  | 2021 - 2035 гг. |  |
| 2.14 | Строительство хозяйственно-противопожарного водопровода по ул.Мало-Проточная в пос.Самусь | Подключение к системе водоснабжения объектов нового индивидуального строительства | объект | 1 | 2 308,23 | 2015 - 2016 гг. | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства |  |  |  | 2015 - 2016 гг. |  |
| 2.15 | Организация и устройство автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления (АСДКУ) скважин, насосных станций и водоочистных сооружений в г.Северске | Повышение оперативности решения проблем водоснабжения | система | 1 | 736,00 | 2014 г. | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства |  |  |  | 2014 г. |  |
| 2.16 | Очистка промывной воды на водозаборе № 1 (реконструкция скорых фильтров и градирен) - окончание, очистка промывной воды на водозаборе № 2 (реконструкция скорых фильтров и градирен) | Развитие системы водоснабжения | объект | 1 | 3 576,76 | 2015 г. | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства |  |  |  | 2015 г. |  |
| 2.17 | Очистка промывной воды на водозаборе № 2 (реконструкция скорых фильтров и градирен) | Развитие системы водоснабжения | объект | 1 | 26 434,30 | 2016 - 2018 гг. | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства |  |  |  | 2016 - 2018 гг. |  |
| 2.18 | Модернизация сетей водоснабжения диаметром 50-200 мм | Повышение эффективности работы системы водоснабжения | км. | 34,78 | 124 087,10 | 2018 - 2035 гг. | Снижение аварийности сети |  |  |  | 2018 - 2035 гг. |  |
| 2.19 | Модернизация сетей водоснабжения диаметром 250-1000 мм | Повышение эффективности работы системы водоснабжения | км. | 15,01 | 71 345,20 | 2018 - 2035 гг. | Снижение потерь воды |  |  |  | 2018 - 2035 гг. |  |
| 2.20 | Модернизация погружного агрегата артезианской скважины № 1 на ОВС 2 | Повышение эффективности работы системы водоснабжения | ед | 1 | 634,20 | 2016 г. | Повышение эффективности работы системы водоснабжения |  |  |  | 2016 г. |  |
| 2.21 | Модернизация погружного агрегата артезианской скважины № 3 на ОВС 2 | Повышение эффективности работы системы водоснабжения | ед | 1 | 634,20 | 2016 г. | Повышение эффективности работы системы водоснабжения |  |  |  | 2016 г. |  |
| Итого по инвестиционным проектам по развитию водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей |  |  |  |  | 468 101,99 |  |  | куб.м/час | 629,4 |  | 0,0 |  |
| Всего по инвестиционным проектам по развитию системы водоснабжения на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  | 2 641 248,90 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 8

| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование и описание) | Цели реализации проекта | Технические параметры проекта |  | Необходимые капитальные затраты, тыс.руб. | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект |  |  |  | Срок получения эффекта | Простой срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. изм. | кол-во |  |  | наименование | ед.изм. | натуральный показатель | стоимостной показатель, тыс.руб. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инвестиционные проекты по повышению качества и надежности водоотведения потребителей ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка генеральной схемы водоотведения г.Северска | Обеспечение развития системы водоотведения г.Северска | схема | 1 | 5 000,00 | 2021 г. | Обеспечение развития системы водоотведения г.Северска |  |  |  | 2021 г. |  |
| 1.2 | Строительство очистных сооружений г.Северска | Обеспечение требуемого уровня очистки сточных вод и улучшение экологической ситуации в зоне р.Томи | тыс. куб. м/сут. | 80 | 2 744 661,00 | 2021 - 2035 гг. | Обеспечение требуемого уровня очистки сточных вод и улучшение экологической ситуации в зоне р.Томи | тыс. куб. м/сут. | 80 |  | 2021 - 2035 гг. | Срок окупаемости превышает период реализации Программы |
| 1.3 | Капитальный ремонт сетей водоотведения (диаметром 125-200 мм) в г.Северске | Повышение надежности системы водоотведения, снижение аварийности сетей водоотведения | км | 69,3 | 64 523,00 | 2021 - 2035 гг. | Снижение аварийности сетей |  |  |  | 2021 - 2035 гг. | Срок окупаемости превышает период реализации Программы |
| 1.4 | Капитальный ремонт сетей водоотведения (диаметром 250-400 мм) в г.Северске | Повышение надежности системы водоотведения, снижение аварийности сетей водоотведения | км | 40,2 | 454 271,00 | 2021 - 2035 гг. | Снижение аварийности сетей |  |  |  | 2021 - 2035 гг. | Срок окупаемости превышает период реализации Программы |
| 1.5 | Капитальный ремонт напорной канализации (диаметром 500 мм) в г.Северске | Повышение надежности системы водоотведения, снижение аварийности сетей водоотведения | км | 0,14 | 2 093,00 | 2015 г. | Снижение аварийности сетей |  |  |  | 2015 г. | Срок окупаемости превышает период реализации Программы |
| 1.6 | Капитальный ремонт камер на самотечной канализации (диаметром 900 мм) в г.Северске | Повышение надежности системы водоотведения, снижение аварийности сетей водоотведения | шт. | 56 | 57 254,00 | 2015 - 2016 гг., 2019 - 2035 гг. | Снижение аварийности сетей |  |  |  | 2015 - 2016 гг., 2019 - 2035 гг. | Срок окупаемости превышает период реализации Программы |
| 1.7 | Создание программного комплекса для географической информационной системы по канализационным сетям и программного обеспечения для гидравлического расчета канализационных сетей в г.Северске | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения, повышение оперативности решения проблем водоотведения | ед. | 1 | 802,00 | 2013 г. | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения, повышение оперативности решения проблем водоотведения |  |  |  | 2013 г. |  |
| 1.8 | Капитальный ремонт сетей водоотведения (диаметром 450-1000 мм) в г.Северске | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения, повышение оперативности решения проблем водоотведения | км | 42,7 | 1 311 463,00 | 2021 - 2035 гг. | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения, повышение оперативности решения проблем водоотведения |  |  |  | 2021 - 2035 гг. |  |
| 1.9 | Строительство очистных сооружений в пос.Самусь (в т.ч. ПИР) | Обеспечение требуемого уровня очистки сточных вод и улучшение экологической ситуации в зоне р.Томи | тыс. куб. м/сут. | 5 | 167 677,67 | 2021 - 2025 гг. (в т.ч. ПИР) | Обеспечение требуемого уровня очистки сточных вод и улучшение экологической ситуации в зоне р.Томи |  |  |  | 2021 - 2025 гг. (в т.ч. ПИР) |  |
| 1.10 | Капитальный ремонт канализационной насосной станции КНС-1 в пос.Самусь (в т.ч. ПИР) | Обеспечение надежности работы системы водоотведения | ед. | 1 | 993,00 | 2021 г. (в т.ч. ПИР) | Обеспечение надежности работы системы водоотведения |  |  |  | 2021 г. (в т.ч. ПИР) |  |
| 1.11 | Реконструкция канализационного коллектора диаметром 900 мм. Устройство камеры переключения с запорной арматуры | Обеспечение надежности работы системы водоотведения, повышение оперативности решения проблем водоотведения | ед. | 1 | 2 655,00 | 2021 г. (в т.ч. ПИР) | Обеспечение надежности работы системы водоотведения, повышение оперативности решения проблем водоотведения |  |  |  | 2021 г. (в т.ч. ПИР) |  |
| 1.12 | Капитальный ремонт здания станции перекачки ливневых вод № 2, расположенной по адресу г.Северск, ул.Парковая | Обеспечение надежности работы системы водоотведения | объект | 1 | 546,30 | 2016 г. | Обеспечение надежности работы системы водоотведения |  |  |  | 2016 г. |  |
| 1.13 | Капитальный ремонт технологического оборудования КНС (замена насосного оборудования) | Обеспечение надежности работы системы водоотведения | объект | 1 | 4 830,60 | 2021 г. | Обеспечение надежности работы системы водоотведения |  |  |  | 2021 г. |  |
| 1.14 | Капитальный ремонт кровли здания решеток очистных сооружений бытовых сточных вод г.Северск | Обеспечение надежности работы системы водоотведения | объект | 3 | 1 399,37 | 2017 г. | Обеспечение надежности работы системы водоотведения |  |  |  | 2017 г. |  |
| Итого по инвестиционным проектам по повышению качества и надежности водоотведения потребителей ЗАТО Северск |  |  |  |  | 4 818 168,94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Инвестиционные проекты по развитию сетей канализации для подключения перспективных потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция КНС-1а; коллекторов от КНС-1а до КОС, от общественных зданий Иглаково и от КНС-4а. Строительство системы бытовой внутриплощадочной канализации водозаборов № 1, 2 в г.Северске (1 этап). КНС-1а | Подключение к системе водоотведения объектов нового строительства западной части г.Северск | Мощность, куб. м/час. | 800 | 108 529,40 | 2021 - 2023 гг. | Присоединение новых потребителей | куб.м/час. | 800 |  | 2021 - 2023 гг. |  |
| 2.2 | Реконструкция КНС-1а; коллекторов от КНС-1а до КОС, от общественных зданий Иглаково и от КНС-4а. Строительство системы бытовой внутриплощадочной канализации водозаборов № 1, 2 в г.Северске (1 этап). Коллектор от КНС-1 до КОС |  | км | 4,44 | 264 468,00 | 2021 - 2023 гг. |  |  |  |  | 2021 - 2023 гг. |  |
| 2.3 | Строительство КНС-1, коллекторов от КНС-1а до КОС, от общественных зданий Иглаково | Снижение вредного воздействия на окружающую среду в Иглаково. Подключение общественных зданий к системе водоотведения | км | 1,6 | 36 273,03 | 2013 - 2017 гг. | Снижение вредного воздействия на окружающую среду в Иглаково. Подключение общественных зданий к системе водоотведения | - | - | - | 2013 - 2017 гг. |  |
| 2.4 | Строительство сети водоотведения в Иглаково | Подключение к системе водоотведения новых потребителей Иглаково | км | 2,22 | 13 751,70 | 2018 - 2035 гг. | Снижение вредного воздействия на окружающую среду в Иглаково. Подключение общественных зданий к системе водоотведения | куб.м/час. | 27 |  | 2018 - 2035 гг. |  |
| 2.5 | Строительство сетей водоотведения диаметром до 200 мм в 1-м планировочном районе г.Северска | Подключение к системе водоотведения новых потребителей 1-го планировочного района | км | 5,67 | 35 110,00 | 2021 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | куб.м/час. | 105 |  | 2021 - 2035 гг. |  |
| 2.6 | Строительство сетей водоотведения диаметром до 200 мм во 2-м планировочном районе г.Северска | Подключение к системе водоотведения новых потребителей 2-го планировочного района | км | 1,73 | 10 721,00 | 2021 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | куб.м/час. | 29 |  | 2021 - 2035 гг. |  |
| 2.7 | Строительство сетей водоотведения диаметром до 200 мм в 3-м планировочном районе г.Северска | Подключение к системе водоотведения новых потребителей 3-го планировочного района | км | 1,11 | 6 856,9 | 2018 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | куб.м/час. | 20 |  | 2018 - 2035 гг. |  |
| 2.8 | Строительство новой станции перекачки сточных вод № 4б в г.Северске (в т.ч. ПИР) | Подключение к системе водоотведения новых потребителей 4-го планировочного района | насосная станция | 1 | 93 372,00 | 2021 - 2023 гг. (в т.ч. ПИР 2021 г.) | Присоединение новых потребителей |  |  |  | 2021 - 2023 гг. (в т.ч. ПИР 2021 г.) |  |
| 2.9 | Строительство напорных коллекторов (от здания ВНИПИЭТ по ул.Курча-това, 2 до разгрузочного коллектора Ду 900 мм) в г.Северске (в т.ч. ПИР) | Подключение к системе водоотведения новых потребителей 4-го планировочного района | км | 2,1 | 53 510,00 | 2021 - 2023 гг. (в т.ч. ПИР 2021 г.) | Присоединение новых потребителей |  |  |  | 2021 - 2023 гг. (в т.ч. ПИР 2021 г.) |  |
| 2.10 | Строительство сетей водоотведения диаметром до 200 мм в 4-м планировочном районе г.Северска | Подключение к системе водоотведения новых потребителей 4-го планировочного района | км | 15,53 | 96 115,00 | 2018 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | куб.м/час. | 275 |  | 2018 - 2035 гг. |  |
| 2.11 | Строительство канализационных насосных станций, строительство напорных коллекторов южной части г.Северска мкр.Сосновка (в т.ч. ПИР) | Разгрузка самотечного коллектора Ду 900 мм. Подключение к системе водоотведения южной части г.Северска мкр.Сосновка (мкр. № 12) | ед./км | 2 КНС и 26 км. сетей | 2 000 000,00 | 2021 - 2035 гг. (в т.ч. ПИР 2021 г.) | Присоединение новых потребителей | куб.м/час. | 69 |  | 2021 - 2035 гг. (в т.ч. ПИР 2021 г.) |  |
| 2.12 | Строительство сетей водоотведения диаметром до 200 мм в пос.Самусь | Подключение к системе водоотведения новых потребителей | км | 10,55 | 65 328,00 | 2021 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | куб.м/час. | 55 |  | 2021 - 2035 гг. |  |
| 2.13 | Строительство внутриплощадочных сетей канализации Водозабора № 1 в г.Северске (в т.ч. ПИР) | Улучшение экологической ситуации в районе Водозабора № 1 | км | 0,2 | 8 385,00 | 2021 г. (в т.ч. ПИР) | Улучшение экологической ситуации в районе Водозабора № 1 |  |  |  | 2021 г. (в т.ч. ПИР) |  |
| 2.14 | Строительство илохранилища на канализационных очистных сооружениях г.Северска (в т.ч. ПИР) | Приведение к требованиям нормативно-технических документов | ед. | 1 проект | 42 902,35 | 2021 - 2026 гг. (в т.ч. ПИР 2021 г.) | Приведение к требованиям нормативно-технических документов |  |  |  | 2021 - 2026 гг. (в т.ч. ПИР 2021 г.) |  |
| 2.15 | Строительство локальных очистных сооружений ливневой канализации г.Северска (в т.ч. ПИР) | Улучшение экологической ситуации | ед. | 6 | 3 500,00 | 2021 - 2022 гг. (в т.ч. ПИР 2021 г.) | Улучшение экологической ситуации |  |  |  | 2021 - 2022 гг. (в т.ч. ПИР 2021 г.) |  |
| 2.16 | Организация и устройство автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления (АСДКУ) и АСУ канализационных насосных станций в г.Северске | Обеспечение надежности работы системы водоотведения, повышение оперативности решения проблем водоотведения | систем | 1 | 1 697,90 | 2015 г. | Обеспечение надежности работы системы водоотведения, повышение оперативности решения проблем водоотведения |  |  |  | 2015 г. |  |
| 2.17 | Строительство КНС на территории ПАТП в г.Северске | Улучшение экологической ситуации | кд. | 1 | 13 930,40 | 2016 г., 2021 г. | Улучшение экологической ситуации |  |  |  | 2016 г., 2021 г. |  |
| 2.18 | Модернизация сетей водоотведения диаметром 150-200 мм | Снижение аварийности сетей | км. | 3,4 | 3 225,00 | 2018 - 2020 гг. | Снижение аварийности сетей |  |  |  | 2018 - 2020 гг. |  |
| 2.19 | Модернизация сетей водоотведения диаметром 315 мм | Снижение аварийности сетей | км. | 2 | 22 716,30 | 2018 - 2020 гг. | Снижение аварийности сетей |  |  |  | 2018 - 2020 гг. |  |
| 2.20 | Модернизация сетей водоотведения диаметром 500 мм | Снижение аварийности сетей | км. | 1,5 | 15 000,00 | 2018 - 2020 гг. | Снижение аварийности сетей |  |  |  | 2018 - 2020 гг. |  |
| 2.21 | АСУ канализационных насосных станций | Повышение оперативности решения проблем водоотведения | систем | 1 | 3 537,10 | 2018 г. | Повышение оперативности решения проблем водоотведения |  |  |  | 2018 г. |  |
| 2.22 | Строительство локальных очистных сооружений по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Предзаводская, 14б | Развитие системы водоотведения. Присоединение новых потребителей | объект | 1 | 219 813,50 | 2017 - 2018 гг. | Развитие системы водоотведения. Присоединение новых потребителей |  |  |  | 2017 - 2018 гг. |  |
| Итого по инвестиционным проектам по развитию сетей канализации для подключения перспективных потребителей |  |  |  |  | 3 118 742,58 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по инвестиционным проектам по развитию системы водоотведения на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  | 7 936 911,52 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 9

| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование и описание) | Цели реализации проекта | Технические параметры проекта |  | Необходимые капитальные затраты, тыс.руб. | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект |  |  |  | Срок получения эффекта | Простой срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. изм. | кол-во |  |  | наименование | ед.изм. | натуральный показатель | стоимостной показатель, тыс.руб. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство полигона твердых бытовых отходов в г.Северске (в т.ч. ПИР) | Оборудование места под захоронение ТБО в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами | га | 5 | 156 260,19 | 2016 - 2035 гг. (в т.ч. ПИР 2016 - 2017 гг.) | Снижение платежей за загрязнение окружающей среды | - | - | - | 2016 - 2035 гг. (в т.ч. ПИР 2016 - 2017 гг.) | - |
| 2 | Строительство мусоросортировочного комплекса, производительностью до 35 тыс.т в год | Снижение объема захоронения ТБО. Увеличение срока эксплуатации полигона. Вовлечение вторичных ресурсов в хозяйственный оборот | ед. | 1 | 27 261,00 | 2021 - 2035 г. | Увеличение массы отсортированного вторичного сырья | т | 54 200 | 207 123 | 2021 - 2035 г. | 1,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Экономия объема складирования ТБО за счет сортировки и большего уплотнения | куб.м | 604 865 | 93 753 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Увеличение объемов ТБО, прошедших весовой контроль | куб.м | 2 946 481 | - |  |  |
| 3 | Строительство полигона ТБО в п.Самусь ЗАТО Северск Томской области | Оборудование места под захоронение ТБО в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами | м | 1000 | 51 074,62 | 2013 - 2014 гг., 2019 г. | Снижение платежей за загрязнение окружающей среды | - |  | - | 2013 - 2014 гг., 2019 г. | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Увеличение объемов ТБО, прошедших весовой контроль | куб.м | 241 402 | - |  |  |
| 4 | Мероприятия, направленные на восстановление (рекультивацию) нарушенных земель полигона ТБО в г.Северске площадью 17,2664 га (в т.ч. ПИР) | Восстановление нарушенных земель путем устройства защитных экранов поверхности полигона, сбора и утилизации биогаза. Восстановление продуктивности и экономической ценности восстановленной территории, улучшение окружающей среды | га | 17,2664 | 95 758,00 | 2021 - 2035 гг. | Восстановление продуктивности и экономической ценности восстановленной территории, улучшение окружающей среды | - | - | - | 2021 - 2035 гг. | - |
| 5 | Строительство подъездной дороги к полигону твердых бытовых отходов в пос.Самусь (в т.ч.ПИР) | Обеспечение функционирования полигона | м | 1380 | 15 656,00 | 2014 - 2016 гг. (в т.ч. ПИР 2014 г.) | - | - | - | - | 2014 - 2016 гг. (в т.ч. ПИР 2014 г.) | - |
| 6 | Строительство сетей электроснабжения полигона твердых бытовых отходов в пос.Самусь (в т.ч.ПИР) | Обеспечение функционирования полигона | - | - | 16 134,77 | 2021 г. | - | - | - | - | 2021 г. | - |
| Всего по инвестиционным проектам системы утилизации (захоронения) ТБО на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  | 362 144,58 |  |  | тыс. руб. |  | 300 876 |  |  |

Таблица 10

| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование и описание) | Цели реализации проекта | Технические параметры проекта | Потребность средств, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 - 2035 гг. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инвестиционные проекты по развитию инженерной инфраструктуры на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция инженерных сетей западной части г.Северска | Подключение к системам энергоснабжения объектов нового строительства | Протяженность реконструируемых сетей составит: кабельной линии 10кВ − 11,8 км; сетей связи − 4,9 км; сетей водопровода − 15,3 км; сетей канализации − 12,4 км; теплосетей − 4,7 км. Реконструкция трансформаторных подстанций − 5 шт. | 0,00 | 7 958,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898 130,52 | 906 088,97 |
| 1.2 | Строительство инженерной инфраструктуры на территории для размещения индивидуального жилищного строительства в пос.Самусь | Подключение к системам электро-газоводоснабжения объектов индивидуального жилищного строительства | Уточняются после выполнения ПИР | 0,00 | 2 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 636,26 | 43 331,26 |
| 1.3 | Строительство «мокрого» колодца у автобусной остановки «ЦКПП» | Улучшение экологической ситуации | 1 колодец | 0,00 | 0,00 | 92,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,52 |
| 1.4 | Строительство «мокрого» колодца на разворотной площадке у автобусной остановки «ПАТП» | Улучшение экологической ситуации | 1 колодец | 0,00 | 0,00 | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,00 |
| 1.5 | Актуализация программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск до 2035 года» | Приведение в соответствие с реальными условиями показателей и мероприятий программы | Актуальная утвержденная программа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 1.6 | Строительство корпоративной оптической сети передачи данных между городскими организациями и Администрацией ЗАТО Северск | Оптимизация информационного обмена данными |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715,29 | 6 178,40 | 5 209,67 | 9 023,76 | 0,00 | 21 127,12 |
| Итого по инвестиционным проектам по развитию инженерной инфраструктуры на территории ЗАТО Северск |  |  |  | 0,00 | 10 653,45 | 251,52 | 0,00 | 715,29 | 7 678,40 | 5 209,67 | 9 023,76 | 938 766,78 | 972 298,87 |
| 2 | Инвестиционные проекты по развитию городского освещения на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Капитальный ремонт опор наружного освещения г.Северска (замена ж/б опор на металлические высотой 13 м) в т.ч. по объектам: | Повышение надежности электроснабжения объектов уличного освещения | 361 шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 335,20 | 18 335,20 |
|  | ул.Горького |  | 20 шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 015,80 | 1 015,80 |
|  | ул.Северная, Северная автодорога |  | 40 шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 031,60 | 2 031,60 |
|  | ул.Лесная |  | 40 шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 031,60 | 2 031,60 |
|  | ул.Калинина |  | 40 шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 031,60 | 2 031,60 |
|  | ул.Парковая, ул.Мира, ул.Пионерская, ул.Полевая, ул.Пушкина, ул.Комсомольская, ул.Транспортная, ул.Ленина, ул.Южный проезд |  | 221 шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 224,60 | 11 224,60 |
| 2.2 | Капитальный ремонт кабельных линий г.Северска (замена поврежденных и ветхих кабельных линий между опорами наружного освещения) | Повышение надежности электроснабжения объектов уличного освещения | 25 км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 532,70 | 22 532,70 |
| 2.3 | Строительство внутриквартальных линий наружного освещения (в т.ч. ПИР), в т.ч. по объектам: | Развитие уличного освещения. Улучшение условий и уровня жизни населения |  | 0,00 | 165,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 076,81 | 7 242,30 |
|  | пешеходная дорожка от остановки маг. «Весна» до СК «Дельфин» (в т.ч. ПИР) |  | Уточняются после выполнения ПИР | 0,00 | 165,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,49 |
|  | строительство внутриквартальных линий наружного освещения пешеходной дорожки от многоквартирного дома по ул.Солнечной, 21 до МБОУ «СОШ № 81» |  | 7 опор, КЛ-0,2 км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
|  | строительство внутриквартальных линий наружного освещения пешеходной дорожки от многоквартирного дома по просп.Коммунистическому, 106 до здания ООО «ЖЭУ-9» |  | 5 опор, КЛ-0,15 км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
|  | строительство внутриквартальных линий наружного освещения пешеходной дорожки от МБДОУ «Детский сад ОВ № 50» до МАОУ «СОШ № 80», от МБДОУ «Детский сад ОВ № 50» до МБДОУ «Детский сад № 55» |  | 11 опор, КЛ-0,3 км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
|  | строительство внутриквартальных линий наружного освещения участка внутриквартального проезда многоквартирного дома по просп.Коммунистическому, 133 вдоль домов по просп.Коммунистическому, 131, 129 до ул.Курчатова, 32 |  | 4 опоры, КЛ-0,12 км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
|  | строительство внутриквартальных линий наружного освещения по адресу ул.Калинина, 86 |  | опоры со светильником и кабельная линия (количество и протяженность уточняются) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
|  | строительство внутриквартальных линий наружного освещения ул.Верхняя Ксензовка |  | опоры со светильником и воздушная линия (количество и протяженность уточняются) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 121,13 | 1 121,13 |
|  | строительство линии внутриквартального наружного освещения по ул.Лесной (спуск с горы напротив ГИБДД) |  | опоры со светильником и кабельная линия (количество и протяженность уточняются) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741,10 | 741,10 |
|  | строительство внутриквартальных линий наружного освещения по ул.Лесная, ж/д № 10, 12 |  | опоры со светильником и кабельная линия (количество и протяженность уточняются) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357,12 | 357,12 |
|  | строительство линии наружного освещения пешеходной дорожки вдоль стадиона МБОУ «СОШ № 84» |  | опоры со светильником и кабельная линия (количество и протяженность уточняются) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,33 | 361,33 |
|  | строительство линии наружного освещения внутриквартального проезда от МБОУ «СОШ № 87» до ж/д по просп.Коммунистический, 106 |  | опоры со светильником и кабельная линия (количество и протяженность уточняются) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496,13 | 496,13 |
| 2.4 | Строительство линий наружного освещения (в т.ч. ПИР), в т.ч. по объектам: | Развитие уличного освещения. Улучшение условий и уровня жизни населения | опоры со светильником и кабельная линия (количество и протяженность уточняются) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862,08 | 723,60 <*> | 2 956,24 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 10 318,32 |
|  | проезжей части от КПП Сосновка до железнодорожного переезда № 8 по Северной дороге в г.Северске |  | протяженность линии наружного освещения - 620 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862,08 | 723,60 <*> | 1 588,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450,66 |
|  | на участке ул.Транспортной от перекрестка с ул.Свердлова до перекрестка с ул.Спортивной |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776,73 |
|  | вдоль тротуара между жилым домом № 19 по ул.Строителей и МБДОУ «Детский сад №17» |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,93 |
|  | проезжая часть от многоквартирного дома по ул.Ленина, 108 до ул.Ленина, 132 |  | 20 опор, КЛ-0,8 км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
|  | проезжая часть от ул.Транспортной, 30 до ул.Свердлова (до железнодорожного вокзала), от ул.Свердлова до Северной автодороги |  | 23 опоры, КЛ-0,8 км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  | обустройство 4 нерегулируемых пешеходных переходов, расположенных на автомобильной дороге Томск-Самусь (пикеты: 35.109 км., 36.350 км., 38.034 км. и 39.238 км.) стационарным (автономным)наружным освещением |  | опоры со светильниками и воздушная линия (количество и протяженность уточняются) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  | проезжая часть по ул.Калинина от многоквартирного дома по ул.Калинина, 48 до ул.Калинина, 54 |  | 8 опор, КЛ-0,25 км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 2.5 | Установка дополнительных опор освещения или дополнительных светильников в наружном освещении, в т.ч. по объектам: | Развитие уличного освещения. Улучшение условий и уровня жизни населения |  | 0,00 | 0,00 | 1 021,51 | 1 018,91 <*> | 187,78 | 786,42 | 0,00 | 0,00 | 1 838,79 | 4 685,25 |
|  | монтаж светильников на опоры наружного освещения в пос.Самусь ул.Корсакова до пересечения с ул.Кооперативной ТП-У-1-13 ф-3 |  | кабель – 0,006 км., светильники – 2шт. | 0,00 | 0,00 | 40,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,63 |
|  | монтаж светильников на опоры наружного освещения в пос.Самусь ул.Набережная от оп.20–оп.28 |  | кабель – 0,015 км., светильники – 4 шт. | 0,00 | 0,00 | 81,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,65 |
|  | монтаж наружного освещения ул.Пионерская от ТП-179 |  | опора – 2шт., кабель – 0,108 км., светильники – 4 шт. | 0,00 | 0,00 | 79,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,78 |
|  | установка светильников на опоры наружного освещения в пос.Самусь по ул.Ворошилова, ул.Кооперативная, пер.Озерный, пер.Безымянный; в пос.Орловка по ул.Герцена |  | опоры - 9 шт., кабель – 1,016 км., светильники - 31 шт. | 0,00 | 0,00 | 459,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459,22 |
|  | установка светильников на опоры наружного освещения на участке дороги от ТЦ «ТомЛад» до ул.Ленина, 118 |  | опора – 1 шт., кабель – 0,273 км., светильники – 4 шт. | 0,00 | 0,00 | 191,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,23 |
|  | участок проезжей части и тротуара от ул.Южный проезд вдоль многоквартирных домов по ул.Победы, 4, 4а, 6 до ул.Победы, 6а |  | опоры – 7 шт., кабель – 0,084 км., светильники – 12 шт. | 0,00 | 0,00 | 169,00 | 168,16 <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,00 |
|  | установке опоры наружного освещения по ул.Первомайской у Детской поликлиники |  | опора – 1 шт., светильники – 2 шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,82 |
|  | монтаж наружного освещения пешеходной дорожки через центральное кольцо г.Северска |  | опоры – 15 шт., светильники – 29 шт., кабель – 0,048 км. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767,93 |
|  | устройство наружного освещения остановки общественного транспорта по ул.Кирова, 51 в пос.Самусь |  | линия НО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,78 |
|  | устройство наружного освещения остановки общественного транспорта по ул.Кирова, 2 в пос.Самусь |  | линия НО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,24 |
|  | монтаж дополнительного освещения участков автодорог внегородских территорий с недостаточным уровнем освещенности |  | опоры, кабель, светильники, автоматы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,21 | 0,00 | 0,00 | 1 238,79 | 1 600,00 |
|  | монтаж опоры НО с установкой светильника для освещения памятника по ул.Братьев Иглаковых |  | 1 опора, кабель, светильник, автоматы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,33 |
|  | монтаж светильников на ВЛ-0,4 кВ |  | опоры, кабель, светильники, автоматы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,94 |
|  | монтаж электрооборудования НО на ВЛ-0,4 кВ от ТП-212 ф.7 на участке от опоры 16/1 до 16/3 в Иглаково |  | светильники – 1 шт., кабель - 0,005 км. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,70 |
|  | монтаж дополнительного освещения пешеходной дорожки от многоквартиного дома по ул.Калинина, 113 до СОШ № 80 |  | опоры – 4 шт., светильники – 4 шт., кабель – 0,13 км. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
|  | устройство освещения дороги от существующей линии электроснабжения до лыжной базы, расположенной по ул.Лесной в пос.Самусь, необходимо сооружение линии электроснабжения для наружного освещения с установкой 15 опор и 15 светильников |  | необходимо сооружение линии электроснабжения для наружного освещения с установкой 15 опор и 15 светильников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| Итого по инвестиционным проектам по развитию городского освещения на территории ЗАТО Северск |  |  |  | 0,00 | 165,49 | 1 021,51 | 1 880,99 <*> | 911,38 <*> | 3 742,66 | 0,00 | 0,00 | 56 283,50 | 63 113,77 |
| Всего по инвестиционным проектам по развитию инженерной инфраструктуры и городского освещения на территории ЗАТО Северск |  |  |  | 0,00 | 10 818,94 | 1 273,03 | 1 880,99 <*> | 1 626,67 <*> | 11 421,06 | 5 209,67 | 9 023,76 | 995 050,28 | 1 035 412,64 |

- --------------------------------

<*> Потребность в финансовых средствах включает:

- в 2016 году неосвоенный остаток средств местного бюджета 2015 года на сумму 168,16 тыс.руб.;

- в 2017 году  неосвоенные остатки средств местного бюджета 2016 года в сумме 723,6 тыс.руб.

Указанные суммы неосвоенных остатков средств местного бюджета не увеличивают итоговые суммы потребности в финансовых ресурсах в столбце «Всего».

Таблица 11

| № п/п | Источники и направления финансирования | Потребность в финансовых средствах, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2035 гг. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий объем финансирова-ния за счет всех источников (в действующих ценах) | 20 299 388,52 | 124 545,88 | 140 093,31 | 141 453,56 <*> | 103 760,80 <*> | 69 651,27 <*> | 434 106,03 | 1 076 641,27 | 1 266 272,38 | 16 974 791,07 |
| 2 | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 10 455 914,58 | 22 548,88 | 51 425,31 | 53 568,25 <*> | 24 106,55 <*> | 19 936,96 <*> | 80 092,80 | 110 506,57 | 48 379,13 | 10 077 277,18 |
|  | бюджет Томской области | 2 791 759,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 393,30 | 37 088,25 | 237 368,38 | 47 779,30 | 2 468 130,55 |
|  | федеральный бюджет | 2 505 158,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 822,83 | 487 303,38 | 879 555,60 | 929 476,51 |
|  | внебюджетные средства | 4 546 555,84 | 101 997,00 | 88 668,00 | 87 885,31 | 79 654,25 | 48 321,01 | 108 102,15 | 241 462,94 | 290 558,35 | 3 499 906,83 |
| 3 | в том числе по направлениям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | развитие электрических сетей на территории ЗАТО Северск, в том числе по источникам: | 739 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 796,05 | 2 336,43 | 11 880,00 | 3 900,00 | 0,00 | 719 141,52 |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 517 517,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517 517,57 |
|  | бюджет Томской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные средства | 221 536,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 796,05 | 2 336,43 | 11 880,00 | 3 900,00 | 0,00 | 201 623,95 |
| 3.2 | развитие системы теплоснабжения на территории ЗАТО Северск, в том числе по источникам: | 7 584 616,88 | 98 045,03 | 82 468,59 | 74 585,55 | 66 266,03 <*> | 33 819,21 | 54 140,65 | 667 226,77 | 1 135 904,50 | 5 372 764,92 |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 1 835 523,08 | 11 645,03 | 411,59 | 3 165,31 | 4 280,03 <*> | 1 428,93 | 23 599,65 | 0,00 | 0,00 | 1 791 596,91 |
|  | федеральный бюджет | 2 296 335,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487 303,38 | 879 555,60 | 929 476,51 |
|  | бюджет Томской области | 1 393,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 393,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные средства | 3 451 365,01 | 86 400,00 | 82 057,00 | 71 420,24 | 61 986,00 | 30 996,98 | 30 541,00 | 179 923,39 | 256 348,90 | 2 651 691,50 |
| 3.3 | развитие системы водоснабжения на территории ЗАТО Северск, в том числе по источникам: | 2 641 248,90 | 2 783,70 | 30 133,05 | 39 551,23 <*> | 19 798,39 <*> | 17 409,53 <*> | 109 617,53 | 320 099,99 | 78 951,92 | 2 039 211,94 |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 1 840 806,93 | 1 233,70 | 28 522,05 | 32 547,39 <*> | 9 657,29 <*> | 7 555,53 <*> | 39 365,98 | 79 331,64 | 19 355,37 | 1 639 546,36 |
|  | бюджет Томской области | 281 982,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 045,30 | 205 157,90 | 47 779,30 | 0,00 |
|  | внебюджетные средства | 518 459,47 | 1 550,00 | 1 611,00 | 7 003,84 | 10 141,10 | 9 854,00 | 41 206,25 | 35 610,45 | 11 817,25 | 399 665,58 |
| 3.4 | развитие системы водоотведения на территории ЗАТО Северск, в том числе по источникам: | 7 936 911,52 | 14 047,00 | 5 000,00 | 11 554,23 | 8 968,58 | 9 580,81 <*> | 242 807,30 | 22 029,10 | 22 392,20 | 7 602 099,04 |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 5 501 403,57 | 0,00 | 0,00 | 2 093,00 | 3 237,48 | 4 447,21 <*> | 1 466,62 | 0,00 | 0,00 | 5 491 726,00 |
|  | бюджет Томской области | 1 898 751,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 042,95 | 0,00 | 0,00 | 1 890 708,24 |
|  | федеральный бюджет | 208 822,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 822,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные средства | 327 933,93 | 14 047,00 | 5 000,00 | 9 461,23 | 5 731,10 | 5 133,60 | 24 474,90 | 22 029,10 | 22 392,20 | 219 664,80 |
| 3.5 | развитие системы утилизации (захоронения) ТБО на территории ЗАТО Северск, в том числе по источникам: | 362 144,58 | 9 670,15 | 11 672,73 | 14 489,52 <*> | 5 050,76 <*> | 4 878,62 <*> | 4 239,49 | 58 175,74 | 20 000,00 | 246 523,37 |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 302 673,10 | 9 670,15 | 11 672,73 | 14 489,52 <*> | 5 050,76 <*> | 4 878,62 <*> | 4 239,49 | 25 965,26 | 20 000,00 | 219 262,37 |
|  | бюджет Томской области | 32 210,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 210,48 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные средства | 27 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 261,00 |
| 3.6 | развитие инженерной инфраструктуры и городского освещения на территории ЗАТО Северск, в том числе по источникам: | 1 035 412,64 | 0,00 | 10 818,94 | 1 273,03 | 1 880,99 <*> | 1 626,67 <*> | 11 421,06 | 5 209,67 | 9 023,76 | 995 050,28 |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 457 990,33 | 0,00 | 10 818,94 | 1 273,03 | 1 880,99 <*> | 1 626,67 <*> | 11 421,06 | 5 209,67 | 9 023,76 | 417 627,97 |
|  | бюджет Томской области | 577 422,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577 422,31 |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | в том числе по организациям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ООО «Электросети» | 221 536,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 796,05 | 2 336,43 | 11 880,00 | 3 900,00 | 0,00 | 201 623,95 |
| 4.2 | ОАО ТС | 2 746 467,72 | 86 400,00 | 81 557,00 | 68 088,96 | 61 986,00 | 30 996,98 | 29 007,00 | 56 637,54 | 35 000,00 | 2 296 794,24 |
| 4.3 | АО СВК | 711 089,40 | 14 847,00 | 6 236,00 | 16 465,07 | 15 872,20 | 14 987,60 | 64 765,40 | 57 098,80 | 33 668,70 | 487 148,63 |
| 4.4 | ООО «ВКХ «Самусь» | 135 304,00 | 750,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915,75 | 540,75 | 540,75 | 132 181,75 |
| 4.5 | ООО «Тепло Плюс» | 97 657,42 | 0,00 | 500,00 | 3 002,76 | 0,00 | 0,00 | 1 074,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 91 080,66 |
| 4.6 | ООО «ТВСК Орловская» | 33 156,00 | 0,00 | 0,00 | 328,52 | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 31 447,48 |
| 4.6 | ООО «Полигон ТБО КБУ» | 27 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 261,00 |
| 4.7 | Инвестор | 2 870 419,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609 129,23 | 1 099 444,50 | 1 161 845,63 |
| 4.8 | УКС Администрации ЗАТО Северск, в том числе: | 8 912 072,77 | 20 706,34 | 51 425,31 | 47 892,80 <*> | 13 653,06 <*> | 10 815,43 <*> | 300 864,58 | 342 291,05 | 95 658,43 | 8 058 957,92 |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 5 912 883,46 | 20 706,34 | 51 425,31 | 47 892,80 <*> | 13 653,06 <*> | 10 815,43 <*> | 54 953,50 | 104 922,67 | 47 879,13 | 5 590 827,37 |
|  | бюджет Томской области | 2 790 366,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 088,25 | 237 368,38 | 47 779,30 | 2 468 130,55 |
|  | федеральный бюджет | 208 822,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 822,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9 | УЖКХ ТиС | 4 544 424,42 | 1 842,54 | 0,00 | 5 675,45 | 10 453,49 <*> | 10 514,83 <*> | 25 139,30 | 5 583,90 | 500,00 | 4 486 449,81 |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 4 543 031,12 | 1 842,54 | 0,00 | 5 675,45 | 10 453,49 <*> | 9 121,53 <*> | 25 139,30 | 5 583,90 | 500,00 | 4 486 449,81 |
|  | бюджет Томской области | 1 393,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 393,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- --------------------------------

<*> Потребность в финансовых средствах включает:

1) в 2015 году неосвоенные остатки средств местного бюджета 2014 года в сумме 19451,91 тыс.руб., в том числе по направлениям и организациям:

3.3 развитие системы водоснабжения на территории ЗАТО Северск на сумму 10386,76 тыс.руб.;

3.5 развитие системы утилизации (захоронения) ТБО на территории ЗАТО Северск на сумму 9065,15 тыс.руб.;

4.8 УКС Администрации ЗАТО Северск на сумму 19451,91 тыс.руб.;

2) в 2016 году неосвоенные остатки средств местного бюджета 2015 года в сумме 5151,54 тыс. руб.,

в том числе по направлениям и организациям:

3.2 развитие системы теплоснабжения на территории ЗАТО Северск на сумму 604,37 тыс.руб.;

3.3 развитие системы водоснабжения на территории ЗАТО Северск на сумму 3110,19 тыс.руб.;

3.5 развитие системы утилизации (захоронения) ТБО на территории ЗАТО Северск на сумму 1268,82 тыс.руб.;

3.6 развитие инженерной инфраструктуры и городского освещения на территории ЗАТО Северск на сумму 168,16 тыс.руб.,

4.8 УКС Администрации ЗАТО Северск на сумму 4983,38 тыс.руб.;

4.9 УЖКХ ТиС на сумму 168,16 тыс.руб.

3) в 2017 году неосвоенные остатки средств местного бюджета 2016 года в сумме 7 323,6 тыс. руб.,

в том числе по направлениям и организациям:

3.3 развитие системы водоснабжения на территории ЗАТО Северск на сумму 2811,43 тыс.руб.;

3.4 развитие системы водоотведения на территории ЗАТО Северск на сумму 1566,74 тыс.руб.;

3.5 развитие системы утилизации (захоронения) ТБО на территории ЗАТО Северск на сумму 2221,83 тыс.руб.;

3.6 развитие инженерной инфраструктуры и городского освещения на территории ЗАТО Северск на сумму 723,6 тыс.руб.,

4.8 УКС Администрации ЗАТО Северск на сумму 5756,86  тыс.руб.;

4.9 УЖКХ ТиС на сумму 1566,74 тыс.руб.

Указанные суммы неосвоенных остатков средств местного бюджета не увеличивают итоговые суммы потребности в финансовых ресурсах в столбце «Всего».

Таблица 12

| № п/п | Наименование мероприятия, источники финансирования | Потребность в финансовых средствах, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребность по срокам реализации | Исполнитель (получатель денежных средств) | Ожидаемый эффект (экономический, социальный) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего потребность | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2035 гг. |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инвестиционные проекты по развитию электрических сетей на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство новой ПС 110/10 кВ 2х16 МВА в районе железнодорожного вок-зала, строительство отпайки от существующей воздушной линии ВЛ 110 кВ 0,05 км в г.Северске (в т.ч. ПИР) | 168 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 534,00 | 2021 - 2035 гг. (в т.ч. ПИР 2021 г.) | УКС Администрации ЗАТО Северск, ООО "Электросети" | Подключение к системе электроснабжения новых участков застройки |
|  | Реконструкция электрооборудования ГПП-702 (в т.ч. ПИР) | 169 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 425,57 | 2017 г., 2021 - 2035 гг. |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 169 425,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 425,57 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 15,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Строительство новой ПС 35 кВ «Проект-Водозабор» (в т.ч. ПИР) | 145 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 358,00 | 2021 - 2035 гг. (в т.ч. ПИР 2021 г.) |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 483 317,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 317,57 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 15,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.2 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (ул.Парко-вая, в районе дома № 24) в г.Северске | 6 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 336,00 | 2021 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (5-8-этажные) в 1 планировочном районе г.Северска» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА в г.Северске | 4 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 679,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 11 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.Парко-вая, в районе дома № 24) до ТП (ул.Парко-вая, в районе дома № 26) в г.Северске | 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559,00 | 2021 - 2035 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (5-8-этажные) в 1 планировочном районе г.Северска» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х1250 кВА в г.Северске | 5 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 687,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 6 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 246,00 |  |  |  |
| 1.4 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.Парко-вая, в районе дома № 24) до ТП (ул.Пушкина в районе дома № 5) в г.Северске | 2 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 236,00 | 2021 - 2035 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Блокированные мало-этажные дома в 1 планировочном районе г.Северска» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х400 кВА в г.Северске | 4 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 603,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 6 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 839,00 |  |  |  |
| 1.5 | Строительство ВЛ 10 кВ от ТП (ул.Пушкина в районе дома № 5) до ТП в восточной части в Иглаково | 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473,00 | 2021 - 2035 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Индивидуальное строительство в Иглаково г.Северска» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х400 кВА в г.Северске | 4 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 603,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 5 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 076,00 |  |  |  |
| 1.6 | Строительство ВЛ 10 кВ от ТП (ул.Пушки-на, в районе дома № 5) до ТП (в районах ул.Трудовой и ул.Чайковского) в Иглаково | 1 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 412,00 | 2021 - 2035 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Индивидуальное строительство в Иглаково г.Северска» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА в г.Северске | 3 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 977,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 5 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 389,00 |  |  |  |
| 1.7 | Строительство ВЛ 10 кВ от ТП (ул.Пушкина, в районе дома № 5) до ТП (в районах ул.Трудовой и ул.Чайковского) в Иглаково | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 2021 - 2035 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Детский сад на 150 мест в 1 планировочном районе Иглаково г.Северска» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА в г.Северске | 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947,00 |  |  |  |
| 1.8 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (ул.Куйбышева, в районе дома № 16) в г.Северске | 7 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 827,00 | 2021 - 2035 гг. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (5-8-этажные) во 2 планировочном районе г.Северска» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА в г.Северске | 4 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 679,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 12 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 506,00 |  |  |  |
| 1.9 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (в районе Северной дороги) в г.Северске | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820,00 | 2021 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Среднеэтажные многоквартирные дома (3-4-этажные) в 4 планировочном районе г.Северска» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА в г.Северске | 4 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 679,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 5 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 499,00 |  |  |  |
| 1.10 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (в районе Северной дороги) до нового ТП в г.Северске | 3 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 913,00 | 2021 - 2035 гг. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Блокированные мало-этажные дома в 4 планировочном районе г.Северска» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х1000 кВА в г.Северске | 5 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 356,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 9 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 269,00 |  |  |  |
| 1.11 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (ул.Калинина, в районе дома № 141) в г.Северске | 3 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 168,00 | 2021 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (5-8-этажные) в 12 мкр. г.Северска» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х800 кВА в г.Северске | 4 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 218,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 7 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 386,00 |  |  |  |
| 1.12 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (ул.Калинина, в районе дома № 141) в г.Северске | 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783,00 | 2021 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Индивидуальное строительство в 12 мкр. г.Северска» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х800 кВА в г.Северске | 1 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 054,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 1 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 837,00 |  |  |  |
| 1.13 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.Ка-линина, в районе дома № 141) до ТП (в районе Северной дороги) в г.Северске | 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485,00 | 2021 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Среднеэтажные многоквартирные дома (3-4-этажные) в 12 мкр. г.Северска» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х800 кВА в г.Северске | 4 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 850,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 5 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 335,0 |  |  |  |
| 1.14 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.Калинина, в районе дома № 141) до ТП (в районе Северной дороги) в г.Северске | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 2021 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Детский сад в 4 планировочном районе, мкр. № 12 г.Северска – на 130 мест» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х800 кВА в г.Северске | 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |  |  |  |
| 1.15 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (в районе Северной дороги и ул.Славского) в г.Северске | 1 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 342,00 | 2021 - 2035 гг. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Среднеэтажные многоквартирные дома (3-4-этажные) в 4 планировочном районе г.Северска» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х400 кВА в г.Северске | 4 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 603,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 5 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 945,00 |  |  |  |
| 1.16 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (в районах Северной дороги и ул.Славского) до ТП (район ул.Славского) в г.Северске | 2 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 497,00 | 2021 - 2035 гг. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (9-этажные и более) в 4 планировочном районе г.Северска» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х1600 кВА в г.Северске | 6 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 168,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 8 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 665,0 |  |  |  |
| 1.17 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.Калинина, в районе дома № 141) до ТП (ул.Калинина, в районе дома № 133) в г.Северске | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230,00 | 2021 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (9-этажные и более) в 3 планировочном районе г.Северска» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х250 кВА в г.Северске | 4 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 183,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 5 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 413,0 |  |  |  |
| 1.18 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.Калинина, в районе дома № 133) до ТП (ул.Калинина, в районе 20 квартала) в г.Северске | 3 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 727,00 | 2021 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многопрофильный спортивный комплекс с бассейнами в 3 планировочном районе г.Северска» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х250 кВА в г.Северске | 4 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 183,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 7 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 910,0 |  |  |  |
| 1.19 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.Калинина, в районе дома № 133) до ТП (ул.Калинина, в районе дома № 117) в г.Северске | 3 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 280,00 | 2021 - 2035 гг. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (5-8-этажные) в 3 планировочном районе г.Северска» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х320 кВА в г.Северске | 4 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 223,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 7 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 503,0 |  |  |  |
| 1.20 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (ул.Победы, в районе дома № 22) в г.Северске | 2 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 609,00 | 2021 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (9-этажные и более) в 4 планировочном районе г.Северска» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х3500 кВА в г.Северске | 10 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 413,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 13 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 022,00 |  |  |  |
| 1.21 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.Победы, в районе дома № 22) до ТП (ул.Ленинградская, в районе дома № 16а) в г.Северске | 2 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 087,00 | 2021 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Спортивный комплекс с бассейном в 4 планировочном районе г.Северска» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х160 кВА в г.Северске | 3 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 991,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 6 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 078,00 |  |  |  |
| 1.22 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.Ленинградская, в районе дома № 16а) до ТП (ул.Ленина, в районе дома № 4) в г.Северске | 3 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 727,00 | 2021 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Детский сад в 4 планировочном районе, мкр. № 9 г.Северска – на 260 мест» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х160 кВА в г.Северске | 3 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 991,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 7 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 718,0 |  |  |  |
| 1.23 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (в районах ДОКа, просп.Коммунистического) в г.Северске | 1 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 603,00 | 2021 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Спортивный комплекс с бассейном в 4 планировочном районе г.Северска» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х160 кВА в г.Северске | 3 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 991,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 5 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 594,00 |  |  |  |
| 1.24 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ «Водник» до ТП (в районе ул.Судостроителей) в пос.Самусь | 3 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 258,00 | 2021 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (5-8-этажные) на юго-востоке пос.Самусь (в районе новой больницы)» |
|  | Строительство однорансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА для электроснабжения ИЖС в пос.Самусь | 4 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 679,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 7 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 937,00 |  |  |  |
| 1.25 | Строительство КЛ 6 кВ от ТП (в районе ул.Судостроителей) до ТП (в районах ул.Корсакова, ул.Кооперативной) в пос.Самусь | 3 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 853,00 | 2021 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Учреждение культуры клубного типа в пос.Самусь на 400 мест» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х250 кВА в пос.Самусь | 4 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 183,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 8 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 036,00 |  |  |  |
| 1.26 | Строительство ВЛ 6 кВ от существующей ВЛ-6 кВ до ТП (в районе северной части ул.Р.Люксембург) в пос.Самусь | 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,00 | 2017 г., 2021 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Индивидуальное строительство на севере пос.Самусь» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА в пос.Самусь | 1 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936,00 |  |  |  |
|  | Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП (в районе северной части ул.Р.Люксембург) в пос.Самусь | 1 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 3 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 291,00 |  |  |  |
| 1.27 | Строительство ВЛ 6 кВ от существующей ВЛ-6 кВ до ТП (в районе северной части ул.Р.Люксембург) в пос.Самусь | 1 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477,51 | 2016 г., 2021 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Индивидуальное строительство на севере и востоке пос.Самусь» |
|  | Строительство однорансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА для электроснабжения ИЖС в пос.Самусь | 2 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 353,04 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 3 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 830,55 |  |  |  |
| 1.28 | Строительство ВЛ 6 кВ от существующей ВЛ-6 кВ до ТП (в районе северной части ул.Р.Люксембург) в пос.Самусь | 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,00 | 2021 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Спортивный комплекс в пос.Самусь» |
|  | Строительство однорансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА для электроснабжения ИЖС в пос.Самусь | 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 1 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 165,00 |  |  |  |
| 1.29 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ «Водник» до ТП (в районах ул.Пекарского, ул.Воровского) в пос.Самусь | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | 2021 - 2035 гг. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Среднеэтажные многоквартирные дома (3-4-этажные) в пос.Самусь (на реконструируемых тер-риториях)» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х400 кВА пос.Самусь | 4 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 603,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 6 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 303,00 |  |  |  |
| 1.30 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ «Водник» до ТП (в районах ул.Пекарского, ул.Кирова) в пос.Самусь | 1 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 133,00 | 2021 - 2035 гг. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (5-8-этажные) на юго-востоке пос.Самусь (в районе новой больницы)» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х400 кВА пос.Самусь | 4 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 143,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 5 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 276,00 |  |  |  |
| 1.31 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ «Водник» до ТП (в районах ул.Пекарского, ул.Кирова) в пос.Самусь | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,00 | 2021 - 2035 гг. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Детский сад в пос.Самусь на 80 мест» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х400 кВА в пос.Самусь | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602,00 |  |  |  |
| 1.32 | Строительство ВЛ 6 кВ от ПС 35/6 кВ «Самусь» до ТП (в южной части дер.Кижирово) | 2 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 762,00 | 2021 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Индивидуальное строительство на востоке дер.Кижи-рово» |
|  | Строительство двухтрансфор-маторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х100 кВА в дер.Кижирово | 3 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 991,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 6 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 753,0 |  |  |  |
| 1.33 | Строительство ВЛ 6 кВ от существующей ВЛ-6 кВ до ТП (в северной части дер.Кижирово) | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 2021 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Начальная школа-детский сад в дер.Кижирово на 10 мест» |
|  | Строительство однотрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 400 кВА для электроснабжения ЛПХ в дер.Кижирово | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,00 |  |  |  |
| 1.34 | Строительство ВЛ 6 кВ от существующей ВЛ-6 кВ до ТП (в северной части дер.Кижирово) | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | 2021 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Начальная школа-детский сад в дер.Кижирово на 20 дошкольных мест» |
|  | Строительство однотрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 400 кВА для электроснабжения ЛПХ в дер.Кижирово | 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,00 |  |  |  |
| 1.35 | Строительство ВЛ 6 кВ от существующей ВЛ-6 кВ до ТП (в северной части дер.Кижирово) | 1 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 061,51 | 2016 г., 2021 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Индивидуальное строительство на севере дер.Кижи-рово» |
|  | Строительство однотрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 400 кВА для электроснабжения ЛПХ в дер.Кижирово | 3 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 753,89 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 5 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 815,40 |  |  |  |
| 1.36 | Строительство ВЛ 10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ до ТП (северо-восточная часть пос.Орлов-ка) | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 2021 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Блокированные мало-этажные дома в пос.Орловка» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х400 кВА в пос.Орловка | 1 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 427,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 1 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 632,00 |  |  |  |
| 1.37 | Строительство ВЛ 10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ до ТП (северо-восточная часть пос.Орлов-ка) | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 2021 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Детский сад в пос.Орловка на 50 мест» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х400 кВА в пос.Орловка | 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,00 |  |  |  |
| 1.38 | Строительство ВЛ 10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ до ТП (северо-восточная часть пос.Орлов-ка) | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 2021 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Индивидуальное строительство в пос.Ор-ловка» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х400 кВА в пос.Орловка | 1 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 013,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 1 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 163,00 |  |  |  |
| 1.39 | Строительство ВЛ 10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ до ТП (северо-восточная часть пос.Орлов-ка) | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 2021 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Учреждение культуры клубного типа в пос.Орловка на 300 мест» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х400 кВА в пос.Орловка | 1 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 841,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 2 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 101,00 |  |  |  |
| 1.40 | Строительство ВЛ 10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ до ТП (северо-западная часть пос.Орло-вка) | 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,00 | 2021 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Индивидуальное строительство в пос.Орловка» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА в пос.Орловка | 3 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 743,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 4 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 185,00 |  |  |  |
| 1.41 | Строительство ВЛ 10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ до ТП (северо-западная часть пос.Орлов-ка) | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 2021 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Спортивный комплекс в пос.Орловка» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА в пос.Орловка | 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 1 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 046,00 |  |  |  |
| 1.42 | Строительство ВЛ 35 кВ от существующей ПС «Самусь» 35/6 кВ до ПС 35 кВ «Проект-Водозабор» | 34 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 200,00 | 2021 - 2035 гг. (в т.ч. ПИР 2021 г.) | УКС Администрации ЗАТО Северск | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Водозабор № 3» |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 34 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 200,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.43 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП-332 до ТП-333 (в районе ДОКа, в г.Северске | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (17-этажные) не территории ДОК г.Северска» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА в г.Северске | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 3 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.44 | Строительство КЛ 10 кВ отТП-333 до ТП-334 (в районе ДОКа, в г.Северске | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2019 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (17-этажные) не территории ДОК г.Северска» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА в г.Северске | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.45 | Строительство КЛ 10 кВ от РП-4 до ТП-193 (в районе базы на Сосновке) г.Северске | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки "Молокоперерабатывающего завода" г.Северска» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х1250 кВА в г.Северске | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.46 | Строительство КЛ 10 кВ от РП-4 до ТП-220 (в районе базы на Сосновке) г.Северске | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки "Молокоперерабатывающего завода" г.Северска» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х1250 кВА в г.Северске | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2 | Инвестиционные проекты по развитию системы теплоснабжения на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Капитальный ремонт оборудования котельной пос.Самусь, ул.Камышка, 2а, строение № 11 (в т.ч. ПИР). Монтаж химводоочистки в котельной (в т.ч. ПИР) | 3 116,97 | 1 179,76 | 0,00 | 1 650,21 | 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2013 г., 2015 - 2016 г. (в т.ч. ПИР 2015 г.) | УЖКХ ТиС | Повышение надежности и устойчивости теплоснабжения существующих потребителей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 3 116,97 | 1 179,76 | 0,00 | 1 650,21 | 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.2 | Капитальный ремонт химводоочистки центральной отопительной котельной по адресу: ЗАТО Северск, пос.Самусь, ул.Набережная, 7 | 5 596,19 | 0,00 | 0,00 | 910,73 | 1 898,66 | 2 786,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 - 2017 гг. (в т.ч. ПИР 2015 г.) | УЖКХ ТиС | Экономия тепловой энергии за счет повышения КПД теплообменного оборудования. Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 4 202,89 | 0,00 | 0,00 | 910,73 | 1 898,66 | 1 393,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | бюджет Томской области | 1 393,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 393,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.3 | Установка дополнительного котла производительностью 14 Гкал/ч в центральной отопительной котельной в пос.Самусь | 11 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 331,00 | 2021 - 2035 гг. | ООО «Тепло Плюс» | Подключение к системе теплоснабжения новых потребителей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 11 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 331,00 |  |  |  |
| 2.4 | Строительство резервной магистральной теплосети от ТК-3а до ТП-6 в Иглаково (Ду 150 мм) | 10 465,27 | 10 465,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2013 г. | УКС Администрации ЗАТО Северск | Повышение надежности и устойчивости теплоснабжения существующих потребителей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 10 465,27 | 10 465,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.5 | Капитальный ремонт теплосетей в границах ул.Комсомольской, ул.Лесной, ул.Первомайской и просп.Коммунистического | 72 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 850,00 | 2021 - 2035 гг. | ОАО ТС | Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь. Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 72 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 850,00 |  |  |  |
| 2.6 | Реконструкция 1-ой Южной тепломагистрали г.Северска | 263 930,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 930,20 | 2021 - 2025 гг. | ОАО ТС | Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь. Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | бюджет Томской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 263 930,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 930,20 |  |  |  |
| 2.7 | Реконструкция 2-ой Южной тепломагистрали от ТЭЦ до ТП-6 в г.Северске | 137 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 240,00 | 2021 - 2035 гг. | ОАО ТС | Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь. Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 137 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 240,00 |  |  |  |
| 2.8 | Строительство производственной базы и здания теплоэнергетической службы ОАО ТС в г.Северске | 86 089,00 | 0,00 | 7 557,00 | 1 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 443,00 | 2014 - 2015 гг.; 2021 - 2035 гг. | ОАО ТС | Развитие инженерной инфраструктуры |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 86 089,00 | 0,00 | 7 557,00 | 1 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 443,00 |  |  |  |
| 2.9 | Строительство сетей теплоснабжения от ул.Комсомольской до ТП-4 в г.Северске (в т.ч. ПИР) | 14 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 662,00 | 2021 - 2025 гг. (в т.ч. ПИР 2021 г.) | УКС Администрации ЗАТО Северск | Развитие инженерной инфраструктуры. Обеспечение надежности теплоснабжения потребителей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 14 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 662,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.10 | Реконструкция узла Т6 с заменой запорной арматуры (в районе ЮПС) с разделением 1 и 2 Южных магистралей и установкой приборов КИПиА в г.Северске | 18 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 2 655,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 344,54 | 0,00 | 0,00 | 2014 -2015 гг., 2019 г. | ОАО ТС | Повышение надежности теплоснабжения. Оптимизация параметров работы теплосети |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 18 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 2 655,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 344,54 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.11 | Капитальный ремонт теплосети в районе просп.Коммунистического от ТК-22 до ТК-30 (22 квартал) в г.Северске | 29 789,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 596,98 | 6 900,00 | 14 293,00 | 0,00 | 0,00 | 2017 - 2019 гг. | ОАО ТС | Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь. Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 29 789,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 596,98 | 6 900,00 | 14 293,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.12 | Капитальный ремонт теплосети в районе просп.Коммунистического, 37-23 от ТК-12/42 до ТК23/55 в г.Северске | 8 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018 г. | ОАО ТС | Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь. Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 8 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.13 | Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация тепловых сетей в г.Северске (в рамках инвестиционной программы организации) | 2 007 236,54 | 86 400,00 | 66 000,00 | 37 044,50 | 61 986,00 | 22 400,00 | 14 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 1 649 406,04 | 2013 - 2035 гг. | ОАО ТС | Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь. Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 2 007 236,54 | 86 400,00 | 66 000,00 | 37 044,50 | 61 986,00 | 22 400,00 | 14 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 1 649 406,04 |  |  |  |
| 2.14 | Закольцовка 3-ей Южной тепломагистрали со строительством теплосетей от УТ11 вдоль ул.Победы, ул.Ленинградской, ул.Калинина до пересечения с ул.Калинина и ул.Славского в г.Северске | 77 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 760,00 | 2021 - 2035 гг. | ОАО ТС | Подключение к системе теплоснабжения новых потребителей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 77 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 760,00 |  |  |  |
| 2.15 | Строительство теплосети от 2-й Южной тепломагистрали в 3 планировочном районе г.Северска | 3 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 024,00 | 2021 г. | ОАО ТС | Подключение к системе теплоснабжения новых потребителей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 3 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 024,00 |  |  |  |
| 2.16 | Строительство теплосети от 3-ей Южной тепломагистрали в районе пересечения просп.Коммунистического и транспортного кольца до участка строительства спортивного комплекса с бассейном в 4-м планировочном районе г.Северска | 1 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 728,00 | 2021 - 2035 гг. | ОАО ТС | Подключение к системе теплоснабжения новых потребителей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 1 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 728,0 |  |  |  |
| 2.17 | Капитальный ремонт теплотрассы от центральной отопительной котельной до ТК-1 в пос.Самусь | 2 074,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 2014 г., 2018 - 2020 гг. | ООО «Тепло Плюс» | Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь. Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 2 074,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.18 | Капитальный ремонт тепловых сетей в пос.Самусь | 35 116,00 | 0,00 | 0,00 | 2 314,34 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 31 301,66 | 2015 г., 2018 - 2035 гг. | ООО «Тепло Плюс» | Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь. Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 35 116,00 | 0,00 | 0,00 | 2 314,34 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 31 301,66 |  |  |  |
| 2.19 | Строительство теплосети от тепломагистрали по ул.Урицкого до ул.50 лет Октября в пос.Самусь | 3 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 240,00 | 2021 - 2035 гг. | ООО «Тепло Плюс» | Подключение к системе теплоснабжения новых потребителей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 3 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 240,00 |  |  |  |
| 2.20 | Строительство теплосети вдоль домов № 10, 12, 14 по ул.Ворошилова в пос.Самусь | 5 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 616,00 | 2021 - 2035 гг. | ООО «Тепло Плюс» | Подключение к системе теплоснабжения новых потребителей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 5 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 616,00 |  |  |  |
| 2.21 | Строительство теплосети от тепломагистрали в районе больницы по ул.Кирова вдоль ул.Корсакова до участка строительства клуба в пос.Самусь | 19 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 440,00 | 2021 - 2035 гг. | ООО «Тепло Плюс» | Подключение к системе теплоснабжения новых потребителей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 19 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 440,00 |  |  |  |
| 2.22 | Строительство теплосети от ЦОК по ул.Р.Люксембург до участка строительства спортивного комплекса в пос.Самусь | 18 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 792,00 | 2021 - 2035 гг. | ООО «Тепло Плюс» | Подключение к системе теплоснабжения новых потребителей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 18 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 792,00 |  |  |  |
| 2.23 | Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация тепловых сетей в пос.Орловка | 8 316,00 | 0,00 | 0,00 | 328,52 | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 6 607,48 | 2015 г., 2018 - 2035 гг. | ООО «ТВСК «Орловская» | Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь. Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 8 316,00 | 0,00 | 0,00 | 328,52 | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 6 607,48 |  |  |  |
| 2.24 | Строительство теплосети от котельной в пос.Орловка до участков новой застройки в северной части поселка | 24 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 840,00 | 2021 - 2035 гг. | ООО «ТВСК «Орловская» | Подключение к системе теплоснабжения новых потребителей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 24 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 840,00 |  |  |  |
| 2.25 | Устройство металлического ограждения ЦОК в пос.Самусь | 2 048,42 | 0,00 | 0,00 | 688,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 360,00 | 2015 г., 2021 г. | ООО «Тепло Плюс» | Обеспечение безопасной эксплуатации источника тепловой энергии |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 2 048,42 | 0,00 | 0,00 | 688,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 360,00 |  |  |  |
| 2.26 | Реконструкция теплосети по просп.Коммунистическому от т/к 1/45 до К1 в г.Северске | 21 015,96 | 0,00 | 411,59 | 604,37 | 604,37 <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 2014 - 2016 гг. (ПИР), 2021 г. | УКС Администрации ЗАТО Северск | Повышение надежности теплоснабжения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 21 015,96 | 0,00 | 411,59 | 604,37 | 604,37 <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.27 | Реконструкция сетей теплоснабжения в Иглаково | 6 876,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 876,16 | 2021 г. (ПИР), 2022 г. | УКС Администрации ЗАТО Северск | Повышение надежности теплоснабжения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 6 876,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 876,16 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.28 | Строительство замещающей тепловой мощности в г.Северске | 2 870 419,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609 129,23 | 1 099 444,50 | 1 161 845,63 | 2019 - 2022 гг. | Инвестор | Замещение выводимой из эксплуатации теплогенерации ТЭЦ |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 2 296 335,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487 303,38 | 879 555,60 | 929 476,51 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 574 083,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 825,85 | 219 888,90 | 232 369,12 |  |  |  |
| 2.29 | Доработка и актуализация Схемы теплоснабжения ЗАТО Северск на период до 2035 года | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 490,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 510,00 | ежегодно | УЖКХ ТиС, АО «ОТЭК», ОАО ТС | Требования законодательства |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 490,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 510,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.30 | Модернизация системы теплоснабжения г.Северска (переход на закрытую систему ГВС) | 1 724 548,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 724 548,75 | 2021 - 2035 гг. | УКС, УЖКХ ТиС | Выполнение требований ФЗ |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 1 724 548,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 724 548,75 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.31 | Капитальный ремонт БАГВ (баки аккумуляторы горячей воды) | 27 300,00 | 0,00 | 0,00 | 27 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 г. | ОАО ТС | Повышение надежности теплоснабжения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 27 300,00 | 0,00 | 0,00 | 27 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.32 | Установка АСУ ТП на ПНС-2 и ПНС-3 | 13 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 413,00 | 2021 - 2035 гг. | ОАО ТС | Повышение надежности теплоснабжения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 13 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 413,00 |  |  |  |
| 2.33 | Капитальный ремонт системы бесперебойного электроснабжения и пускорегулирующего устройства сетевого насоса центральной отопительной котельной в пос.Самусь, ул.Набережная, 7 (в т.ч. ПИР) | 1 099,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,43 | 1 064,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017- 2018 г. (в т.ч. ПИР 2018 год) | УЖКХ ТиС | Повышение надежности теплоснабжения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 1 099,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,43 | 1 064,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.34 | Капитальный ремонт, реконструкция тепловых сетей | 11 207,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 207,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018 г. (в т.ч. ПИР) | УЖКХ ТиС | Повышение надежности теплоснабжения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 11 207,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 207,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.35 | Замена запорной арматуры для устройства рассечки в целях разделения тепловых потоков по адресу: 2-ая Южная тепломагистpаль от кол.3 до кол.16, ул.Калини-на, 103, сооружение № 464тм (инв.№ 10103423), ТК7а | 4 454,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 454,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018 г. (в т.ч. ПИР) | УКС Администрации ЗАТО Северск | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 4 454,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 454,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.36 | Установка запорной арматуры для устройства рассечки в целях разделения тепловых потоков по адресу: 2-ая Южная тепломагистpаль от кол.3 до кол.16, ул.Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв.№ 10103423), ТК5а - тк5Б | 3 306,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 306,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018 г. (в т.ч. ПИР) | УКС Администрации ЗАТО Северск | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 3 306,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 306,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.37 | Установка запорной арматуры для устройства рассечки в целях разделения тепловых потоков по адресу: теплосеть кв. 36, 36 квартал, сооружение № 2тс (инв.№ 10103402), ТК1/36 | 567,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018 г. (в т.ч. ПИР) | УКС Администрации ЗАТО Северск | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 567,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3 | Инвестиционные проекты по развитию системы водоснабжения на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения ЗАТО Северск с разработкой электронной модели | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 260,00 | Ежегодно | УЖКХ ТиС | Обеспечение развития системы водоснабжения г.Северска |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 260,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.2 | Бурение наблюдательных скважин на территории планируемого комплекса сооружений 3 водозаборного узла г.Северска | 2 379,27 | 0,00 | 0,00 | 2 379,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 г. | УКС Администрации ЗАТО Северск | Анализ проб воды до начала строительства водозабора. Мониторинг качества подземных вод на площадке водозабора |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 2 379,27 | 0,00 | 0,00 | 2 379,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.3 | Строительство водозабора № 3 в г.Северске | 809 727,06 | 0,00 | 10 612,01 | 2 252,41 | 18,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796 844,19 | 2014 - 2016 гг. (ПИР), 2021 - 2035 гг. | УКС Администрации ЗАТО Северск | Обеспечение водоснабжения требуемого качества. Обеспечение потребности в горячем водоснабжении. Возможность подключения новых объектов |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 809 727,06 | 0,00 | 10 612,01 | 2 252,41 | 18,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796 844,19 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.4 | Строительство 6 скважин на существующих подземных водозаборах (3 очередь). Водозабор № 1. Скважины № 7а, № 15а в г.Северске <**> | 15 011,61 | 0,00 | 8 874,57 | 5 348,40 <*> | 4 035,54 <*> | 3 016,82 <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 006,30 | 2014 - 2016 гг., 2021 г. | УКС Администрации ЗАТО Северск | Увеличение дебета скважин |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 15 011,61 | 0,00 | 8 874,57 | 5 348,40 <*> | 4 035,54 <*> | 3 016,82 <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 006,30 |  |  |  |
|  | бюджет Томской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.5 | Строительство 6 скважин на существующих подземных водозаборах (3 очередь). Водозабор № 2. Скважины № 5а, № 15а, № 16б, № 18б в г.Северске Томской области | 36 036,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 036,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018 г. | УКС Администрации ЗАТО Северск | Увеличение дебета скважин |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 6 991,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 991,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | бюджет Томской области | 29 045,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 045,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.6 | Водозабор № 1 в г.Северске Томской области. Реконструкция. Станция очистки промывной воды | 134 852,07 | 198,31 | 115,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 538,30 | 0,00 | 0,00 | 2013 - 2014 гг., 2019 г. | УКС Администрации ЗАТО Северск | Минимизация риска загрязнения водных источников гидроксидными осадками |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 26 414,17 | 198,31 | 115,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 100,40 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | бюджет Томской области | 108 437,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 437,90 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.7 | Водозабор № 2 в г.Северске Томской области. Реконструкция. Станция очистки промывной воды | 179 594,87 | 372,61 | 111,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 59 110,80 | 0,00 | 2013 - 2014 гг. (ПИР), 2019 - 2020 гг. | УКС Администрации ЗАТО Северск | Минимизация риска загрязнения водных источников гидроксидными осадками |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 35 095,57 | 372,61 | 111,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 280,00 | 11 331,50 | 0,00 |  |  |  |
|  | бюджет Томской области | 144 499,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 720,00 | 47 779,30 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.8 | Модернизация насосного оборудования на водозаборе № 1 в г.Северске | 500,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2013 - 2014 гг. | АО СВК | Повышение энергоэффективности насосного оборудования. Cнижение расходов на ремонты насосного оборудования, повышение энергоэффективности |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 500,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.9 | Модернизация насосного оборудования на водозаборе № 2 в г.Северске | 1 188,80 | 400,00 | 250,00 | 0,00 | 538,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2013 - 2014 гг., 2016 г. | АО СВК | Повышение энергоэффективности насосного оборудования. Cнижение расходов на ремонты насосного оборудования, повышение энергоэффективности |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 1 188,80 | 400,00 | 250,00 | 0,00 | 538,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.10 | Модернизация насосного оборудования на насосных станциях 3-го подъема в г.Северске | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2013 г. | АО СВК | Повышение энергоэффективности насосного оборудования |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.11 | Капитальный ремонт и санация сетей водоснабжения (диаметром 50-200 мм) | 494 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491 459,00 | 2016 г., 2021 - 2035 гг. | УЖКХ ТиС | Снижение аварийности сети, снижение потерь воды |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 494 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491 459,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.12 | Капитальный ремонт и санация сетей водоснабжения (диаметром 250-1000 мм) в г.Северске | 285 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 149,14 | 4 473,70 | 500,00 | 276 977,16 | 2018 - 2035 гг. | УЖКХ ТиС | Снижение аварийности сети, снижение потерь воды |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 285 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 149,14 | 4 473,70 | 500,00 | 276 977,16 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.13 | Тампонирование неработающих скважин на площадке ОВС № 1 в г.Северске | 17 550,00 | 0,00 | 0,00 | 1 455,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 094,77 | 2015 г., 2021 - 2025 гг. | УЖКХ ТиС и АО СВК | Консервация отработавших скважин |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 16 094,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 094,77 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 1 455,23 | 0,00 | 0,00 | 1 455,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.14 | Тампонирование неработающих скважин на площадке ОВС № 2 в г.Северске | 9 750,00 | 0,00 | 0,00 | 1 367,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 382,84 | 2015 г., 2021 - 2025 гг. | УЖКХ ТиС и АО СВК | Консервация отработавших скважин |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 8 382,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 382,84 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 1 367,16 | 0,00 | 0,00 | 1 367,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.15 | Создание системы молниезащиты и заземления зданий и сооружений водозаборов № 1 и № 2 в г.Северске | 18 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 660,00 | 2021 - 2022 гг. (в т.ч. ПИР) | УКС Администрации ЗАТО Северск | Повышение надежности функционирования системы водоснабжения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 18 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 660,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.16 | Организация и устройство автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления (АСДКУ) скважин, насосных станций и водоочистных сооружений в г.Северске | 736,00 | 0,00 | 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2014 г. | АО СВК | Повышение оперативности решения проблем водоснабжения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 736,00 | 0,00 | 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.17 | Капитальный ремонт водоснабжения от скважин № 1-6 водозабора до станций очистки воды (диаметром 50-200 мм) в пос.Самусь | 11 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 752,00 | 2021 - 2022 гг. (в т.ч. ПИР) | УЖКХ ТиС | Обеспечение надежности работы водозаборных сооружений |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 11 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 752,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.18 | Замена насосного оборудования станции 2-го подъема в пос.Самусь | 1 500,00 | 750,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2013 - 2014 гг., 2018г. | ООО «ВКХ «Самусь» | Снижение энергозатрат на работу насосного оборудования |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 1 500,00 | 750,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.19 | Капитальный ремонт водонапорных башен на внегородских территориях | 2 062,78 | 662,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 2013 г. (техническое обследование), 2020 - 2021 гг. | УЖКХ ТиС | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 2 062,78 | 662,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.20 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения от скважины № 1 водозабора до станций очистки воды (диаметром 50-200 мм) в пос.Орловка | 1 937,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 937,92 | 2021 г. (в т.ч. ПИР) | УЖКХ ТиС | Обеспечение надежности работы водозаборных сооружений |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 1 937,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 937,92 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.21 | Строительство водоочистных сооружений в дер.Кижирово | 25 987,57 | 0,00 | 8 808,55 | 22 217,38 <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2014 - 2015 гг. | УКС Администрации ЗАТО Северск | Обеспечение надежности системы водоснабжения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 25 987,57 | 0,00 | 8 808,55 | 22 217,38 <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.22 | Строительство станции обезжелезивания на водозаборе (до 10 куб. м/час.) в дер.Кижирово (в т.ч. ПИР) | 3 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 442,00 | 2021 - 2022 гг. (в т.ч. ПИР 2021 г.) | УКС Администрации ЗАТО Северск | Доведение качества питьевой воды до норм СанПиН 2.14.1074-01 |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 3 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 442,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.23 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения (диаметром 50-150 мм) в дер.Кижирово | 2 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,75 | 540,75 | 540,75 | 540,75 | 2018 - 2035 гг. | ООО «ВКХ «Самусь» | Обеспечение надежности системы водоснабжения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 2 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,75 | 540,75 | 540,75 | 540,75 |  |  |  |
| 3.24 | Строительство сетей водоснабжения в мкр. № 12, мкр.Сосновка в г.Северске | 21 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 711,00 | 2021 - 2035 гг. | АО СВК | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 21 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 711,00 |  |  |  |
| 3.25 | Строительство сетей водоснабжения в 1 планировочном районе г.Северска | 32 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 464,00 | 2021 - 2035 гг. | АО СВК | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 32 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 464,00 |  |  |  |
| 3.26 | Строительство сетей водоснабжения в 2 планировочном районе г.Северска | 9 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 913,00 | 2021 - 2035 гг. | АО СВК | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 9 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 913,00 |  |  |  |
| 3.27 | Строительство сетей водоснабжения в 3 планировочном районе г.Северска | 6 346,00 | 0,00 | 0,00 | 63,87 | 0,00 | 0,00 | 415,00 | 423,00 | 430,50 | 5 013,63 | 2015 г., 2018 - 2021 гг. | АО СВК | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 6 346,00 | 0,00 | 0,00 | 63,87 | 0,00 | 0,00 | 415,00 | 423,00 | 430,50 | 5 013,63 |  |  |  |
| 3.28 | Строительство сетей водоснабжения в 4 планировочном районе г.Северска | 88 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,20 | 632,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 893,60 | 2016 -2017 гг., 2021- 2035 гг. | АО СВК | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 88 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,20 | 632,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 893,60 |  |  |  |
| 3.29 | Строительство сетей водоснабжения в Иглаково | 12 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 730,00 | 2021 - 2035 гг. | АО СВК | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 12 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 730,00 |  |  |  |
| 3.30 | Строительство дополнительной скважины на водозаборе с повышением дебета скважин и производительности до 40 куб. м/час в пос.Самусь | 1 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 026,00 | 2021 г. | ООО «ВКХ «Самусь» | Увеличение дебета скважин |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 1 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 026,00 |  |  |  |
| 3.31 | Строительство водопровода 110 мм по ул.Калинина в пос.Самусь | 3 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 169,00 | 2021 гг. | ООО «ВКХ «Самусь» | Подключение новых потребителей к системе водоснабжения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 3 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 169,00 |  |  |  |
| 3.32 | Строительство сетей водоснабжения на севере и северо-востоке пос.Самусь | 10 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 326,00 | 2021 - 2035 гг. | ООО «ВКХ «Самусь» | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 10 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 326,00 |  |  |  |
| 3.33 | Строительство сетей водоснабжения на юго-востоке пос.Самусь (в районе новой больницы) | 21 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 093,00 | 2021 - 2035 гг. | ООО «ВКХ «Самусь» | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 21 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 093,00 |  |  |  |
| 3.34 | Строительство сетей водоснабжения на реконструируемых территориях пос.Самусь | 9 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 926,00 | 2021 - 2035 гг. | ООО «ВКХ «Самусь» | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 9 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 926,00 |  |  |  |
| 3.35 | Строительство сетей водоснабжения в районе индивидуального строительства пос.Орловка | 14 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 873,00 | 2021 - 2035 гг. | ООО «ВКХ «Самусь» | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 14 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 873,00 |  |  |  |
| 3.36 | Строительство сетей водоснабжения в районе индивидуального строительства дер.Кижирово | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900,00 | 2021 - 2035 гг. | ООО «ВКХ «Самусь» | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900,00 |  |  |  |
| 3.37 | Строительство хозяйственно-противопожарного водопровода по ул.Мало-Проточная в пос.Самусь | 2 308,23 | 0,00 | 0,00 | 349,93 | 1 958,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 - 2016 гг. | УКС Администрации ЗАТО Северск | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 2 308,23 | 0,00 | 0,00 | 349,93 | 1 958,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.38 | Капитальный ремонт насосных станций с заменой технологического оборудования на водозаборах г.Северска | 1 285,82 | 0,00 | 0,00 | 540,82 | 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 - 2016 гг. | УЖКХ ТиС и АО СВК | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения,развитие системы водоснабжения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 540,82 | 0,00 | 0,00 | 540,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.39 | Очистка промывной воды на водозаборе № 1 (реконструкция скорых фильтров и градирен) - окончание, очистка промывной воды на водозаборе № 2 (реконструкция скорых фильтров и градирен) | 3 576,76 | 0,00 | 0,00 | 3 576,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 г. | АО СВК | Развитие системы водоснабжения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 3 576,76 | 0,00 | 0,00 | 3 576,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.40 | Модернизация погружного агрегата артезианской скважины № 1 на ОВС 2 | 634,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016 г. | АО СВК | Повышение эффективности работы системы водоснабжения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 634,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.41 | Модернизация погружного агрегата артезианской скважины № 3 на ОВС 2 | 634,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016 г. | АО СВК | Повышение эффективности работы системы водоснабжения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 634,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.42 | Модернизация сетей водоснабжения диаметром 50-200 мм | 124 087,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 764,90 | 6 887,00 | 6 887,00 | 103 548,20 | 2018 - 2035 гг. | АО СВК | Повышение эффективности работы системы водоснабжения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 124 087,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 764,90 | 6 887,00 | 6 887,00 | 103 548,20 |  |  |  |
| 3.43 | Модернизация сетей водоснабжения диаметром 250-1000 мм | 71 345,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 888,80 | 3 959,00 | 3 959,00 | 59 538,40 | 2018 - 2035 гг. | АО СВК | Повышение эффективности работы системы водоснабжения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 71 345,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 888,80 | 3 959,00 | 3 959,00 | 59 538,40 |  |  |  |
| 3.44 | Очистка промывной воды на водозаборе № 2 (реконструкция скорых фильтров и градирен) | 26 434,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 990,70 | 9 221,80 | 9 221,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016 - 2018 гг. | АО СВК | Развитие системы водоснабжения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 26 434,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 990,70 | 9 221,80 | 9 221,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.45 | Очистка промывной воды (перегрузка фильтров № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) на ОВС № 1 | 21 900,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 3 500,35 | 0,00 | 2018 - 2020 гг. | УКС Администрации ЗАТО Северск | Улучшение качества питьевой воды. Снижение содержания в воде марганца и железа. Замена верхнего слоя фильтровальной загрузки на бризант |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 21 900,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 3 500,35 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.46 | Капитальный ремонт градирни № 4 на ОВС № 1 | 4 432,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 432,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018 г. | УЖКХ ТиС | Улучшение качества питьевой воды |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 4 432,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 432,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.47 | Строительство 2-х водозаборных скважин на территории водозабора № 1 по адресу г. Северск, ул. Тургенева, 35 | 45 130,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 23 800,70 | 0,00 | 1 330,18 | 2018 - 2019 гг., 2021 г. | СВК, УКС Администрации ЗАТО Северск | В связи с не реализацией строительства 3-го водозабора необходимо строительство дополнительных резервных скважин |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 1 330,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330,18 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 43 800,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 23 800,70 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.48 | Капитальный ремонт кровли насосной станции, здание 318 на ОВС № 2 | 2 508,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 508,14 | 0,00 | 0,00 | 2019 г. | УКС Администрации ЗАТО Северск |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 2 508,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 508,14 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.49 | Капитальный ремонт автоматики ПНС | 1 110,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 110,20 | 0,00 | 0,00 | 2019 г. | УЖКХ ТиС |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 1 110,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 110,20 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.50 | Капитальный ремонт системы охранного видео наблюдения территории водозабора № 1 | 2 234,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 234,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018 г. | УКС Администрации ЗАТО Северск |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 2 234,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 234,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.51 | Очистка промывной воды (капитальный ремонт градирен № 1, 3, 4; перегрузка фильтров № 1, 2, 5, 7) на ОВС № 2 | 29 341,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 659,20 | 12 659,20 | 4 023,52 | 0,00 | 2018 - 2020 гг. | УКС Администрации ЗАТО Северск | Улучшение качества питьевой воды. Снижение содержания в воде марганца и железа. Замена верхнего слоя фильтровальной загрузки на бризант |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 29 341,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 659,20 | 12 659,20 | 4 023,52 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.52 | Реконструкция сетей хозяйственно-противопожарного водопровода с установкой пожарных резервуаров в пос.Самусь и пос.Орловка | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018 г. | УКС Администрации ЗАТО Северск | Повышение надежности водоснабжения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.53 | Капитальный ремонт градирни № 2 на Очистной водопроводной станции № 1, г.Северск | 3 298,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 298,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017 г. | УЖКХ ТиС | Повышение надежности водоснабжения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 3 298,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 298,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4 | Инвестиционные проекты по развитию системы водоотведения на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Разработка генеральной схемы водоотведения г.Северска | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 2021 г. | УЖКХ ТиС | Обеспечение развития системы водоотведения г.Северска |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.2 | Строительство очистных сооружений г.Северска | 2 744 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 744 661,00 | 2021 - 2035 гг. | УКС Администрации ЗАТО Северск | Обеспечение требуемого уровня очистки сточных вод и улучшение экологической ситуации в зоне р.Томи |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 2 744 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 744 661,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.3 | Капитальный ремонт сетей водоотведения (диаметром 125-200 мм) в г.Северске | 64 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 523,00 | 2021 - 2035 гг. | УЖКХ ТиС | Снижение аварийности сетей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 64 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 523,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.4 | Капитальный ремонт сетей водоотведения (диаметром 250-400 мм) в г.Северске | 454 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454 271,00 | 2021 - 2035 гг. | УЖКХ ТиС | Снижение аварийности сетей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 454 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454 271,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.5 | Капитальный ремонт сетей водоотведения (диаметром 450-1000 мм) в г.Северске | 1 311 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 311 463,00 | 2021 - 2035 гг. | УЖКХ ТиС | Снижение аварийности сетей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 1 311 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 311 463,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.6 | Капитальный ремонт напорной канализации (диаметром 500 мм) в г.Северске | 2 093,00 | 0,00 | 0,00 | 2 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 г. | УЖКХ ТиС | Снижение аварийности сетей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 2 093,00 | 0,00 | 0,00 | 2 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.7 | Капитальный ремонт камер на самотечной канализации (диаметром 900 мм) в г.Северске | 57 254,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 2 113,92 | 1 566,74 <*> | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 53 340,08 | 2015 - 2016 гг., 2019 - 2035 гг. | УЖКХ ТиС и АО СВК | Снижение аварийности сетей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 40 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 113,92 | 1 566,74 <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 340,08 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 15 000,00 |  |  |  |
| 4.8 | Создание программного комплекса для географической информационной системы по канализационным сетям и программного обеспечения для гидравлического расчета канализационных сетей в г.Северске | 802,00 | 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2013 г. | АО СВК | Обеспечение надежности работы системы водоотведения, повышение оперативности решения проблем водоотведения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 802,00 | 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.9 | Организация и устройство автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления (АСДКУ) и АСУ канализационных насосных станций в г.Северске | 1 697,90 | 0,00 | 0,00 | 1 697,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 г. | АО СВК | Обеспечение надежности работы системы водоотведения, повышение оперативности решения проблем водоотведения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 1 697,90 | 0,00 | 0,00 | 1 697,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.10 | Строительство очистных сооружений в пос.Самусь (в т.ч. ПИР) | 167 677,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 677,67 | 2021 - 2025 гг. (в т.ч. ПИР) | УКС Администрации ЗАТО Северск | Обеспечение требуемого уровня очистки сточных вод и улучшение экологической ситуации в зоне р.Томи |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 167 677,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 677,67 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.11 | Капитальный ремонт канализационной насосной станции КНС-1 в пос.Самусь (в т.ч. ПИР) | 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993,00 | 2021 г. (в т.ч. ПИР) | УЖКХ ТиС | Обеспечение надежности работы системы водоотведения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.12 | Реконструкция КНС-1а; коллекторов от КНС-1а до КОС, от общественных зданий Иглаково и от КНС-4а. Строительство системы бытовой внутриплощадочной канализации водозаборов № 1, 2 в г.Северске (1 этап). КНС-1а | 108 529,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 529,40 | 2021 - 2023 гг. | УКС Администрации ЗАТО Северск | Присоединение новых потребителей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 16 907,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 907,52 |  |  |  |
|  | бюджет Томской области | 91 621,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 621,88 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.13 | Реконструкция КНС-1а; коллекторов от КНС-1а до КОС, от общественных зданий Иглаково и от КНС-4а. Строительство системы бытовой внутриплощадочной канализации водозаборов № 1, 2 в г.Северске (1 этап). Коллектор от КНС-1 до КОС | 264 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 468,00 | 2021 - 2023 гг. | УКС Администрации ЗАТО Северск | Присоединение новых потребителей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 35 781,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 781,64 |  |  |  |
|  | бюджет Томской области | 228 686,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 686,36 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.14 | Строительство КНС-1, коллекторов от КНС-1а до КОС, от общественных зданий Иглаково | 36 273,03 | 13 245,00 | 5 000,00 | 7 163,33 | 5 731,10 | 5 133,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2013 - 2017 гг. | АО СВК | Присоединение новых потребителей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 36 273,03 | 13 245,00 | 5 000,00 | 7 163,33 | 5 731,10 | 5 133,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.15 | Строительство сети водоотведения в Иглаково | 13 751,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901,70 | 918,00 | 918,00 | 11 014,00 | 2018 - 2035 гг. | АО СВК | Присоединение новых потребителей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 13 751,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901,70 | 918,00 | 918,00 | 11 014,00 |  |  |  |
| 4.16 | Строительство сетей водоотведения диаметром до 200 мм в 1-м планировочном районе г.Северска | 35 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 110,00 | 2021 - 2035 гг. | АО СВК | Присоединение новых потребителей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 35 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 110,00 |  |  |  |
| 4.17 | Строительство сетей водоотведения диаметром до 200 мм во 2-м планировочном районе г.Северска | 10 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 721,00 | 2021 - 2035 гг. | АО СВК | Присоединение новых потребителей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 10 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 721,00 |  |  |  |
| 4.18 | Строительство сетей водоотведения диаметром до 200 мм в 3-м планировочном районе г.Северска | 6 856,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448,90 | 457,00 | 457,00 | 5 494,00 | 2018 - 2035 гг. | АО СВК | Присоединение новых потребителей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 6 856,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448,90 | 457,00 | 457,00 | 5 494,00 |  |  |  |
| 4.19 | Строительство новой станции перекачки сточных вод № 4б в г.Северске (в т.ч. ПИР) | 93 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 372,00 | 2021 - 2023 гг. (в т.ч. ПИР 2021 г.) | УКС Администрации ЗАТО Северск | Присоединение новых потребителей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 93 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 372,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.20 | Строительство напорных коллекторов (от здания ВНИПИЭТ по ул.Курчатова, 2 до разгрузочного коллектора Ду 900 мм) в г.Северске (в т.ч. ПИР) | 53 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 510,00 | 2021 - 2023 гг. (в т.ч. ПИР 2021 г.) | УКС Администрации ЗАТО Северск | Присоединение новых потребителей. Обеспечение надежности и снижение аварийности |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 53 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 510,00 |  |  |  |
|  | бюджет Томской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.21 | Строительство сетей водоотведения диаметром до 200 мм в 4-м планировочном районе г.Северска | 96 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 303,20 | 6 407,00 | 6 407,00 | 76 997,80 | 2018 - 2035 гг. | АО СВК | Присоединение новых потребителей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 96 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 303,20 | 6 407,00 | 6 407,00 | 76 997,80 |  |  |  |
| 4.22 | Строительство канализационных насосных станций, строительство напорных коллекторов южной части г.Северска мкр.Сосновка (в т.ч. ПИР) | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2021 - 2035 гг. (в т.ч. ПИР 2021 г.) | УКС Администрации ЗАТО Северск | Присоединение новых потребителей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 429 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429 600,00 |  |  |  |
|  | бюджет Томской области | 1 570 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 570 400,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.23 | Строительство сетей водоотведения диаметром до 200 мм в пос.Самусь | 65 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 328,00 | 2021 - 2035 гг. | ООО «ВКХ «Самусь» | Присоединение новых потребителей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 65 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 328,00 |  |  |  |
| 4.24 | Строительство внутриплощадочных сетей канализации Водозабора № 1 в г.Северске (в т.ч. ПИР) | 8 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 385,00 | 2021 г. (в т.ч. ПИР) | УКС Администрации ЗАТО Северск | Улучшение экологической ситуации в районе Водозабора № 1 |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 8 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 385,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.25 | Строительство илохранилища на канализационных очистных сооружениях г.Северска (в т.ч. ПИР) | 42 902,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 902,35 | 2021 - 2026 гг. (в т.ч. ПИР 2021 г.) | УКС Администрации ЗАТО Северск | Обеспечение требований законодательства |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 42 902,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 902,35 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.26 | Строительство локальных очистных сооружений ливневой канализации г.Северска (в т.ч. ПИР) | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 2021 - 2022 гг. (в т.ч. ПИР 2021 г.) | УКС Администрации ЗАТО Северск | Улучшение экологической ситуации |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.27 | Реконструкция канализационного коллектора диаметром 900 мм. Устройство камеры переключения с запорной арматуры | 2 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 655,00 | 2021 г. (в т.ч. ПИР) | УКС Администрации ЗАТО Северск | Обеспечение надежности работы системы водоотведения, повышение оперативности решения проблем водоотведения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 2 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 655,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.28 | Строительство КНС на территории ПАТП в г.Северске | 13 930,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 353,14 | 2016 г., 2021 г. | УКС Администрации ЗАТО Северск | Улучшение экологической ситуации |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 13 930,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 353,14 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.29 | Модернизация сетей водоотведения диаметром 150-200 мм | 3 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914,60 | 1 075,00 | 1 235,40 | 0,00 | 2018 - 2020 гг. | АО СВК | Снижение аварийности сетей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 3 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914,60 | 1 075,00 | 1 235,40 | 0,00 |  |  |  |
| 4.30 | Модернизация сетей водоотведения диаметром 315 мм | 22 716,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 437,80 | 7 572,10 | 7 706,40 | 0,00 | 2018 - 2020 гг. | АО СВК | Снижение аварийности сетей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 22 716,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 437,80 | 7 572,10 | 7 706,40 | 0,00 |  |  |  |
| 4.31 | Модернизация сетей водоотведения диаметром 500 мм | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 931,60 | 5 000,00 | 5 068,40 | 0,00 | 2018 - 2020 гг. | АО СВК | Снижение аварийности сетей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 931,60 | 5 000,00 | 5 068,40 | 0,00 |  |  |  |
| 4.32 | АСУ канализационных насосных станций | 3 537,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 537,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018 г. | АО СВК | Повышение оперативности решения проблем водоотведения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 3 537,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 537,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.33 | Капитальный ремонт здания станции перекачки ливневых вод № 2, расположенной по адресу г.Северск, ул.Парковая | 546,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016 г. | УКС Администрации ЗАТО Северск | Обеспечение надежности работы системы водоотведения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 546,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.34 | Капитальный ремонт технологического оборудования КНС (замена насосного оборудования) | 4 830,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 830,60 | 2021 г. | УЖКХ ТиС | Обеспечение надежности работы системы водоотведения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 4 830,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 830,60 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.35 | Строительство локальных очистных сооружений по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Предзаводская, 14б | 219 813,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 481,10 | 218 332,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018 г. | УКС Администрации ЗАТО Северск | Развитие системы водоотведения. Присоединение новых потребителей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 208 822,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 822,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 2 947,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 481,10 | 1 466,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | бюджет Томской области | 8 042,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 042,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.36 | Капитальный ремонт кровли здания решеток очистных сооружений бытовых сточных вод г.Северск | 1 399,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 399,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017 г. | УЖКХ ТиС | Обеспечение надежности работы системы водоотведения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 1 399,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 399,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 5 | Инвестиционные проекты по развитию системы утилизации (захоронения) ТБО на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Строительство полигона твердых бытовых отходов в г.Северске (в т.ч. ПИР) | 156 260,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 781,94 | 4 878,62 <*> | 4 239,49 | 18 212,37 | 20 000,00 | 107 369,60 | 2016 - 2035 гг. (в т.ч. ПИР 2016 - 2017 гг.) | УКС Администрации ЗАТО Северск | Снижение платежей за загрязнение окружающей среды |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 156 260,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 781,94 | 4 878,62 <*> | 4 239,49 | 18 212,37 | 20 000,00 | 107 369,60 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 5.2 | Строительство мусоросортировочного комплекса, производительностью до 35 тыс.т в год | 27 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 261,00 | 2021 - 2035 г. | ООО «Полигон ТБО КБУ» | Увеличение массы отсортированного вторичного сырья, экономия объема складирования ТБО за счет сортировки и большего уплотнения. Увеличение объемов ТБО, прошедших весовой контроль |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 27 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 261,00 |  |  |  |
| 5.3 | Строительство полигона ТБО в п.Самусь ЗАТО Северск Томской области | 51 074,62 | 9 670,15 | 1 441,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 963,37 | 0,00 | 0,00 | 2013 - 2014 гг., 2019 г. | УКС Администрации ЗАТО Северск | Снижение платежей за загрязнение окружающей среды. Увеличение объемов ТБО, прошедших весовой контроль |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 18 864,14 | 9 670,15 | 1 441,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 752,89 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | бюджет Томской области | 32 210,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 210,48 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 5.4 | Мероприятия, направленные на восстановление (рекультивацию) нарушенных земель полигона ТБО в г.Северске площадью 17,2664 га (в т.ч. ПИР) | 95 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 758,00 | 2021 - 2035 гг. | УКС Администрации ЗАТО Северск | Восстановление продуктивности и экономической ценности восстановленной территории, улучшение окружающей среды |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 95 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 758,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 5.5 | Строительство подъездной дороги к полигону твердых бытовых отходов в пос.Самусь (в т.ч.ПИР) | 15 656,00 | 0,00 | 10 231,63 | 14 489,52 <*> | 1 268,82 <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2014 - 2016 гг. (в т.ч. ПИР 2014 г.) | УКС Администрации ЗАТО Северск | Обеспечение функционирования полигона |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 15 656,00 | 0,00 | 10 231,63 | 14 489,52 <*> | 1 268,82 <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 5.6 | Строительство сетей электроснабжения полигона твердых бытовых отходов в пос.Самусь (в т.ч.ПИР) | 16 134,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 134,77 | 2021 г. | УКС Администрации ЗАТО Северск | Обеспечение функционирования полигона |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 16 134,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 134,77 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 6 | Инвестиционные проекты по развитию инженерной инфраструктуры и городского освещения на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Реконструкция инженерных сетей западной части г.Северска | 906 088,97 | 0,00 | 7 958,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898 130,52 | 2014 г., 2021 - 2035 гг. | УКС Администрации ЗАТО Северск | Подключение к системам энергоснабжения объектов нового строительства |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 328 666,66 | 0,00 | 7 958,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 708,21 |  |  |  |
|  | бюджет Томской области | 577 422,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577 422,31 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 6.2 | Строительство инженерной инфраструктуры на территории для размещения индивидуального жилищного строительства в пос.Самусь | 43 331,26 | 0,00 | 2 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 636,26 | 2014, 2021 - 2035 гг. (в т.ч. ПИР 2014 г.) | УКС Администрации ЗАТО Северск | Подключение к системам электро-, газо-, водоснабжения объектов индивидуального жилищного строительства |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 43 331,26 | 0,00 | 2 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 636,26 |  |  |  |
|  | бюджет Томской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 6.3 | Капитальный ремонт опор наружного освещения г.Северска (замена ж/б опор на металлические высотой 13 м) | 18 335,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 335,20 | 2021 - 2035 гг. | УЖКХ ТиС | Повышение надежности электроснабжения объектов уличного освещения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 18 335,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 335,20 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 6.4 | Капитальный ремонт кабельных линий г.Северска (замена поврежденных и ветхих кабельных линий между опорами наружного освещения) | 22 532,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 532,70 | 2021 - 2035 гг. | УЖКХ ТиС | Повышение надежности электроснабжения объектов уличного освещения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 22 532,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 532,70 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 6.5 | Строительство внутриквартальных линий наружного освещения (в т.ч. ПИР) | 7 242,30 | 0,00 | 165,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 076,81 | 2014 год. 2021 - 2035 гг. (в т.ч. ПИР) | УКС Администрации ЗАТО Северск | Развитие уличного освещения. Улучшение условий и уровня жизни населения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 7 242,30 | 0,00 | 165,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 076,81 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 6.6 | Строительство линий наружного освещения (в т.ч. ПИР) | 10 318,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862,08 | 723,60 <*> | 2 956,24 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 2016 - 2017 гг. (ПИР), 2018 г., 2021 гг. | УКС Администрации ЗАТО Северск | Развитие уличного освещения. Улучшение условий и уровня жизни населения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 10 318,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862,08 | 723,60 | 2 956,24 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 6.7 | Строительство «мокрого» колодца у автобусной остановки «ЦКПП» | 92,52 | 0,00 | 0,00 | 92,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 г. (в т.ч. ПИР) | УКС Администрации ЗАТО Северск | Улучшение экологической ситуации |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 92,52 | 0,00 | 0,00 | 92,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 6.8 | Строительство «мокрого» колодца на разворотной площадке у автобусной остановки «ПАТП» | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 г. (в т.ч. ПИР) | УКС Администрации ЗАТО Северск | Улучшение экологической ситуации |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 6.9 | Установка дополнительных опор освещения или дополнительных светильников на внутриквартальном освещении | 4 685,25 | 0,00 | 0,00 | 1 021,51 | 1 018,91 <*> | 187,78 | 786,42 | 0,00 | 0,00 | 1 838,79 | 2015 - 2018 гг., 2021 гг. | УЖКХ ТиС | Развитие уличного освещения. Улучшение условий и уровня жизни населения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 4 685,25 | 0,00 | 0,00 | 1 021,51 | 1 018,91 <*> | 187,78 | 786,42 | 0,00 | 0,00 | 1 838,79 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 6.10 | Актуализация программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск до 2035 года» | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018 г. | УЖКХ ТиС | Приведение в соответствие с реальными условиями показателей и мероприятий программы |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 6.11 | Строительство корпоративной оптической сети передачи данных между городскими организациями и Администрацией ЗАТО Северск | 21 127,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715,29 | 6 178,40 | 5 209,67 | 9 023,76 | 0,00 | 2018 - 2020 гг. (ПИР - 2017 г.) | УКС Администрации ЗАТО Северск | Оптимизация информационного обмена данными |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 21 127,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715,29 | 6 178,40 | 5 209,67 | 9 023,76 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| \ | Итого по программе: | 20 299 388,52 | 124 545,88 | 140 093,31 | 141 453,56 <*> | 103 760,80 <*> | 69 651,27 <*> | 434 106,03 | 1 076 641,27 | 1 266 272,38 | 16 974 791,07 |  |  |  |
|  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 10 455 914,58 | 22 548,88 | 51 425,31 | 53 568,25 <*> | 24 106,55 <*> | 19 936,96 <*> | 80 092,80 | 110 506,57 | 48 379,13 | 10 077 277,18 |  |  |  |
|  | бюджет Томской области | 2 791 759,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 393,30 | 37 088,25 | 237 368,38 | 47 779,30 | 2 468 130,55 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 2 505 158,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 822,83 | 487 303,38 | 879 555,60 | 929 476,51 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 4 546 555,84 | 101 997,00 | 88 668,00 | 87 885,31 | 79 654,25 | 48 321,01 | 108 102,15 | 241 462,94 | 290 558,35 | 3 499 906,83 |  |  |  |

- --------------------------------

<*> Потребность в финансовых средствах включает:

1) в 2015 году неосвоенные остатки средств местного бюджета 2014 года в сумме 19451,91 тыс.руб., в том числе по мероприятиям:

3.4 «Строительство 6 скважин на существующих подземных водозаборах (3 очередь). Водозабор № 1. Скважины № 7а, № 15а в г.Северске» на сумму 5348,40 тыс.руб.;

3.21 «Строительство водоочистных сооружений в дер.Кижирово» в 2015 г. в сумме 5038,36 тыс.руб.;

5.5 «Строительство подъездной дороги к полигону твердых бытовых отходов в пос.Самусь (в т.ч.ПИР)» на сумму 9065,15 тыс.руб.

2) в 2016 году неосвоенные остатки средств местного бюджета 2015 года в сумме 5151,54 тыс. руб., в том числе по мероприятиям:

2.26 «Реконструкция теплосети по просп.Коммунистическому от т/к 1/45 до К1 в г.Северске» на сумму 604,37 тыс.руб.;

3.4 «Строительство 6 скважин на существующих подземных водозаборах (3 очередь). Водозабор № 1. Скважины № 7а, № 15а в г.Северске» на сумму 3110,19 тыс.руб.  Контракт расторгнут, проведен новый аукцион на достройку объекта и в связи изменением ПСД уточнена стоимость объекта;

5.5 «Строительство подъездной дороги к полигону твердых бытовых отходов в пос.Самусь (в т.ч.ПИР)» на сумму 1 268,82 тыс.руб.;

6.9 «Установка дополнительных опор освещения или дополнительных светильников на внутриквартальном освещении, по объектам» на сумму 168,16 тыс.руб.

3) в 2017 году неосвоенные остатки средств местного бюджета 2016 года в сумме 7 323,6 тыс. руб.,

в том числе по направлениям и организациям:

3.4 «Строительство 6 скважин на существующих подземных водозаборах (3 очередь). Водозабор № 1. Скважины № 7а, № 15а в г.Северске» на сумму  2811,43 тыс.руб.;

4.7 «Капитальный ремонт камер на самотечной канализации (диаметром 900 мм) в г.Северске» на сумму 1566,74 тыс.руб.;

5.1 «Строительство полигона твердых бытовых отходов в г.Северске (в т.ч. ПИР)» на сумму 2221,83 тыс.руб.;

6.6 «Строительство линии наружного освещения г.Северска (в т.ч.ПИР» на сумму 723,6 тыс.руб.,

Указанные суммы неосвоенных остатков средств местного бюджета не увеличивают итоговые суммы потребности в финансовых ресурсах в столбце «Всего».