Приложение 2

к Решению Думы ЗАТО Северск

от                  31.01.2019 	№	47/2

- Таблица 5

| «№ п/п | Инвестиционные проекты (наименование и краткое описание) | Цели реализации проекта | Технические параметры проекта | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект |  | Срок получения эффекта | Простой срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | наименование | Натуральный показатель, кВт |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиционные проекты по развитию электрических сетей на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция электрооборудования ГПП-702 (в т.ч. ПИР) | Подключение к системе электроснабжения новых участков застройки с соответствующими номерами в таблице 6 обосновывающего материала: 1, 5, 13, 15 - 19, 22, 23, 27, 28, 41, 45, 46 | Подстанция 110/10 кВ 2x16 МВА, отпайка от ВЛ 110 кВ | 643725,00 | 2017 г., 2022 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | - | 2035 г. | - |
| 2 | Строительство новой ПС 35 кВ «Проект-Водозабор» (в т.ч. ПИР) | Подключение к системе электроснабжения водозабора № 3 | Подстанция 35 кВ 2x3,5 МВА | 145358,00 | 2022 - 2035 гг. (в т.ч. ПИР 2021 г.) |  |  |  |  |
| 3 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (ул. Парковая, в районе дома № 24) в г. Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (5 - 8-этажные) в 1 планировочном районе г. Северска» | КЛ-10 кВ протяженностью 1,7 км | 6336,00 | 2021 г. | Присоединение новых потребителей | 408 | 2021 г. | - |
| 4 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x630 кВА в г. Северске |  | ТП с трансформаторами 2x630 кВА | 4679,00 |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул. Парковая, в районе дома № 24) до ТП (ул. Парковая, в районе дома № 26) в г. Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (5 - 8-этажные) в 1 планировочном районе г. Северска» | КЛ-10 кВ протяженностью 0,15 км | 559,00 | 2022 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | 1071 | 2022 - 2035 гг. | - |
| 6 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x1250 кВА в г. Северске |  | ТП с трансформаторами 2x1250 кВА | 5687,00 |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул. Парковая, в районе дома № 24) до ТП (ул. Пушкина в районе дома № 5) в г. Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Блокированные малоэтажные дома в 1 планировочном районе г. Северска» | КЛ-10 кВ протяженностью 0,6 км | 2236,00 | 2022 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | 308,75 | 2022 - 2035 гг. | - |
| 8 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x400 кВА в г. Северске |  | ТП с трансформаторами 2x400 кВА | 4603,00 |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство ВЛ 10 кВ от ТП (ул. Пушкина в районе дома № 5) до ТП в восточной части в Иглаково | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Индивидуальное строительство в Иглаково г. Северска» | ВЛ-10 кВ протяженностью 0,6 км | 473,00 | 2022 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | 319,2 | 2022 - 2035 гг. | - |
| 10 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x400 кВА в г. Северске |  | ТП с трансформаторами 2x400 кВА | 4603,00 |  |  |  |  |  |
| 11 | Строительство ВЛ 10 кВ от ТП (ул. Пушкина, в районе дома № 5) до ТП (в районах ул. Трудовой и ул. Чайковского) в Иглаково | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Индивидуальное строительство в Иглаково г. Северска» | ВЛ-10 кВ протяженностью 1,79 км | 1412,00 | 2022 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | 342 | 2022 - 2035 гг. | - |
| 12 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x630 кВА в г. Северске |  | ТП с трансформаторами 2x630 кВА | 3977,00 |  |  |  |  |  |
| 13 | Строительство ВЛ 10 кВ от ТП (ул. Пушкина, в районе дома № 5) до ТП (в районах ул. Трудовой и ул. Чайковского) в Иглаково | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Детский сад на 150 мест в 1 планировочном районе Иглаково г. Северска» | ВЛ-10 кВ протяженностью 0,31 км | 245,00 | 2022 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | 60 | 2022 - 2035 гг. | - |
| 14 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x630 кВА в г. Северске |  | ТП с трансформаторами 2x630 кВА | 702,00 |  |  |  |  |  |
| 15 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (ул. Куйбышева, в районе дома № 16) в г. Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (5 - 8-этажные) во 2 планировочном районе г. Северска» | КЛ-10 кВ протяженностью 2,1 км | 7827,00 | 2022 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | 552,84 | 2022 - 2035 гг. | - |
| 16 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x630 кВА в г. Северске |  | ТП с трансформаторами 2x630 кВА | 4679,00 |  |  |  |  |  |
| 17 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (в районе Северной дороги) в г. Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Среднеэтажные многоквартирные дома (3 - 4-этажные) в 4 планировочном районе г. Северска» | КЛ-10 кВ протяженностью 0,22 км | 820,00 | 2021 г. | Присоединение новых потребителей | 437,1 | 2021 г. | - |
| 18 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x630 кВА в г. Северске |  | ТП с трансформаторами 2x630 кВА | 4679,00 |  |  |  |  |  |
| 19 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (в районе Северной дороги) до нового ТП в г. Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Блокированные малоэтажные дома в 4 планировочном районе г. Северска» | КЛ-10 кВ протяженностью 1,05 км | 3913,00 | 2022 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | 741 | 2022 - 2035 гг. | - |
| 20 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x1000 кВА в г. Северске |  | ТП с трансформаторами 2x1000 кВА | 5356,00 |  |  |  |  |  |
| 21 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (ул. Калинина, в районе дома № 141) в г. Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (5 - 8-этажные) в 12 мкр. г. Северска» | КЛ-10 кВ протяженностью 0,85 км | 3168,00 | 2021 г. | Присоединение новых потребителей | 465,12 | 2021 г. | - |
| 22 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x800 кВА в г. Северске |  | ТП с трансформаторами 2x800 кВА | 4218,00 |  |  |  |  |  |
| 23 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (ул. Калинина, в районе дома № 141) в г. Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Индивидуальное строительство в 12 мкр. г. Северска» | КЛ-10 кВ протяженностью 0,21 км | 783,00 | 2021 г. | Присоединение новых потребителей | 114 | 2021 г. | - |
| 24 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x800 кВА в г. Северске |  | ТП с трансформаторами 2x800 кВА | 1054,00 |  |  |  |  |  |
| 25 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул. Калинина, в районе дома № 141) до ТП (в районе Северной дороги) в г. Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Среднеэтажные многоквартирные дома (3 - 4-этажные) в 12 мкр. г. Северска» | КЛ-10 кВ протяженностью 0,13 км | 485,00 | 2021 г. | Присоединение новых потребителей | 568,23 | 2021 г. | - |
| 26 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x800 кВА в г. Северске |  | ТП с трансформаторами 2x800 кВА | 4850,00 |  |  |  |  |  |
| 27 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул. Калинина, в районе дома № 141) до ТП (в районе Северной дороги) в г. Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Детский сад в 4 планировочном районе, мкр. № 12 г. Северска - на 130 мест» | КЛ-10 кВ протяженностью 0,01 км | 37,00 | 2021 г. | Присоединение новых потребителей | 52 | 2021 г. | - |
| 28 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x800 кВА в г. Северске |  | ТП с трансформаторами 2x800 кВА | 422,00 |  |  |  |  |  |
| 29 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (в районе Северной дороги и ул. Славского) в г. Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Среднеэтажные многоквартирные дома (3 - 4-этажные) в 4 планировочном районе г. Северска» | КЛ-10 кВ протяженностью 0,36 км | 1342,00 | 2022 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | 305,97 | 2022 - 2035 гг. | - |
| 30 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x400 кВА в г. Северске |  | ТП с трансформаторами 2x400 кВА | 4603,00 |  |  |  |  |  |
| 31 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (в районах Северной дороги и ул. Славского) до ТП (район ул. Славского) в г. Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (9-этажные и более) в 4 планировочном районе г. Северска» | КЛ-10 кВ протяженностью 0,67 км | 2497,00 | 2022 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | 1140 | 2022 - 2035 гг. | - |
| 32 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x1600 кВА в г. Северске |  | ТП с трансформаторами 2x1600 кВА | 6168,00 |  |  |  |  |  |
| 33 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул. Калинина, в районе дома № 141) до ТП (ул. Калинина, в районе дома № 133) в г. Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (9-этажные и более) в 3 планировочном районе г. Северска» | КЛ-10 кВ протяженностью 0,33 км | 1230,00 | 2021 г. | Присоединение новых потребителей | 142,8 | 2021 г. | - |
| 34 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x250 кВА в г. Северске |  | ТП с трансформаторами 2x250 кВА | 4183,00 |  |  |  |  |  |
| 35 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул. Калинина, в районе дома № 133) до ТП (ул. Калинина, в районе 20 квартала) в г. Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многопрофильный спортивный комплекс с бассейнами в 3 планировочном районе г. Северска» | КЛ-10 кВ протяженностью 1 км | 3727,00 | 2021 г. | Присоединение новых потребителей | 144 | 2021 г. | - |
| 36 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x250 кВА в г. Северске |  | ТП с трансформаторами 2x250 кВА | 4183,00 |  |  |  |  |  |
| 37 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул. Калинина, в районе дома № 133) до ТП (ул. Калинина, в районе дома № 117) в г. Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (5 - 8-этажные) в 3 планировочном районе г. Северска» | КЛ-10 кВ протяженностью 0,88 км | 3280,00 | 2022- 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | 232,56 | 2022 - 2035 гг. | - |
| 38 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x320 кВА в г. Северске |  | ТП с трансформаторами 2x320 кВА | 4223,00 |  |  |  |  |  |
| 39 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (ул. Победы, в районе дома № 22) в г. Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (9-этажные и более) в 4 планировочном районе г. Северска» | КЛ-10 кВ протяженностью 0,7 км | 2609,00 | 2021 г. | Присоединение новых потребителей | 2796 | 2021 г. | - |
| 40 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x3500 кВА в г. Северске |  | ТП с трансформаторами 2x3500 кВА | 10413,00 |  |  |  |  |  |
| 41 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул. Победы, в районе дома № 22) до ТП (ул. Ленинградская, в районе дома № 16а) в г. Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Спортивный комплекс с бассейном в 4 планировочном районе г. Северска» | КЛ-10 кВ протяженностью 0,56 км | 2087,00 | 2021 г. | Присоединение новых потребителей | 96 | 2021 г. | - |
| 42 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x160 кВА в г. Северске |  | ТП с трансформаторами 2x160 кВА | 3991,00 |  |  |  |  |  |
| 43 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул. Ленинградская, в районе дома № 16а) до ТП (ул. Ленина, в районе дома № 4) в г. Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Детский сад в 4 планировочном районе, мкр. № 9 г. Северска - на 260 мест» | КЛ-10 кВ протяженностью 1 км | 3727,00 | 2021 г. | Присоединение новых потребителей | 104 | 2021 г. | - |
| 44 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х160 кВА в г. Северске |  | ТП с трансформаторами 2x160 кВА | 3991,00 |  |  |  |  |  |
| 45 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (в районах ДОКа, просп. Коммунистического) в г. Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Спортивный комплекс с бассейном в 4 планировочном районе г. Северска» | КЛ-10 кВ протяженностью 0,43 км | 1603,00 | 2021 г. | Присоединение новых потребителей | 96 | 2021 г. | - |
| 46 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x160 кВА в г. Северске |  | ТП с трансформаторами 2x1000 кВА | 3991,00 |  |  |  |  |  |
| 47 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ «Водник» до ТП (в районе ул. Судостроителей) в пос. Самусь | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (5 - 8-этажные) на юго-востоке пос. Самусь (в районе новой больницы)» | КЛ-10 кВ протяженностью 1,15 км | 3258,00 | 2021 г. | Присоединение новых потребителей | 419,016 | 2021 г. | - |
| 48 | Строительство однотрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА для электроснабжения ИЖС в пос. Самусь |  | ТП с трансформаторами 2x630 кВА | 4679,00 |  |  |  |  |  |
| 49 | Строительство КЛ 6 кВ от ТП (в районе ул. Судостроителей) до ТП (в районах ул. Корсакова, ул. Кооперативной) в пос. Самусь | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Учреждение культуры клубного типа в пос. Самусь на 400 мест» | КЛ-6 кВ протяженностью 1,36 км | 3853,00 | 2021 г. | Присоединение новых потребителей | 160 | 2021 г. | - |
| 50 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x250 кВА в пос. Самусь |  | ТП с трансформаторами 2x250 кВА | 4183,00 |  |  |  |  |  |
| 51 | Строительство ВЛ 6 кВ от существующей ВЛ-6 кВ до ТП (в районе северной части ул. Р.Люксембург) в пос. Самусь | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Индивидуальное строительство на севере пос. Самусь» | КЛ-10 кВ протяженностью 0,45 км | 710,00 | 2017 г., 2021 г. | Присоединение новых потребителей | 79,8 | 2017 г., 2021 г. | - |
| 52 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x630 кВА в пос. Самусь |  | ТП с трансформаторами 2x630 кВА | 1486,00 |  |  |  |  |  |
| 53 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП (в районе северной части ул. Р.Люксембург) в пос. Самусь |  | ВЛ-0,4 кВ | 1416,00 |  |  |  |  |  |
| 54 | Строительство ВЛ 6 кВ от существующей ВЛ-6 кВ до ТП (в районе северной части ул. Р.Люксембург) в пос. Самусь | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Индивидуальное строительство на севере и востоке пос. Самусь» | ВЛ-10 кВ протяженностью 1,34 км | 1057,00 | 2016 г., 2021 г. | Присоединение новых потребителей | 239,4 | 2016 г., 2021 г. | - |
| 55 | Строительство однотрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА для электроснабжения ИЖС в пос. Самусь |  | ТП с трансформаторами 2x630 кВА | 2854,00 |  |  |  |  |  |
| 56 | Строительство ВЛ 6 кВ от существующей ВЛ-6 кВ до ТП (в районе северной части ул. Р.Люксембург) в пос. Самусь | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Спортивный комплекс в пос. Самусь» | ВКЛ-10 кВ протяженностью 0,41 км | 323,00 | 2021 г. | Присоединение новых потребителей | 72 | 2021 г. | - |
| 57 | Строительство однотрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА для электроснабжения ИЖС в пос. Самусь |  | ТП с трансформаторами 2x630 кВА | 842,00 |  |  |  |  |  |
| 58 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ «Водник» до ТП (в районах ул. Пекарского, ул. Воровского) в пос. Самусь | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Среднеэтажные многоквартирные дома (3 - 4-этажные) в пос. Самусь (на реконструируемых территориях)» | КЛ-10 кВ протяженностью 0,6 км | 1700,00 | 2022 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | 300,39 | 2022 - 2035 гг. | - |
| 59 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x400 кВА в пос. Самусь |  | ТП с трансформаторами 2x400 кВА | 4603,00 |  |  |  |  |  |
| 60 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ «Водник» до ТП (в районах ул. Пекарского, ул. Кирова) в пос. Самусь | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (5 - 8-этажные) на юго-востоке пос. Самусь (в районе новой больницы)» | КЛ-10 кВ протяженностью 0,4 км | 1133,00 | 2022 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | 281,112 | 2022 - 2035 гг. | - |
| 61 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x400 кВА в пос. Самусь |  | ТП с трансформаторами 2x400 кВА | 4143,00 |  |  |  |  |  |
| 62 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ «Водник» до ТП (в районах ул. Пекарского, ул. Кирова) в пос. Самусь | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Детский сад в пос. Самусь на 80 мест» | КЛ-10 кВ протяженностью 0,05 км | 142,00 | 2022 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | 32 | 2022 - 2035 гг. | - |
| 63 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x400 кВА в пос. Самусь |  | ТП с трансформаторами 2x400 кВА | 460,00 |  |  |  |  |  |
| 64 | Строительство ВЛ 6 кВ от ПС 35/6 кВ «Самусь» до ТП (в южной части дер. Кижирово) | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Индивидуальное строительство на востоке дер. Кижирово» | ВЛ-6 кВ протяженностью 3,5 км | 2762,00 | 2021 г. | Присоединение новых потребителей | 34,2 | 2021 г. | - |
| 65 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x100 кВА в дер. Кижирово |  | ТП с трансформаторами 2x100 кВА | 3991,00 |  |  |  |  |  |
| 66 | Строительство ВЛ 6 кВ от существующей ВЛ-6 кВ до ТП (в северной части дер. Кижирово) | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Начальная школа - детский сад в дер. Кижирово на 10 мест» | ВЛ-6 кВ протяженностью 0,06 км | 47,00 | 2021 г. | Присоединение новых потребителей | 4 | 2021 г. | - |
| 67 | Строительство однотрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 400 кВА для электроснабжения ЛПХ в дер. Кижирово |  | ТП с трансформаторами 2x250 кВА | 125,00 |  |  |  |  |  |
| 68 | Строительство ВЛ 6 кВ от существующей ВЛ-6 кВ до ТП (в северной части дер. Кижирово) | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Начальная школа - детский сад в дер. Кижирово на 20 дошкольных мест» | ВЛ-6 кВ протяженностью 0,11 км | 87,00 | 2021 г. | Присоединение новых потребителей | 8 | 2021 г. | - |
| 69 | Строительство однотрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 400 кВА для электроснабжения ЛПХ в дер. Кижирово |  | ТП с трансформаторами 2x250 кВА | 209,00 |  |  |  |  |  |
| 70 | Строительство ВЛ 6 кВ от существующей ВЛ-6 кВ до ТП (в северной части дер. Кижирово) | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Индивидуальное строительство на севере дер. Кижирово» | ВЛ-6 кВ протяженностью 2,08 км | 1641,00 | 2016 г., 2021 г. | Присоединение новых потребителей | 148,2 | 2016 г., 2021 г. | - |
| 71 | Строительство однотрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 400 кВА для электроснабжения ЛПХ в дер. Кижирово |  | ТП с трансформаторами 2x250 кВА | 3890,00 |  |  |  |  |  |
| 72 | Строительство ВЛ 10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ до ТП (северо-восточная часть пос. Орловка) | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Блокированные малоэтажные дома в пос. Орловка» | ВЛ-10 кВ протяженностью 0,26 км | 205,00 | 2021 г. | Присоединение новых потребителей | 95 | 2021 г. | - |
| 73 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x400 кВА в пос. Орловка |  | ТП с трансформаторами 2x400 кВА | 1427,00 |  |  |  |  |  |
| 74 | Строительство ВЛ 10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ до ТП (северо-восточная часть пос. Орловка) | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Детский сад в пос. Орловка на 50 мест» | ВЛ-10 кВ протяженностью 0,06 км | 47,00 | 2021 г. | Присоединение новых потребителей | 20 | 2021 г. | - |
| 75 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x400 кВА в пос. Орловка |  | ТП с трансформаторами 2x400 кВА | 322,00 |  |  |  |  |  |
| 76 | Строительство ВЛ 10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ до ТП (северо-восточная часть пос. Орловка) | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Индивидуальное строительство в пос. Орловка» | ВЛ-10 кВ протяженностью 0,19 км | 150,00 | 2021 г. | Присоединение новых потребителей | 68,4 | 2021 г. | - |
| 77 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x400 кВА в пос. Орловка |  | ТП с трансформаторами 2x250 кВА | 1013,00 |  |  |  |  |  |
| 78 | Строительство ВЛ 10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ до ТП (северо-восточная часть пос. Орловка) | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Учреждение культуры клубного типа в пос. Орловка на 300 мест» | ВЛ-10 кВ протяженностью 0,33 км | 260,00 | 2021 г. | Присоединение новых потребителей | 120 | 2021 г. | - |
| 79 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x400 кВА в пос. Орловка |  | ТП с трансформаторами 2x400 кВА | 1841,00 |  |  |  |  |  |
| 80 | Строительство ВЛ 10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ до ТП (северо-западная часть пос. Орловка) | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Индивидуальное строительство в пос. Орловка» | ВЛ-10 кВ протяженностью 0,56 км | 442,00 | 2021 г. | Присоединение новых потребителей | 296,4 | 2021 г. | - |
| 81 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x630 кВА в пос. Орловка |  | ТП с трансформаторами 2x630 кВА | 3743,00 |  |  |  |  |  |
| 82 | Строительство ВЛ 10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ до ТП (северо-западная часть пос. Орловка) | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Спортивный комплекс в пос. Орловка» | ВЛ-10 кВ протяженностью 0,14 км | 110,00 | 2021 г. | Присоединение новых потребителей | 72 | 2021 г. | - |
| 83 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x630 кВА в пос. Орловка |  | ТП с трансформаторами 2x630 кВА | 936,00 |  |  |  |  |  |
| 84 | Строительство ВЛ 35 кВ от существующей ПС «Самусь» 35/6 кВ до ПС 35 кВ «Проект-Водозабор» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Водозабор № 3» | ВЛ-35 кВ протяженностью 7,2 км | 34200,00 | 2035 г. (в т.ч. ПИР.) | Присоединение новых потребителей | - | 2035 г. | - |
| 85 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП-332 до ТП-333 (в районе ДОКа в г. Северске) | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (17-этажные) на территории ДОК г. Северска» | КЛ-10 кВ | 380,00 | 2018 г. | Присоединение новых потребителей | - | 2018 г. | - |
| 86 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x630 кВА в г. Северске |  | ТП 10/0,4 кВ | 3500,00 |  |  |  |  |  |
| 87 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП-333 до ТП-334 (в районе ДОКа в г. Северске) | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (17-этажные) на территории ДОК г. Северска» | КЛ-10 кВ | 400,00 | 2019 г. | Присоединение новых потребителей | - | 2019 г. | - |
| 88 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x630 кВА в г. Северске |  | ТП 10/0,4 кВ | 3500,00 |  |  |  |  |  |
| 89 | Строительство КЛ 10 кВ от РП-4 до ТП-193 (в районе базы на Сосновке) г. Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Молокоперерабатывающий завод» г. Северска» | КЛ-10 кВ | 100,00 | 2018 г. | Присоединение новых потребителей | - | 2018 г. | - |
| 90 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x1250 кВА в г. Северске |  | ТП 10/0,4 кВ | 3800,00 |  |  |  |  |  |
| 91 | Строительство КЛ 10 кВ от РП-4 до ТП-220 (в районе базы на Сосновке) в г. Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Молокоперерабатывающий завод» г. Северска» | КЛ-10 кВ | 300,00 | 2018 г. | Присоединение новых потребителей | - | 2018 г. | - |
| 92 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x1250 кВА в г. Северске |  | ТП 10/0,4 кВ | 3800,00 |  |  |  |  |  |
| Всего по инвестиционным проектам по развитию электрических сетей на территории ЗАТО Северск |  |  |  | 1044804,00 |  |  | 12946 |  |  |

- Таблица 6

| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование и описание) | Цели реализации проекта | Технические параметры проекта |  | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект |  |  |  | Срок получения эффекта | Простой срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. изм. | кол-во |  |  | наименование | ед. изм. | натуральный показатель | стоимостной показатель, тыс. руб. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Проекты по новому строительству, капитальному ремонту, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт оборудования котельной пос. Самусь, ул. Камышка, 2а, строение № 11 (в т.ч. ПИР). Монтаж химводоочистки в котельной (в т.ч. ПИР) | Повышение надежности теплоснабжения пос. Самусь | ед. | 1 | 3116,97 | 2013 г., 2015 - 2016 гг. (в т.ч. ПИР 2015 г.) | Обеспечение надежности и устойчивости теплоснабжения существующих потребителей пос. Самусь | - | - | - | 2013 г., 2015 - 2016 гг. (в т.ч. ПИР 2015 г.) | - |
| 1.2 | Капитальный ремонт химводоочистки центральной отопительной котельной по адресу: ЗАТО Северск, пос. Самусь, ул. Набережная, 7 | Повышение надежности теплоснабжения пос. Самусь | ед. | 1 | 5596,19 | 2015 - 2017 гг. (в т.ч. ПИР 2015 г.) | Экономия тепловой энергии за счет повышения КПД теплообменного оборудования котельной пос. Самусь | Гкал | 1082 | 2276 | 2015-2017 гг. (в т.ч. ПИР 2015 г.) | 1,0 |
| 1.3 | Установка дополнительного котла производительностью 14 Гкал/ч в центральной отопительной котельной в пос. Самусь | Обеспечение подключения многоэтажных многоквартирных домов (5 - 8-этажных) на юго-востоке пос. Самусь (в районе новой больницы) и среднеэтажные многоквартирные дома (3 - 4-этажные) в пос. Самусь (на реконструируемых территориях) | ед. | 1 | 11331,00 | 2022 - 2035 гг. | Обеспечение подключения к системе теплоснабжения новых потребителей | Гкал/ч | 10,3 | - | 2022 - 2035 гг. | - |
| 1.4 | Устройство металлического ограждения ЦОК в пос. Самусь | Повышение надежности теплоснабжения пос. Самусь | ед. | 1 | 2048,42 | 2015 г., 2021 г. | Обеспечение надежности теплоснабжения | - | - | - | 2015 г., 2021 г. | - |
| 1.5 | Строительство замещающей тепловой мощности в г. Северске | Замещение выводимой из эксплуатации теплогенерации ТЭЦ | ед. | 1 | 2870419,36 | 2019 - 2022 гг. | Замещение выводимой из эксплуатации теплогенерации ТЭЦ | - | - | - | 2019 - 2022 гг. | - |
| 1.6 | Капитальный ремонт системы бесперебойного электроснабжения и пускорегулирующего устройства сетевого насоса центральной отопительной котельной в пос. Самусь, ул. Набережная, 7 (в т.ч. ПИР) | Требования законодательства | ед. | 2 | 2234,73 | 2017 - 2019 гг. (в т.ч. ПИР 2018 г.) | Требования законодательства | - | - | - | 2017 - 2019 гг. (в т.ч. ПИР 2018 г.) | - |
| Итого по новому строительству, капитальному ремонту, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |  |  |  | 2894746,67 |  |  | тыс. руб. | - | 2276 | - | - |
| - 2 | Проекты по новому строительству, капитальному ремонту и реконструкции тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство резервной магистральной теплосети от ТК-3а до ТП-6 в Иглаково (Ду 150 мм) | Повышение пропускной способности головных участков тепломагистралей, повышение надежности теплоснабжения за счет дублирования головных магистралей и перераспределения нагрузки в г. Северске | п. м | 530 | 10465,27 | 2013 г. | Обеспечение надежности и устойчивости теплоснабжения существующих потребителей г. Северска | - | - | - | 2013 г. | - |
| 2.2 | Капитальный ремонт теплосетей в границах ул. Комсомольской, ул. Лесной, ул. Первомайской и просп. Коммунистического | Повышение надежности теплоснабжения г. Северска | п. м | 4700 | 72850,00 | 2022 - 2035 гг. | Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь | Гкал | 65088 | 39718 | 2022 - 2035 гг. | Значительно превышает срок реализации Программы |
|  |  |  |  |  |  |  | Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ | тыс. руб. | - | 612 |  |  |
| 2.3 | Реконструкция 1-й Южной тепломагистрали г. Северска | Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение надежности теплоснабжения г. Северска | 2 Ду 1000 мм | 2870, 360 | 263930,20 | 2022 - 2025 гг. | Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь | Гкал | 65512 | 39977 | 2022 - 2025 гг. | Значительно превышает срок реализации Программы |
|  |  |  |  |  |  |  | Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ | тыс. руб. | - | 490 |  |  |
| 2.4 | Реконструкция 2-й Южной тепломагистрали от ТЭЦ до ТП-6 в г. Северске | Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение надежности теплоснабжения г. Северска | п. м | 1500 | 137240,00 | 2022 - 2035 гг. | Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь | Гкал | 27216 | 16608 | 2022 - 2035 гг. | Значительно превышает срок реализации Программы |
|  |  |  |  |  |  |  | Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ | тыс. руб. | - | 245 |  |  |
| 2.5 | Строительство производственной базы и здания теплоэнергетической службы ОАО ТС в г. Северске | Развитие инженерной инфраструктуры | 1 здание | 1 | 8646,00 | 2014 - 2015 гг. | Развитие инженерной инфраструктуры | - | - | - | 2014 - 2015 гг. | - |
| 2.6 | Строительство сетей теплоснабжения от ул. Комсомольской до ТП-4 в г. Северске (в т.ч. ПИР) | Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение надежности теплоснабжения г. Северска | п. м | 1200 | 14662,00 | 2022 - 2025 гг. (в т.ч. ПИР 2021 г.) | Развитие инженерной инфраструктуры. Обеспечение надежности теплоснабжения потребителей | - | - | - | 2022 - 2025 гг. (в т.ч. ПИР 2021 г.) | - |
| 2.7 | Реконструкция узла Т6 с заменой запорной арматуры (в районе ЮПС) с разделением 1 и 2 Южных магистралей и установкой приборов КИПиА в г. Северске | Повышение надежности теплоснабжения г. Северска. Оптимизация параметров работы теплосети | 1 узел | 1 | 18000,00 | 2014 - 2015 гг., 2019 г. | Повышение надежности теплоснабжения. Оптимизация параметров работы теплосети | - | - | - | 2014 - 2015 гг., 2019 г. | - |
| 2.8 | Капитальный ремонт теплосети в районе просп. Коммунистического от ТК-22 до ТК-30 (22 квартал), от ТК-32 до ТК-34 в г. Северске | Повышение надежности теплоснабжения г. Северска | п. м | 1415 | 33889,98 | 2017 г., 2019 г., 2021 г. | Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь | Гкал | 29538 | 9303 | 2017 г., 2019 г., 2021 г. | Значительно превышает срок реализации Программы |
|  |  |  |  |  |  |  | Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ | тыс. руб. | - | 143 |  |  |
| 2.9 | Капитальный ремонт теплосети в районе просп. Коммунистического, 37 - 23 от ТК-12/42 до ТК23/55 в г. Северске | Повышение надежности теплоснабжения г. Северска | п. м | 340 | 8107,00 | 2019 г. | Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь | Гкал | 6867 | 4190 | 2019 г. | Значительно превышает срок реализации Программы |
|  |  |  |  |  |  |  | Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ | тыс. руб. | - | 65 |  |  |
| 2.10 | Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация тепловых сетей в г. Северске (в рамках инвестиционной программы организации) | Повышение надежности теплоснабжения г. Северска | п. м | 92010 | 1993236,54 | 2013 - 2017 гг., 2019 - 2035 гг. | Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь | Гкал | 1008085 | 615157 | 2013 - 2017 гг., 2019 - 2035 гг. | Значительно превышает срок реализации Программы |
|  |  |  |  |  |  |  | Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ | тыс. руб. | - | 9432 |  |  |
| 2.11 | Закольцовка 3-й Южной тепломагистрали со строительством теплосетей от УТ11 вдоль ул. Победы, ул. Ленинградской, ул. Калинина до пересечения с ул. Калинина и ул. Славского в г. Северске | Обеспечение подключения объектов нового строительства в юго-восточной части 4-го района застройки г. Северска | п. м | 3600 | 77760,00 | 2022 - 2035 гг. | Обеспечение подключения к системе теплоснабжения новых потребителей | Гкал/ч | 0 | - | 2022 - 2035 гг. | - |
| 2.12 | Строительство теплосети от 2-й Южной тепломагистрали в 3 планировочном районе г. Северска | Обеспечение подключения многопрофильного спортивного комплекса с бассейном по ул. Калинина в 3 планировочном районе г. Северска | п. м | 140 | 3024,00 | 2022 - 2035 гг. | Обеспечение подключения к системе теплоснабжения новых потребителей | Гкал/ч | 0 | - | 2022 - 2035 гг. | - |
| 2.13 | Строительство теплосети от 3-й Южной тепломагистрали в районе пересечения просп. Коммунистического и транспортного кольца до участка строительства спортивного комплекса с бассейном в 4-м планировочном районе г. Северска | Обеспечение подключения спортивного комплекса с бассейном в 4 планировочном районе г. Северска | п. м | 80 | 1728,00 | 2022 - 2035 гг. | Обеспечение подключения к системе теплоснабжения новых потребителей | Гкал/ч | 0 | - | 2022 - 2035 гг. | - |
| 2.14 | Капитальный ремонт теплотрассы от центральной отопительной котельной до ТК-1 в пос. Самусь | Повышение надежности теплоснабжения пос. Самусь | п. м | 200 | 2074,00 | 2014 г., 2019 - 2020 гг. | Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь | Гкал | 80 | 147 | 2014 г., 2019 - 2020 гг. | Значительно превышает срок реализации Программы |
|  |  |  |  |  |  |  | Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ | тыс. руб. | - | 40 |  |  |
| 2.15 | Капитальный ремонт тепловых сетей в пос. Самусь | Повышение надежности теплоснабжения пос. Самусь | п. м | 2400 | 35116,00 | 2015 г., 2019 - 2035 гг. | Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь | Гкал | 409 | 752 | 2015 г., 2019 - 2035 гг. | Значительно превышает срок реализации Программы |
|  |  |  |  |  |  |  | Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ | тыс. руб. | - | 233 |  |  |
| 2.16 | Строительство теплосети от тепломагистрали по ул. Урицкого до ул. 50 лет Октября в пос. Самусь | Обеспечение подключения многоэтажных многоквартирных домов (5 - 8-этажных) на юго-востоке пос. Самусь (в районе новой больницы) | п. м | 150 | 3240,00 | 2022 - 2035 гг. | Обеспечение подключения к системе теплоснабжения новых потребителей | Гкал/ч | 0 | - | 2022 - 2035 гг. | - |
| 2.17 | Строительство теплосети вдоль домов № 10, 12, 14 по ул. Ворошилова в пос. Самусь | Обеспечение подключения многоэтажных многоквартирных домов (5 - 8-этажных) на юго-востоке пос. Самусь (в районе новой больницы) | п. м | 260 | 5616,00 | 2022 - 2035 гг. | Обеспечение подключения к системе теплоснабжения новых потребителей | Гкал/ч | 0 | - | 2022 - 2035 гг. | - |
| 2.18 | Строительство теплосети от тепломагистрали в районе больницы по ул. Кирова вдоль ул. Корсакова до участка строительства клуба в пос. Самусь | Обеспечение подключения вновь строящегося клуба в пос. Самусь на 400 мест | п. м | 900 | 19440,00 | 2022 - 2035 гг. | Обеспечение подключения к системе теплоснабжения новых потребителей | Гкал/ч | 0 | - | 2022 - 2035 гг. | - |
| 2.19 | Строительство теплосети от ЦОК по ул. Р.Люксембург до участка строительства спортивного комплекса в пос. Самусь | Обеспечение подключения спортивного комплекса в пос. Самусь | п. м | 870 | 18792,00 | 2022 - 2035 гг. | Обеспечение подключения к системе теплоснабжения новых потребителей | Гкал/ч | 0 | - | 2022 - 2035 гг. | - |
| 2.20 | Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация тепловых сетей в пос. Орловка | Повышение надежности теплоснабжения пос. Орловка | п. м | 600 | 8316,00 | 2015 г., 2019 - 2035 гг. | Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь | Гкал | 2341 | 4308 | 2015 г., 2019 - 2035 гг. | Значительно превышает срок реализации Программы |
|  |  |  |  |  |  |  | Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ | тыс. руб. | - | 57 |  |  |
| 2.21 | Строительство теплосети от котельной в пос. Орловка до участков новой застройки в северной части поселка | Обеспечение подключения вновь строящихся блокированных малоэтажных домов, детского сада, клуба и спортивного комплекса в северной части пос. Орловка | п. м | 1150 | 24840,00 | 2022 - 2035 гг. | Обеспечение подключения к системе теплоснабжения новых потребителей | Гкал/ч | 0 | - | 2022 - 2035 гг. | - |
| 2.22 | Реконструкция теплосети по просп. Коммунистическому от т/к 1/45 до К1 в г. Северске | Повышение надежности теплоснабжения г. Северска | м | 880 | 21015,96 | 2014 - 2016 гг. (ПИР), 2021 г. | Обеспечение надежности теплоснабжения | - | - | - | 2014 - 2016 гг. (ПИР), 2021 г. | - |
| 2.23 | Реконструкция сетей теплоснабжения в Иглаково | Повышение надежности теплоснабжения г. Северска | ед. | 1 | 6876,16 | 2021 г. (ПИР), 2022 г. | Обеспечение надежности теплоснабжения | - | - | - | 2021 г. (ПИР), 2022 г. |  |
| 2.24 | Доработка и актуализация Схемы теплоснабжения ЗАТО Северск на период до 2035 года | Требования законодательства | ед. | 1 | 30000,00 | ежегодно | Требования законодательства | - | - | - | ежегодно |  |
| 2.25 | Модернизация системы теплоснабжения г. Северска (переход на закрытую систему ГВС) | Выполнение требований ФЗ | ед. | 1 | 1724548,75 | 2022 - 2035 гг. | Выполнение требований ФЗ | - | - | - | 2022 - 2035 гг. |  |
| 2.26 | Капитальный ремонт БАГВ (баки-аккумуляторы горячей воды) | Обеспечение надежности теплоснабжения | ед. | 1 | 27300,00 | 2015 г. | Обеспечение надежности теплоснабжения | - | - | - | 2015 г. |  |
| 2.27 | Установка АСУ ТП на ПНС-2 и ПНС-3 | Обеспечение надежности теплоснабжения | ед. | 1 | 13413,00 | 2022 - 2035 гг. | Обеспечение надежности теплоснабжения | - | - | - | 2022 - 2035 гг. |  |
| 2.28 | Капитальный ремонт, реконструкция тепловых сетей | Повышение надежности теплоснабжения г. Северска | ед. | 0 | 63547,04 | 2018 г. (в т.ч. ПИР) | Повышение надежности теплоснабжения г. Северска | - | - | - | 2018 г. (в т.ч. ПИР) |  |
| 2.29 | Замена запорной арматуры для устройства рассечки в целях разделения тепловых потоков по адресу: 2-я Южная тепломагистраль от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423), ТК 7а | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | ед. | 2 | 4454,08 | 2019 г. (в т.ч. ПИР) | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | - | - | - | 2019 г. (в т.ч. ПИР) |  |
| 2.30 | Установка запорной арматуры для устройства рассечки в целях разделения тепловых потоков по адресу: 2-я Южная тепломагистраль от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423), ТК 5а - тк 5Б | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | ед. | 2 | 3306,60 | 2019 г. (в т.ч. ПИР) | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | - | - | - | 2019 г. (в т.ч. ПИР) |  |
| 2.31 | Установка запорной арматуры для устройства рассечки в целях разделения тепловых потоков по адресу: Теплосеть, кв. 36, 36 квартал, сооружение № 2тс (инв. № 10103402), ТК1/36 | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | ед. | 2 | 567,33 | 2019 г. (в т.ч. ПИР) | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | - | - | - | 2019 г. (в т.ч. ПИР) |  |
| Итого по новому строительству, капитальному ремонту и реконструкции тепловых сетей |  |  |  |  | 4656001,91 |  |  | тыс. руб. |  | 737111 | 0 |  |
| Всего по инвестиционным проектам по развитию системы теплоснабжения на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  | 7550748,58 |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 7

| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование и описание) | Цели реализации проекта | Технические параметры проекта |  | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект |  |  |  | Срок получения эффекта | Простой срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. изм. | кол-во |  |  | наименование | ед. изм. | натуральный показатель | стоимостной показатель, тыс. руб. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Инвестиционные проекты по повышению качества и надежности водоснабжения потребителей ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения ЗАТО Северск с разработкой электронной модели | Обеспечение развития системы водоснабжения г. Северска | схема | 1 | 7500,00 | Ежегодно | Обеспечение развития системы водоснабжения г. Северска |  |  |  | Ежегодно | - |
| 1.2 | Бурение наблюдательных скважин на территории планируемого комплекса сооружений 3 водозаборного узла г. Северска | Анализ проб воды до начала строительства водозабора. Мониторинг качества подземных вод на площадке водозабора | скважина | 3 | 2379,27 | 2015 г. | Анализ проб воды до начала строительства водозабора. Мониторинг качества подземных вод на площадке водозабора |  |  |  | 2015 г. | - |
| 1.3 | Строительство водозабора № 3 в г. Северске | Обеспечение водоснабжения требуемого качества. Обеспечение потребности в горячем водоснабжении. Возможность подключения новых объектов | куб. м/сутки | 32000 | 809727,06 | 2014 - 2016 гг. (ПИР), 2021 - 2035 гг. | Обеспечение водоснабжения требуемого качества. Обеспечение потребности в горячем водоснабжении. Возможность подключения новых объектов | куб. м/час | 1500 | 0 | 2014 - 2016 гг. (ПИР), 2021 - 2035 гг. |  |
| 1.4 | Строительство 6 скважин на существующих подземных водозаборах (3 очередь). Водозабор № 1. Скважины № 7а, № 15а в г. Северске | Увеличение дебета скважин | скважина | 2 | 11566,91 | 2014 - 2017 гг., 2019 г. | Увеличение дебета скважин | куб. м/час | 320 | 0 | 2014 - 2017 гг., 2019 г. |  |
| 1.5 | Строительство 6 скважин на существующих подземных водозаборах (3 очередь). Водозабор № 2. Скважины № 5а, № 15а, № 16б, № 18б в г. Северске Томской области | Увеличение дебета скважин | скважина | 4 | 36036,40 | 2021 г. | Увеличение дебета скважин | куб. м/час | 0 | 0 | 2021 г. |  |
| 1.6 | Водозабор № 1 в г. Северске Томской области. Реконструкция. Станция очистки промывной воды | Минимизация риска загрязнения водных источников гидроксидными осадками | объект | 1 | 134852,07 | 2013 - 2014 гг., 2019 г. | Минимизация риска загрязнения водных источников гидроксидными осадками | - |  |  | 2013 - 2014 гг., 2019 г. |  |
| 1.7 | Водозабор № 2 в г. Северске Томской области. Реконструкция. Станция очистки промывной воды | Минимизация риска загрязнения водных источников гидроксидными осадками | объект | 1 | 179594,87 | 2013 - 2014 гг. (ПИР), 2019 - 2020 гг. | Минимизация риска загрязнения водных источников гидроксидными осадками | - |  |  | 2013 - 2014 гг. (ПИР), 2019 - 2020 гг. |  |
| 1.8 | Модернизация насосного оборудования на водозаборе № 1 в г. Северске | Повышение энергоэффективности насосного оборудования. Снижение расходов на ремонты насосного оборудования, повышение энергоэффективности | насос | 27 | 500,00 | 2013 - 2014 гг. | Повышение энергоэффективности насосного оборудования. Снижение расходов на ремонты насосного оборудования, повышение энергоэффективности | тыс. кВт x ч | 1705 | 6469 | 2013 - 2014 гг. | 4,1 |
| 1.9 | Модернизация насосного оборудования на водозаборе № 2 в г. Северске | Повышение энергоэффективности насосного оборудования. Снижение расходов на ремонты насосного оборудования, повышение энергоэффективности | насос | 25 | 1188,80 | 2013 - 2014 гг., 2016 г. | Повышение энергоэффективности насосного оборудования. Снижение расходов на ремонты насосного оборудования, повышение энергоэффективности | тыс. кВт x ч | 1348 | 5077 | 2013 - 2014 гг., 2016 г. | 3,6 |
| 1.10 | Модернизация насосного оборудования на насосных станциях 3-го подъема в г. Северске | Повышение энергоэффективности насосного оборудования | насос | 18 | 150,00 | 2013 г. | Повышение энергоэффективности насосного оборудования | тыс. кВт x ч | 552 | 1854 | 2013 г. | 3,0 |
| 1.11 | Тампонирование неработающих скважин на площадке ОВС № 1 в г. Северске | Консервация отработавших скважин | скважина | 27 | 17550,00 | 2015 г., 2022 - 2025 гг. | Консервация отработавших скважин |  |  |  | 2015 г., 2022- 2025 гг. |  |
| 1.12 | Тампонирование неработающих скважин на площадке ОВС № 2 в г. Северске | Консервация отработавших скважин | скважина | 15 | 9750,00 | 2015 г., 2022 - 2025 гг. | Консервация отработавших скважин |  |  |  | 2015 г., 2022 - 2025 гг. |  |
| 1.13 | Создание системы молниезащиты и заземления зданий и сооружений водозаборов № 1 и № 2 в г. Северске | Повышение надежности функционирования системы водоснабжения | система | 1 | 18660,00 | 2022 гг. (в т.ч. ПИР) | Повышение надежности функционирования системы водоснабжения | тыс. руб. |  | 0 | 2022 гг. (в т.ч. ПИР) | Срок окупаемости превышает срок реализации программы |
| 1.14 | Капитальный ремонт водоснабжения от скважин № 1 - 6 водозабора до станций очистки воды (диаметром 50 - 200 мм) в пос. Самусь | Обеспечение надежности работы водозаборных сооружений | км | 3 | 11752,00 | 2022 гг. (в т.ч. ПИР) | Обеспечение надежности работы водозаборных сооружений |  |  |  | 2022 гг. (в т.ч. ПИР) |  |
| 1.15 | Замена насосного оборудования станции 2-го подъема в пос. Самусь | Снижение энергозатрат на работу насосного оборудования | насос | 10 | 1500,00 | 2013 - 2014 гг., 2021 г. | Снижение энергозатрат на работу насосного оборудования |  |  |  | 2013 - 2014 гг., 2021 г. |  |
| 1.16 | Капитальный ремонт водонапорных башен на внегородских территориях | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения | водонапорная башня | 3 | 2062,78 | 2013 г. (техническое обследование), 2021 г. | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения | тыс. кВт x ч | 110 |  | 2013 г. (техническое обследование), 2021 г. | Срок окупаемости превышает срок реализации программы |
| 1.17 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения от скважины № 1 водозабора до станций очистки воды (диаметром 50 - 200 мм) в пос. Орловка | Обеспечение надежности работы водозаборных сооружений | км | 0,5 | 1937,92 | 2021 г. (в т.ч. ПИР) | Обеспечение надежности работы водозаборных сооружений |  |  |  | 2021 г. (в т.ч. ПИР) |  |
| 1.18 | Строительство водоочистных сооружений в дер. Кижирово | Обеспечение надежности системы водоснабжения | станция | 1 | 25987,57 | 2014 - 2015 гг. | Обеспечение надежности системы водоснабжения |  |  |  | 2014 - 2015 гг. |  |
| 1.19 | Строительство станции обезжелезивания на водозаборе (до 10 куб. м/час.) в дер. Кижирово (в т.ч. ПИР) | Доведение качества питьевой воды до норм СанПиН 2.14.1074-01 | станция | 1 | 3442,00 | 2022 г. (в т.ч. ПИР) | Доведение качества питьевой воды до норм СанПиН 2.14.1074-01 |  |  |  | 2022 г. (в т.ч. ПИР) |  |
| 1.20 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения (диаметром 50 - 150 мм) в дер. Кижирово | Обеспечение надежности системы водоснабжения | км | 1,104 | 2163,00 | 2019 - 2035 гг. | Обеспечение надежности системы водоснабжения |  |  |  | 2019 - 2035 гг. |  |
| 1.21 | Капитальный ремонт насосных станций с заменой технологического оборудования на водозаборах г. Северска | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения, развитие системы водоснабжения | ед. | 1 | 1285,82 | 2015 - 2016 гг. | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения, развитие системы водоснабжения |  |  |  | 2015 - 2016 гг. |  |
| 1.22 | Капитальный ремонт и санация сетей водоснабжения (диаметром 50 - 200 мм) | Снижение аварийности сети, снижение потерь воды | км | 138,6 | 494359,00 | 2016 г., 2021 - 2035 гг. | Снижение аварийности сети, снижение потерь воды |  |  |  | 2016 г., 2021 - 2035 гг. |  |
| 1.23 | Капитальный ремонт и санация сетей водоснабжения (диаметром 250 - 1000 мм) в г. Северске | Снижение аварийности сети, снижение потерь воды | км | 71,9 | 281950,86 | 2019 - 2035 гг. | Снижение аварийности сети, снижение потерь воды |  |  |  | 2019 - 2035 гг. |  |
| 1.24 | Очистка промывной воды (перегрузка фильтров № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) на ОВС № 1 | Улучшение качества питьевой воды. Снижение содержания в воде марганца и железа. Замена верхнего слоя фильтровальной загрузки на бризант | шт. | 8 | 21900,35 | 2019 - 2020 гг. | Улучшение качества питьевой воды. Снижение содержания в воде марганца и железа. Замена верхнего слоя фильтровальной загрузки на бризант |  |  |  | 2019 - 2020 гг. |  |
| 1.25 | Капитальный ремонт градирни № 4 на ОВС № 1 | Улучшение качества питьевой воды | шт. | 1 | 4432,10 | 2019 г. | Улучшение качества питьевой воды |  |  |  | 2019 г. |  |
| 1.26 | Строительство 2-х водозаборных скважин на территории водозабора № 1 по адресу: г. Северск, ул. Тургенева, 35 | В связи с нереализацией строительства 3-го водозабора необходимо строительство дополнительных резервных скважин | шт. | 2 | 45130,88 | 2019 г., 2021 г. | В связи с нереализацией строительства 3-го водозабора необходимо строительство дополнительных резервных скважин |  |  |  | 2019 г., 2021 г. |  |
| 1.27 | Капитальный ремонт кровли насосной станции, здание 318 на ОВС № 2 |  | шт. | 1 | 2508,14 | 2019 г. |  |  |  |  | 2019 г. |  |
| 1.28 | Капитальный ремонт автоматики ПНС |  | шт. | 2 | 1110,20 | 2019 г. |  |  |  |  | 2019 г. |  |
| 1.29 | Капитальный ремонт системы охранного видеонаблюдения территории водозабора № 1 |  | шт. | 1 | 2234,44 | 2020 г. |  |  |  |  | 2020 г. |  |
| 1.30 | Очистка промывной воды (капитальный ремонт градирен № 1, 3, 4; перегрузка фильтров № 1, 2, 5, 7) на ОВС № 2 | Улучшение качества питьевой воды. Снижение содержания в воде марганца и железа. Замена верхнего слоя фильтровальной загрузки на бризант | шт. | 3 | 29341,92 | 2019 - 2020 гг. | Улучшение качества питьевой воды. Снижение содержания в воде марганца и железа. Замена верхнего слоя фильтровальной загрузки на бризант |  |  |  | 2019 - 2020 гг. |  |
| 1.31 | Реконструкция сетей хозяйственно-противопожарного водопровода в пос. Самусь и пос. Орловка | Повышение надежности водоснабжения | шт. | 1 | 15241,21 | 2018 г., 2021г. | Повышение надежности водоснабжения |  |  |  | 2018 г., 2021г. |  |
| 1.32 | Капитальный ремонт градирни № 2 на Очистной водопроводной станции № 1, г. Северск | Повышение надежности водоснабжения | шт. | 2 | 3279,28 | 2017 г. | Повышение надежности водоснабжения |  |  |  | 2017 г. |  |
| 1.33 | Реконструкция и модернизация артезианских скважин № 6а, 21 ОВС №1 | Повышение надежности водоснабжения | шт. | 2 | 4712,2 | 2020-2021 гг. | Повышение надежности водоснабжения |  |  |  | 2020-2021 гг |  |
| Итого по инвестиционным проектам по повышению качества и надежности водоснабжения потребителей ЗАТО Северск |  |  |  |  | 2185787,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | Инвестиционные проекты по развитию водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство сетей водоснабжения в мкр. № 12, мкр. Сосновка в г. Северске | Подключение к системе водоснабжения объектов нового строительства мкр. № 12, мкр. Сосновка | км | 5,54 | 21711,00 | 2022 - 2035 гг. | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства | куб. м/час | 74,1 |  | 2022 - 2035 гг. |  |
| 2.2 | Строительство сетей водоснабжения в 1 планировочном районе г. Северска | Подключение к системе водоснабжения объектов нового строительства 1 планировочного района | км | 8,29 | 32464,00 | 2022 - 2035 гг. | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства | куб. м/час | 105,2 |  | 2022 - 2035 гг. |  |
| 2.3 | Строительство сетей водоснабжения в 2 планировочном районе г. Северска | Подключение к системе водоснабжения объектов нового строительства 2 планировочного района | км | 2,53 | 9913,00 | 2022 - 2035 гг. | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства | куб. м/час | 28,6 |  | 2022 - 2035 гг. |  |
| 2.4 | Строительство сетей водоснабжения в 3 планировочном районе г. Северска | Подключение к системе водоснабжения объектов нового строительства 3 планировочного района | км | 1,62 | 6346,00 | 2015 г., 2019 - 2021 гг. | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства | куб. м/час | 23,2 |  | 2015 г., 2019 - 2021 гг. |  |
| 2.5 | Строительство сетей водоснабжения в 4 планировочном районе г. Северска | Подключение к системе водоснабжения объектов нового строительства 4 планировочного района | км | 22,68 | 88869,00 | 2016 - 2017 гг., 2022 - 2035 гг. | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства | куб. м/час | 274,8 |  | 2016 - 2017 гг., 2022 - 2035 гг. |  |
| 2.6 | Строительство сетей водоснабжения в Иглаково | Подключение к системе водоснабжения объектов нового строительства в Иглаково | км | 3,25 | 12730,00 | 2022 - 2035 гг. | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства | куб. м/час | 26,9 |  | 2022 - 2035 гг. |  |
| 2.7 | Строительство дополнительной скважины на водозаборе с повышением дебета скважин и производительности до 40 куб. м/час в пос. Самусь | Подключение новых потребителей | скважина | 1 | 1026,00 | 2021 г. | Увеличение дебета скважин | куб. м/час | 0,0 |  | 2021 г. |  |
| 2.8 | Строительство водопровода 110 мм по ул. Калинина в пос. Самусь | Подключение новых потребителей | км | 0,628 | 3169,00 | 2021 г. | Подключение новых потребителей к системе водоснабжения | - | 0,0 |  | 2021 г. |  |
| 2.9 | Строительство сетей водоснабжения на севере и северо-востоке пос. Самусь | Подключение к системе водоснабжения объектов индивидуального строительства на севере и северо-востоке пос. Самусь | км | 2,64 | 10326,00 | 2022 - 2035 гг. | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства | куб. м/час | 12,5 |  | 2022 - 2035 гг. |  |
| 2.10 | Строительство сетей водоснабжения на юго-востоке пос. Самусь (в районе новой больницы) | Подключение к системе водоснабжения объектов нового многоэтажного строительства на юго-востоке пос. Самусь (в районе новой больницы) | км | 5,38 | 21093,00 | 2022 - 2035 гг. | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства | куб. м/час | 37,6 |  | 2022 - 2035 гг. |  |
| 2.11 | Строительство сетей водоснабжения на реконструируемых территориях пос. Самусь | Подключение к системе водоснабжения объектов нового среднеэтажного строительства на реконструируемых территориях пос. Самусь | км | 2,53 | 9926,00 | 2022 - 2035 гг. | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства | куб. м/час | 17,9 |  | 2022 - 2035 гг. |  |
| 2.12 | Строительство сетей водоснабжения в районе индивидуального строительства пос. Орловка | Подключение к системе водоснабжения объектов нового индивидуального строительства пос. Орловка | км | 3,8 | 14873,00 | 2022 - 2035 гг. | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства | куб. м/час | 21,5 |  | 2022 - 2035 гг. |  |
| 2.13 | Строительство сетей водоснабжения в районе индивидуального строительства дер. Кижирово | Подключение к системе водоснабжения объектов нового индивидуального строительства | км | 1,51 | 5900,00 | 2022 - 2035 гг. | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства | куб. м/час | 7,2 |  | 2022 - 2035 гг. |  |
| 2.14 | Строительство хозяйственно-противопожарного водопровода по ул. Мало-Проточная в пос. Самусь | Подключение к системе водоснабжения объектов нового индивидуального строительства | объект | 1 | 2308,23 | 2015 - 2016 гг. | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства |  |  |  | 2015 - 2016 гг. |  |
| 2.15 | Организация и устройство автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления (АСДКУ) скважин, насосных станций и водоочистных сооружений в г. Северске | Повышение оперативности решения проблем водоснабжения | система | 1 | 736,00 | 2014 г. | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства |  |  |  | 2014 г. |  |
| 2.16 | Очистка промывной воды на водозаборе № 1 (реконструкция скорых фильтров и градирен) - окончание, очистка промывной воды на водозаборе № 2 (реконструкция скорых фильтров и градирен) | Развитие системы водоснабжения | объект | 1 | 3576,76 | 2015 г. | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства |  |  |  | 2015 г. |  |
| 2.17 | Очистка промывной воды на водозаборе № 2 (реконструкция скорых фильтров и градирен) | Развитие системы водоснабжения | объект | 1 | 26434,30 | 2016 - 2018 гг. | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства |  |  |  | 2016 - 2018 гг. |  |
| 2.18 | Модернизация сетей водоснабжения диаметром 50 - 200 мм | Повышение эффективности работы системы водоснабжения | км | 34,78 | 127087,10 | 2018 - 2035 гг. | Снижение аварийности сети |  |  |  | 2018 - 2035 гг. |  |
| 2.19 | Модернизация сетей водоснабжения диаметром 250 - 1000 мм | Повышение эффективности работы системы водоснабжения | км | 15,01 | 71345,20 | 2018 - 2035 гг. | Снижение потерь воды |  |  |  | 2018 - 2035 гг. |  |
| 2.20 | Модернизация погружного агрегата артезианской скважины № 1 на ОВС 2 | Повышение эффективности работы системы водоснабжения | ед. | 1 | 634,20 | 2016 г. | Повышение эффективности работы системы водоснабжения |  |  |  | 2016 г. |  |
| 2.21 | Модернизация погружного агрегата артезианской скважины № 3 на ОВС 2 | Повышение эффективности работы системы водоснабжения | ед. | 1 | 634,20 | 2016 г. | Повышение эффективности работы системы водоснабжения |  |  |  | 2016 г. |  |
| 2.22 | Установка дополнительной колонки для питьевой воды в районе ул.Речная в д.Кижирово | Повышение эффективности работы системы водоснабжения | ед. | 1 | 250,00 | 2019г. | Повышение эффективности работы системы водоснабжения |  |  |  | 2019 г. |  |
| Итого по инвестиционным проектам по развитию водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей |  |  |  |  | 471351,99 |  |  | куб. м/час | 629,4 |  |  |  |
| Всего по инвестиционным проектам по развитию системы водоснабжения на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  | 2657139,04 |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 8

| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование и описание) | Цели реализации проекта | Технические параметры проекта |  | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект |  |  |  | Срок получения эффекта | Простой срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. изм. | кол-во |  |  | наименование | ед. изм. | натуральный показатель | стоимостной показатель, тыс. руб. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Инвестиционные проекты по повышению качества и надежности водоотведения потребителей ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка генеральной схемы водоотведения г. Северска | Обеспечение развития системы водоотведения г. Северска | схема | 1 | 5000,00 | 2021 г. | Обеспечение развития системы водоотведения г. Северска |  |  |  | 2021 г. |  |
| 1.2 | Строительство очистных сооружений г. Северска | Обеспечение требуемого уровня очистки сточных вод и улучшение экологической ситуации в зоне р. Томи | тыс. куб. м/сут. | 80 | 2744661,00 | 2022 - 2035 гг. | Обеспечение требуемого уровня очистки сточных вод и улучшение экологической ситуации в зоне р. Томи | тыс. куб. м/сут. | 80 |  | 2022 - 2035 гг. | Срок окупаемости превышает период реализации Программы |
| 1.3 | Капитальный ремонт сетей водоотведения (диаметром 125 - 200 мм) в г. Северске | Повышение надежности системы водоотведения, снижение аварийности сетей водоотведения | км | 69,3 | 64523,00 | 2022 - 2035 гг. | Снижение аварийности сетей |  |  |  | 2022 - 2035 гг. | Срок окупаемости превышает период реализации Программы |
| 1.4 | Капитальный ремонт сетей водоотведения (диаметром 250 - 400 мм) в г. Северске | Повышение надежности системы водоотведения, снижение аварийности сетей водоотведения | км | 40,2 | 454271,00 | 2022 - 2035 гг. | Снижение аварийности сетей |  |  |  | 2022 - 2035 гг. | Срок окупаемости превышает период реализации Программы |
| 1.5 | Капитальный ремонт напорной канализации (диаметром 500 мм) в г. Северске | Повышение надежности системы водоотведения, снижение аварийности сетей водоотведения | км | 0,14 | 2093,00 | 2015 г. | Снижение аварийности сетей |  |  |  | 2015 г. | Срок окупаемости превышает период реализации Программы |
| 1.6 | Капитальный ремонт камер на самотечной канализации (диаметром 900 мм) в г. Северске | Повышение надежности системы водоотведения, снижение аварийности сетей водоотведения | шт. | 56 | 57254,00 | 2015 - 2016 гг., 2019 - 2035 гг. | Снижение аварийности сетей |  |  |  | 2015 - 2016 гг., 2019 - 2035 гг. | Срок окупаемости превышает период реализации Программы |
| 1.7 | Создание программного комплекса для географической информационной системы по канализационным сетям и программного обеспечения для гидравлического расчета канализационных сетей в г. Северске | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения, повышение оперативности решения проблем водоотведения | ед. | 1 | 802,00 | 2013 г. | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения, повышение оперативности решения проблем водоотведения |  |  |  | 2013 г. |  |
| 1.8 | Капитальный ремонт сетей водоотведения (диаметром 450 - 1000 мм) в г. Северске | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения, повышение оперативности решения проблем водоотведения | км | 42,7 | 1311463,00 | 2022 - 2035 гг. | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения, повышение оперативности решения проблем водоотведения |  |  |  | 2022 - 2035 гг. |  |
| 1.9 | Строительство очистных сооружений в пос. Самусь (в т.ч. ПИР) | Обеспечение требуемого уровня очистки сточных вод и улучшение экологической ситуации в зоне р. Томи | тыс. куб. м/сут. | 5 | 167677,67 | 2022 - 2025 гг. (в т.ч. ПИР) | Обеспечение требуемого уровня очистки сточных вод и улучшение экологической ситуации в зоне р. Томи |  |  |  | 2022 - 2025 гг. (в т.ч. ПИР) |  |
| 1.10 | Капитальный ремонт канализационной насосной станции КНС-1 в пос. Самусь (в т.ч. ПИР) | Обеспечение надежности работы системы водоотведения | ед. | 1 | 993,00 | 2021 г. (в т.ч. ПИР) | Обеспечение надежности работы системы водоотведения |  |  |  | 2021 г. (в т.ч. ПИР) |  |
| 1.11 | Реконструкция канализационного коллектора диаметром 900 мм. Устройство камеры переключения с запорной арматуры | Обеспечение надежности работы системы водоотведения, повышение оперативности решения проблем водоотведения | ед. | 1 | 2655,00 | 2021 г. (в т.ч. ПИР) | Обеспечение надежности работы системы водоотведения, повышение оперативности решения проблем водоотведения |  |  |  | 2021 г. (в т.ч. ПИР) |  |
| 1.12 | Капитальный ремонт здания станции перекачки ливневых вод № 2, расположенной по адресу: г. Северск, ул. Парковая | Обеспечение надежности работы системы водоотведения | объект | 1 | 546,30 | 2016 г. | Обеспечение надежности работы системы водоотведения |  |  |  | 2016 г. |  |
| 1.13 | Капитальный ремонт технологического оборудования КНС (замена насосного оборудования) | Обеспечение надежности работы системы водоотведения | объект | 1 | 4830,60 | 2021 г. | Обеспечение надежности работы системы водоотведения |  |  |  | 2021 г. |  |
| 1.14 | Капитальный ремонт кровли здания решеток очистных сооружений бытовых сточных вод, г. Северск | Обеспечение надежности работы системы водоотведения | объект | 3 | 1399,37 | 2017 г. | Обеспечение надежности работы системы водоотведения |  |  |  | 2017 г. |  |
| Итого по инвестиционным проектам по повышению качества и надежности водоотведения потребителей ЗАТО Северск |  |  |  |  | 4818168,94 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | Инвестиционные проекты по развитию сетей канализации для подключения перспективных потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция КНС-1а; коллекторов от КНС-1а до КОС, от общественных зданий Иглаково и от КНС-4а. Строительство системы бытовой внутриплощадочной канализации водозаборов № 1, 2 в г. Северске (1 этап). КНС-1а | Подключение к системе водоотведения объектов нового строительства западной части г. Северска | Мощность, куб. м/час. | 800 | 108529,40 | 2022 - 2023 гг. | Присоединение новых потребителей | куб. м/час. | 800 |  | 2022 - 2023 гг. |  |
| 2.2 | Реконструкция КНС-1а; коллекторов от КНС-1а до КОС, от общественных зданий Иглаково и от КНС-4а. Строительство системы бытовой внутриплощадочной канализации водозаборов № 1, 2 в г. Северске (1 этап). Коллектор от КНС-1 до КОС |  | км | 4,44 | 264468,00 | 2021 - 2023 гг. |  |  |  |  | 2021 - 2023 гг. |  |
| 2.3 | Строительство КНС-1, коллекторов от КНС-1а до КОС, от общественных зданий Иглаково | Снижение вредного воздействия на окружающую среду в Иглаково. Подключение общественных зданий к системе водоотведения | км | 1,6 | 49976,53 | 2013 - 2017 гг, 2019 – 2023 гг. | Снижение вредного воздействия на окружающую среду в Иглаково. Подключение общественных зданий к системе водоотведения | - | - | - | 2013 - 2017 гг, 2019 – 2023 гг. |  |
| 2.4 | Строительство сети водоотведения в Иглаково | Подключение к системе водоотведения новых потребителей Иглаково | км | 2,22 | 13751,70 | 2019 - 2035 гг. | Снижение вредного воздействия на окружающую среду в Иглаково. Подключение общественных зданий к системе водоотведения | куб. м/час. | 27 |  | 2019 - 2035 гг. |  |
| 2.5 | Строительство сетей водоотведения диаметром до 200 мм в 1-м планировочном районе г. Северска | Подключение к системе водоотведения новых потребителей 1-го планировочного района | км | 5,67 | 35110,00 | 2022 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | куб. м/час. | 105 |  | 2022 - 2035 гг. |  |
| 2.6 | Строительство сетей водоотведения диаметром до 200 мм во 2-м планировочном районе г. Северска | Подключение к системе водоотведения новых потребителей 2-го планировочного района | км | 1,73 | 10721,00 | 2022 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | куб. м/час. | 29 |  | 2022 - 2035 гг. |  |
| 2.7 | Строительство сетей водоотведения диаметром до 200 мм в 3-м планировочном районе г. Северска | Подключение к системе водоотведения новых потребителей 3-го планировочного района | км | 1,11 | 6856,9 | 2020 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | куб. м/час. | 20 |  | 2020 - 2035 гг. |  |
| 2.8 | Строительство новой станции перекачки сточных вод № 4б в г. Северске (в т.ч. ПИР) | Подключение к системе водоотведения новых потребителей 4-го планировочного района | насосная станция | 1 | 93372,00 | 2022 - 2023 гг. (в т.ч. ПИР 2021 г.) | Присоединение новых потребителей |  |  |  | 2022 - 2023 гг. (в т.ч. ПИР 2021 г.) |  |
| 2.9 | Строительство напорных коллекторов (от здания ВНИПИЭТ по ул. Курчатова, 2 до разгрузочного коллектора Ду 900 мм) в г. Северске (в т.ч. ПИР) | Подключение к системе водоотведения новых потребителей 4-го планировочного района | км | 2,1 | 53510,00 | 2022 - 2023 гг. (в т.ч. ПИР 2022 г.) | Присоединение новых потребителей |  |  |  | 2022 - 2023 гг. (в т.ч. ПИР 2022 г.) |  |
| 2.10 | Строительство сетей водоотведения диаметром до 200 мм в 4-м планировочном районе г. Северска | Подключение к системе водоотведения новых потребителей 4-го планировочного района | км | 15,53 | 96115,00 | 2020 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | куб. м/час. | 275 |  | 2020 - 2035 гг. |  |
| 2.11 | Строительство канализационных насосных станций, строительство напорных коллекторов южной части г. Северска мкр. Сосновка (в т.ч. ПИР) | Разгрузка самотечного коллектора Ду 900 мм. Подключение к системе водоотведения южной части г. Северска, мкр. Сосновка (мкр. № 12) | ед./км | 2 КНС и 26 км сетей | 2000000,00 | 2022 - 2035 гг. (в т.ч. ПИР 2022 г.) | Присоединение новых потребителей | куб. м/час. | 69 |  | 2022 - 2035 гг. (в т.ч. ПИР 2022 г.) |  |
| 2.12 | Строительство сетей водоотведения диаметром до 200 мм в пос. Самусь | Подключение к системе водоотведения новых потребителей | км | 10,55 | 65328,00 | 2022- 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | куб. м/час. | 55 |  | 2022 - 2035 гг. |  |
| 2.13 | Строительство внутриплощадочных сетей канализации Водозабора № 1 в г. Северске (в т.ч. ПИР) | Улучшение экологической ситуации в районе Водозабора № 1 | км | 0,2 | 8385,00 | 2021 г. (в т.ч. ПИР) | Улучшение экологической ситуации в районе Водозабора № 1 |  |  |  | 2021 г. (в т.ч. ПИР) |  |
| 2.14 | Строительство илохранилища на канализационных очистных сооружениях г. Северска (в т.ч. ПИР) | Приведение к требованиям нормативно-технических документов | ед. | 1 проект | 42902,35 | 2021 - 2026 гг. (в т.ч. ПИР 2021 г.) | Приведение к требованиям нормативно-технических документов |  |  |  | 2021 - 2026 гг. (в т.ч. ПИР 2021 г.) |  |
| 2.15 | Строительство локальных очистных сооружений ливневой канализации г. Северска (в т.ч. ПИР) | Улучшение экологической ситуации | ед. | 6 | 3500,00 | 2021 - 2022 гг. (в т.ч. ПИР 2021 г.) | Улучшение экологической ситуации |  |  |  | 2021 - 2022 гг. (в т.ч. ПИР 2021 г.) |  |
| 2.16 | Организация и устройство автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления (АСДКУ) и АСУ канализационных насосных станций в г. Северске | Обеспечение надежности работы системы водоотведения, повышение оперативности решения проблем водоотведения | систем | 1 | 1697,90 | 2015 г. | Обеспечение надежности работы системы водоотведения, повышение оперативности решения проблем водоотведения |  |  |  | 2015 г. |  |
| 2.17 | Строительство КНС на территории ПАТП в г. Северске | Улучшение экологической ситуации | кд. | 1 | 13930,40 | 2016 г., 2021 г. | Улучшение экологической ситуации |  |  |  | 2016 г., 2021 г. |  |
| 2.18 | Модернизация сетей водоотведения диаметром 150 - 200 мм | Снижение аварийности сетей | км | 3,4 | 3225,00 | 2020 гг. | Снижение аварийности сетей |  |  |  | 2020 гг. |  |
| 2.19 | Модернизация сетей водоотведения диаметром 315 мм | Снижение аварийности сетей | км | 2 | 15009,9 | 2020 гг. | Снижение аварийности сетей |  |  |  | 2020 гг. |  |
| 2.20 | Модернизация сетей водоотведения диаметром 500 мм | Снижение аварийности сетей | км | 1,5 | 15000,00 | 2020 гг. | Снижение аварийности сетей |  |  |  | 2020 гг. |  |
| 2.21 | АСУ канализационных насосных станций | Повышение оперативности решения проблем водоотведения | систем | 1 | 3537,10 | 2020 г. | Повышение оперативности решения проблем водоотведения |  |  |  | 2020 г. |  |
| Итого по инвестиционным проектам по развитию сетей канализации для подключения перспективных потребителей |  |  |  |  | 2904926,18 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по инвестиционным проектам по развитию системы водоотведения на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  | 7723095,12 |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 9

| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование и описание) | Цели реализации проекта | Технические параметры проекта |  | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект |  |  |  | Срок получения эффекта | Простой срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. изм. | кол-во |  |  | наименование | ед. изм. | натуральный показатель | стоимостной показатель, тыс. руб. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство полигона твердых бытовых отходов в г. Северске (в т.ч. ПИР) | Оборудование места под захоронение ТБО в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами | га | 5 | 155957,62 | 2016 - 2035 гг. (в т.ч. ПИР 2016 - 2017 гг.), 2022-2035 гг. | Снижение платежей за загрязнение окружающей среды | - | - | - | 2016 - 2035 гг. (в т.ч. ПИР 2016 - 2017 гг.), 2022-2035 гг. | - |
| 2 | Строительство мусоросортировочного комплекса производительностью до 35 тыс. т в год | Снижение объема захоронения ТБО. Увеличение срока эксплуатации полигона. Вовлечение вторичных ресурсов в хозяйственный оборот | ед. | 1 | 27261,00 | 2022 - 2035 гг. | Увеличение массы отсортированного вторичного сырья | т | 54200 | 207123 | 2022 - 2035 гг. | 1,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Экономия объема складирования ТБО за счет сортировки и большего уплотнения | куб. м | 604865 | 93753 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Увеличение объемов ТБО, прошедших весовой контроль | куб. м | 2946481 | - |  |  |
| 3 | Строительство полигона твердых бытовых отходов в п.Самусь ЗАТО Северск Томской области | Оборудование места под захоронение ТБО в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами | м | 1000 | 51826,88 | 2009 - 2014 гг., 2019 г., 2022 г. | Снижение платежей за загрязнение окружающей среды | - |  | - | 2009 - 2014 гг., 2019 г., 2022 г. | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Увеличение объемов ТБО, прошедших весовой контроль | куб. м | 241402 | - |  |  |
| 4 | Мероприятия, направленные на восстановление (рекультивацию) нарушенных земель полигона ТБО в г. Северске площадью 17,2664 га (в т.ч. ПИР) | Восстановление нарушенных земель путем устройства защитных экранов поверхности полигона, сбора и утилизации биогаза. Восстановление продуктивности и экономической ценности восстановленной территории, улучшение окружающей среды | га | 17,2664 | 95758,00 | 2022 - 2035 гг. | Восстановление продуктивности и экономической ценности восстановленной территории, улучшение окружающей среды | - | - | - | 2022 - 2035 гг. | - |
| 5 | Строительство подъездной дороги к полигону твердых бытовых отходов в пос. Самусь (в т.ч. ПИР) | Обеспечение функционирования полигона | м | 1380 | 15656,00 | 2014 - 2016 гг. (в т.ч. ПИР 2014 г.) | - | - | - | - | 2014 - 2016 гг. (в т.ч. ПИР 2014 г.) | - |
| 6 | Строительство сетей электроснабжения полигона твердых бытовых отходов в пос. Самусь (в т.ч. ПИР) | Обеспечение функционирования полигона | - | - | 16134,77 | 2021 г. | - | - | - | - | 2021 г. | - |
| Всего по инвестиционным проектам системы утилизации (захоронения) ТБО на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  | 362594,27 |  |  | тыс. руб. |  | 300876 |  |  |

- Таблица 10

| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование и описание) | Цели реализации проекта | Технические параметры проекта | Потребность средств, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 - 2035 гг. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Инвестиционные проекты по развитию инженерной инфраструктуры на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция инженерных сетей западной части г. Северска | Подключение к системам энергоснабжения объектов нового строительства | Протяженность реконструируемых сетей составит: кабельной линии 10 кВ - 11,8 км; сетей связи - 4,9 км; сетей водопровода - 15,3 км; сетей канализации - 12,4 км; теплосетей - 4,7 км. Реконструкция трансформаторных подстанций - 5 шт. | 0,00 | 7958,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898130,52 | 906088,97 |
| 1.2 | Строительство инженерной инфраструктуры на территории для размещения индивидуального жилищного строительства в пос. Самусь | Подключение к системам электро-, газо-, водоснабжения объектов индивидуального жилищного строительства | Уточняются после выполнения ПИР | 0,00 | 2695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40636,26 | 43331,26 |
| 1.3 | Проект планировки территории и строительство инженерной инфраструктуры на территории для размещения индивидуального жилищного строительства в пос. Самусь, ЗАТО Северск, Томской области | Подключение к системам электро-, газо-, водоснабжения объектов индивидуального жилищного строительства | Уточняются после выполнения ПИР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537,90 | 0,00 | 50104,5 | 50642,40 |
| 1.4 | Строительство «мокрого» колодца у автобусной остановки «ЦКПП» | Улучшение экологической ситуации | 1 колодец | 0,00 | 0,00 | 92,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,52 |
| 1.5 | Строительство «мокрого» колодца на разворотной площадке у автобусной остановки «ПАТП» | Улучшение экологической ситуации | 1 колодец | 0,00 | 0,00 | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,00 |
| 1.6 | Актуализация программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск до 2035 года» | Приведение в соответствие с реальными условиями показателей и мероприятий программы | Актуальная утвержденная программа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 |
| 1.7 | Строительство корпоративной оптической сети передачи данных между городскими организациями и Администрацией ЗАТО Северск | Оптимизация информационного обмена данными |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715,29 |
| Итого по инвестиционным проектам по развитию инженерной инфраструктуры на территории ЗАТО Северск |  |  |  | 0,00 | 10653,45 | 251,52 | 0,00 | 715,29 | 0,00 | 2037,90 | 0,00 | 988871,28 | 1002529,44 |
| - 2 | Инвестиционные проекты по развитию городского освещения на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Капитальный ремонт опор наружного освещения г. Северска (замена ж/б опор на металлические высотой 13 м), в т.ч. по объектам: | Повышение надежности электроснабжения объектов уличного освещения | 361 шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18335,20 | 18335,20 |
|  | ул. Горького |  | 20 шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1015,80 | 1015,80 |
|  | ул. Северная, Северная автодорога |  | 40 шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2031,60 | 2031,60 |
|  | ул. Лесная |  | 40 шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2031,60 | 2031,60 |
|  | ул. Калинина |  | 40 шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2031,60 | 2031,60 |
|  | ул. Парковая, ул. Мира, ул. Пионерская, ул. Полевая, ул. Пушкина, ул. Комсомольская, ул. Транспортная, ул. Ленина, ул. Южный проезд |  | 221 шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11224,60 | 11224,60 |
| 2.2 | Капитальный ремонт кабельных линий г. Северска (замена поврежденных и ветхих кабельных линий между опорами наружного освещения) | Повышение надежности электроснабжения объектов уличного освещения | 25 км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22532,70 | 22532,70 |
| 2.3 | Строительство внутриквартальных линий наружного освещения (в т.ч. ПИР), в т.ч. по объектам: | Развитие уличного освещения. Улучшение условий и уровня жизни населения |  | 0,00 | 165,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7076,81 | 7242,30 |
|  | пешеходная дорожка от остановки маг. «Весна» до СК «Дельфин» (в т.ч. ПИР) |  | Уточняются после выполнения ПИР | 0,00 | 165,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,49 |
|  | строительство внутриквартальных линий наружного освещения пешеходной дорожки от многоквартирного дома по ул. Солнечной, 21 до МБОУ «СОШ № 81» |  | 7 опор, КЛ-0,2 км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
|  | строительство внутриквартальных линий наружного освещения пешеходной дорожки от многоквартирного дома по просп. Коммунистическому, 106 до здания ООО «ЖЭУ-9» |  | 5 опор, КЛ-0,15 км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
|  | строительство внутриквартальных линий наружного освещения пешеходной дорожки от МБДОУ «Детский сад ОВ № 50» до МАОУ «СОШ № 80», от МБДОУ «Детский сад ОВ № 50» до МБДОУ «Детский сад № 55» |  | 11 опор, КЛ-0,3 км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 1500,00 |
|  | строительство внутриквартальных линий наружного освещения участка внутриквартального проезда многоквартирного дома по просп. Коммунистическому, 133 вдоль домов по просп. Коммунистическому, 131, 129 до ул. Курчатова, 32 |  | 4 опоры, КЛ-0,12 км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
|  | строительство внутриквартальных линий наружного освещения по адресу: ул. Калинина, 86 |  | опоры со светильником и кабельная линия (количество и протяженность уточняются) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
|  | строительство внутриквартальных линий наружного освещения ул. Верхняя Ксензовка |  | опоры со светильником и воздушная линия (количество и протяженность уточняются) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1121,13 | 1121,13 |
|  | строительство линии внутриквартального наружного освещения по ул. Лесной (спуск с горы напротив ГИБДД) |  | опоры со светильником и кабельная линия (количество и протяженность уточняются) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741,10 | 741,10 |
|  | строительство внутриквартальных линий наружного освещения по ул. Лесная, ж/д № 10, 12 |  | опоры со светильником и кабельная линия (количество и протяженность уточняются) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357,12 | 357,12 |
|  | строительство линии наружного освещения пешеходной дорожки вдоль стадиона МБОУ «СОШ № 84» |  | опоры со светильником и кабельная линия (количество и протяженность уточняются) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,33 | 361,33 |
|  | строительство линии наружного освещения внутриквартального проезда от МБОУ «СОШ № 87» до ж/д по просп. Коммунистический, 106 |  | опоры со светильником и кабельная линия (количество и протяженность уточняются) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496,13 | 496,13 |
| 2.4 | Строительство линий наружного освещения (в т.ч. ПИР), в т.ч. по объектам: | Развитие уличного освещения. Улучшение условий и уровня жизни населения | опоры со светильником и кабельная линия (количество и протяженность уточняются) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862,08 | 723,60 <*> | 1747,24 | 0,00 | 0,00 | 6500,00 | 9109,32 |
|  | проезжей части от КПП Сосновка до железнодорожного переезда № 8 по Северной дороге в г. Северске |  | протяженность линии наружного освещения - 620 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862,08 | 723,60 <*> | 985,11 | 0 | 0 | 0 | 1847,19 |
|  | на участке ул. Транспортной от перекрестка с ул. Свердлова до перекрестка с ул. Спортивной (ПИР) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,98 | 0 | 0 | 0 | 198,98 |
|  | вдоль тротуара между жилым домом № 19 по ул. Строителей и МБДОУ «Детский сад № 17» |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463,32 | 0 | 0 | 0 | 463,32 |
|  | Строительство линии наружного освещения от жилого дома по ул.Царевского, 4 до здания по ул.Ленина,88 в г.Северске (ПИР) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,83 | 0 | 0 | 0 | 99,83 |
|  | проезжая часть от многоквартирного дома по ул. Ленина, 108 до ул. Ленина, 132 |  | 20 опор, КЛ-0,8 км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 2500,00 |
|  | проезжая часть от ул. Транспортной, 30 до ул. Свердлова (до железнодорожного вокзала), от ул. Свердлова до Северной автодороги |  | 23 опоры, КЛ-0,8 км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 2000,00 |
|  | обустройство 4 нерегулируемых пешеходных переходов, расположенных на автомобильной дороге Томск - Самусь (пикеты: 35,109 км, 36,350 км, 38,034 км и 39,238 км) стационарным (автономным) наружным освещением |  | опоры со светильниками и воздушная линия (количество и протяженность уточняются) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 |
|  | проезжая часть по ул. Калинина от многоквартирного дома по ул. Калинина, 48 до ул. Калинина, 54 |  | 8 опор, КЛ-0,25 км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 2.5 | Установка дополнительных опор освещения или дополнительных светильников в наружном освещении, в т.ч. по объектам: | Развитие уличного освещения. Улучшение условий и уровня жизни населения |  | 0,00 | 0,00 | 1021,51 | 1018,91 <*> | 187,78 | 751,14 | 0,00 | 0,00 | 1874,08 | 4685,26 |
|  | монтаж светильников на опоры наружного освещения в пос. Самусь, ул. Корсакова до пересечения с ул. Кооперативной ТП-У-1-13 ф-3 |  | кабель - 0,006 км, светильники - 2 шт. | 0,00 | 0,00 | 40,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,63 |
|  | монтаж светильников на опоры наружного освещения в пос. Самусь, ул. Набережная от оп. 20 - оп. 28 |  | кабель - 0,015 км, светильники - 4 шт. | 0,00 | 0,00 | 81,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,65 |
|  | монтаж наружного освещения ул. Пионерская от ТП-179 |  | опора - 2 шт., кабель - 0,108 км, светильники - 4 шт. | 0,00 | 0,00 | 79,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,78 |
|  | установка светильников на опоры наружного освещения в пос. Самусь по ул. Ворошилова, ул. Кооперативная, пер. Озерный, пер. Безымянный; в пос. Орловка по ул. Герцена |  | опоры - 9 шт., кабель - 1,016 км, светильники - 31 шт. | 0,00 | 0,00 | 459,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459,22 |
|  | установка светильников на опоры наружного освещения на участке дороги от ТЦ «ТомЛад» до ул. Ленина, 118 |  | опора - 1 шт., кабель - 0,273 км, светильники - 4 шт. | 0,00 | 0,00 | 191,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,23 |
|  | участок проезжей части и тротуара от ул. Южный проезд вдоль многоквартирных домов по ул. Победы, 4, 4а, 6 до ул. Победы, 6а |  | опоры - 7 шт., кабель - 0,084 км, светильники - 12 шт. | 0,00 | 0,00 | 169,00 | 168,16 <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,00 |
|  | установка опоры наружного освещения по ул. Первомайской у Детской поликлиники |  | опора - 1 шт., светильники - 2 шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,82 |
|  | монтаж наружного освещения пешеходной дорожки через центральное кольцо г. Северска |  | опоры - 15 шт., светильники - 29 шт., кабель - 0,048 км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767,93 |
|  | устройство наружного освещения остановки общественного транспорта по ул. Кирова, 51 в пос. Самусь |  | линия НО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,78 |
|  | устройство наружного освещения остановки общественного транспорта по ул. Кирова, 2 в пос. Самусь |  | линия НО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,24 |
|  | монтаж дополнительного освещения участков автодорог внегородских территорий с недостаточным уровнем освещенности |  | опоры, кабель, светильники, автоматы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,93 | 0,00 | 0,00 | 1274,08 | 1600,01 |
|  | монтаж опоры НО с установкой светильника для освещения памятника по ул. Братьев Иглаковых |  | 1 опора, кабель, светильник, автоматы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,33 |
|  | монтаж светильников на ВЛ-0,4 кВ |  | опоры, кабель, светильники, автоматы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,94 |
|  | монтаж электрооборудования НО на ВЛ-0,4 кВ от ТП-212 ф.7 на участке от опоры 16/1 до 16/3 в Иглаково |  | светильники - 1 шт., кабель - 0,005 км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,70 |
|  | монтаж дополнительного освещения пешеходной дорожки от многоквартирного дома по ул. Калинина, 113 до СОШ № 80 |  | опоры - 4 шт., светильники - 4 шт., кабель - 0,13 км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
|  | устройство освещения дороги от существующей линии электроснабжения до лыжной базы, расположенной по ул. Лесной в пос. Самусь, необходимо сооружение линии электроснабжения для наружного освещения с установкой 15 опор и 15 светильников |  | необходимо сооружение линии электроснабжения для наружного освещения с установкой 15 опор и 15 светильников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| Итого по инвестиционным проектам по развитию городского освещения на территории ЗАТО Северск |  |  |  | 0,00 | 165,49 | 1021,51 | 1880,99 <*> | 911,38 <*> | 2498,38 | 0,00 | 0,00 | 56283,50 | 61904,78 |
| Всего по инвестиционным проектам по развитию инженерной инфраструктуры и городского освещения на территории ЗАТО Северск |  |  |  | 0,00 | 10818,94 | 1273,03 | 1880,99 <*> | 1626,67 <*> | 2498,38 | 2037,90 | 0,00 | 1045154,78 | 1064434,22 |

--------------------------------

<*> Потребность в финансовых средствах включает:

1) в 2016 году неосвоенный остаток средств местного бюджета 2015 года на сумму 168,16 тыс. руб.;

2) в 2017 году неосвоенные остатки средств местного бюджета 2016 года в сумме 723,6 тыс. руб.

Указанные суммы неосвоенных остатков средств местного бюджета не увеличивают итоговые суммы потребности в финансовых ресурсах в столбце «Всего».

- Таблица 11

| № п/п | Источники и направления финансирования | Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 - 2035 гг. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий объем финансирования за счет всех источников (в действующих ценах) | 20402815,23 | 124545,88 | 140093,31 | 141453,56 <*> | 103760,8 <*> | 68150,74 <*> | 103287,78 <*> | 1076026,70 | 1286416,79 | 1087484,74 | 16305492,27 |
| 2 | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 10816269,77 | 22548,88 | 51425,31 | 53568,25 <*> | 24106,55 <*> | 18436,43 <*> | 7985,24 <*> | 131572,88 | 22301,80 | 320655,21 | 10197566,56 |
|  | бюджет Томской области | 2751506,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1393,30 | 0,00 | 205157,90 | 47779,30 | 29045,30 | 2468130,55 |
|  | федеральный бюджет | 2296335,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487303,38 | 879555,60 | 400000,00 | 529476,51 |
|  | внебюджетные средства | 4538703,62 | 101997,00 | 88668,00 | 87885,31 | 79654,25 | 48321,01 | 95302,54 | 251992,54 | 336780,09 | 337784,23 | 3110318,65 |
| 3 | в том числе по направлениям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | развитие электрических сетей на территории ЗАТО Северск, в том числе по источникам: | 1044804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1796,05 | 2336,43 | 11880,00 | 3900,00 | 0,00 | 121057,95 | 903833,57 |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 823267,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 823267,57 |
|  | бюджет Томской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные средства | 221536,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1796,05 | 2336,43 | 11880,00 | 3900,00 | 0,00 | 121057,95 | 80566,00 |
| 3.2 | развитие системы теплоснабжения на территории ЗАТО Северск, в том числе по источникам: | 7550748,58 | 98045,03 | 82468,59 | 74585,55 | 66266,03 <*> | 33819,21 | 63646,34 | 690295,78 | 1135904,50 | 586860,00 | 4719461,92 |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 1825450,74 | 11645,03 | 411,59 | 3165,31 | 4280,03 <*> | 1428,93 | 99,30 | 13428,01 | 0,00 | 23500,00 | 1768096,91 |
|  | федеральный бюджет | 2296335,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487303,38 | 879555,60 | 400000,00 | 529476,51 |
|  | бюджет Томской области | 1393,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1393,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные средства | 3427569,05 | 86400,00 | 82057,00 | 71420,24 | 61986,00 | 30996,98 | 63547,04 | 189564,39 | 256348,90 | 163360,00 | 2421888,50 |
| 3.3 | развитие системы водоснабжения на территории ЗАТО Северск, в том числе по источникам: | 2657139,04 | 2783,70 | 30133,05 | 39551,23 <*> | 19798,39 <*> | 17390,10 <*> | 20346,30 | 367779,89 | 87181,79 | 289100,49 | 1799382,48 |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 1846750,43 | 1233,70 | 28522,05 | 32547,39 <*> | 9657,29 <*> | 7536,10 <*> | 470,80 | 107434,54 | 22301,80 | 227429,61 | 1425925,53 |
|  | бюджет Томской области | 281982,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205157,90 | 47779,30 | 29045,30 | 0,00 |
|  | внебюджетные средства | 528406,11 | 1550,00 | 1611,00 | 7003,84 | 10141,10 | 9854,00 | 19875,50 | 55187,45 | 17100,69 | 32625,58 | 373456,95 |
| 3.4 | развитие системы водоотведения на территории ЗАТО Северск, в том числе по источникам: | 7723095,12 | 14047,00 | 5000,00 | 11554,23 | 8968,58 | 8099,71 <*> | 0,00 | 3340,70 | 63330,50 | 65957,44 | 7544363,70 |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 5498455,85 | 0,00 | 0,00 | 2093,00 | 3237,48 | 2966,11 <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45216,74 | 5446509,26 |
|  | бюджет Томской области | 1890708,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1890708,24 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные средства | 333931,03 | 14047,00 | 5000,00 | 9461,23 | 5731,10 | 5133,60 | 0,00 | 3340,70 | 63330,50 | 20740,70 | 207146,20 |
| 3.5 | развитие системы утилизации (захоронения) ТБО на территории ЗАТО Северск, в том числе по источникам: | 362594,27 | 9670,15 | 11672,73 | 14489,52 <*> | 5050,76 <*> | 4878,62 <*> | 4916,76 <*> | 8672,43 | 0,00 | 16134,77 | 301634,61 |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 335333,27 | 9670,15 | 11672,73 | 14489,52 <*> | 5050,76 <*> | 4878,62 <*> | 4916,76 <*> | 8672,43 | 0,00 | 16134,77 | 274373,61 |
|  | бюджет Томской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные средства | 27261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27261,00 |
| 3.6 | развитие инженерной инфраструктуры и городского освещения на территории ЗАТО Северск, в том числе по источникам: | 1064434,22 | 0,00 | 10818,94 | 1273,03 | 1880,99 <*> | 1626,67 <*> | 2498,38 | 2037,90 | 0,00 | 8374,09 | 1036815,99 |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 487011,91 | 0,00 | 10818,94 | 1273,03 | 1880,99 <*> | 1626,67 <*> | 2498,38 | 2037,90 | 0,00 | 8374,09 | 459393,68 |
|  | бюджет Томской области | 577422,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577422,31 |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | в том числе по организациям: | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | ООО «Электросети» | 221536,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1796,05 | 2336,43 | 11880,00 | 3900,00 | 0,00 | 121057,95 | 80566,00 |
| 4.2 | ОАО ТС | 2722671,76 | 86400,00 | 81557,00 | 68088,96 | 61986,00 | 30996,98 | 63547,04 | 64744,54 | 35000,00 | 51000,00 | 2179351,24 |
| 4.3 | АО СВК | 728220,94 | 14847,00 | 6236,00 | 16465,07 | 15872,20 | 14987,60 | 19875,50 | 57987,40 | 77679,44 | 45754,33 | 458516,40 |
| 4.4 | ООО «ВКХ «Самусь» | 129404,00 | 750,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,75 | 540,75 | 5110,75 | 122086,75 |
| 4.5 | ООО «Тепло Плюс» | 97657,42 | 0,00 | 500,00 | 3002,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2074,00 | 1000,00 | 11360,00 | 79720,66 |
| 4.6 | ООО «ТВСК Орловская» | 33156,00 | 0,00 | 0,00 | 328,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 | 460,00 | 1000,00 | 30447,48 |
| 4.6 | ООО «Полигон ТБО КБУ» | 27261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27261,00 |
| 4.7 | Инвестор | 2870419,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609129,23 | 1099444,50 | 500000,00 | 661845,63 |
| 4.8 | УКС Администрации ЗАТО Северск, в том числе: | 10711036,85 | 20706,34 | 51425,31 | 47892,8 <*> | 13653,06 <*> | 9334,33 <*> | 7134,80 <*> | 320114,78 | 66634,67 | 129664,90 | 10076638,29 |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 7960923,80 | 20706,34 | 51425,31 | 47892,8 <*> | 13653,06 <*> | 9334,33 <*> | 7134,80 <*> | 114956,88 | 18855,37 | 100619,60 | 7608507,74 |
|  | бюджет Томской области | 2750113,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205157,90 | 47779,30 | 29045,30 | 2468130,55 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9 | УЖКХ ТиС | 2811346,97 | 1842,54 | 0,00 | 5675,45 | 10453,49 <*> | 10495,4 <*> | 850,44 | 16616,00 | 5657,43 | 222536,81 | 2538954,32 |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 2809953,67 | 1842,54 | 0,00 | 5675,45 | 10453,49 <*> | 9102,1 <*> | 850,44 | 16616,00 | 5657,43 | 222536,81 | 2538954,32 |
|  | бюджет Томской области | 1393,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1393,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

--------------------------------

<*> Потребность в финансовых средствах включает:

1) в 2015 году неосвоенные остатки средств местного бюджета 2014 года в сумме 19451,91 тыс. руб., в том числе по направлениям и организациям:

3.3. развитие системы водоснабжения на территории ЗАТО Северск на сумму 10386,76 тыс. руб.;

3.5. развитие системы утилизации (захоронения) ТБО на территории ЗАТО Северск на сумму 9065,15 тыс. руб.;

4.8. УКС Администрации ЗАТО Северск на сумму 19451,91 тыс. руб.;

2) в 2016 году неосвоенные остатки средств местного бюджета 2015 года в сумме 5151,54 тыс. руб.,

в том числе по направлениям и организациям:

3.2. развитие системы теплоснабжения на территории ЗАТО Северск на сумму 604,37 тыс. руб.;

3.3. развитие системы водоснабжения на территории ЗАТО Северск на сумму 3110,19 тыс. руб.;

3.5. развитие системы утилизации (захоронения) ТБО на территории ЗАТО Северск на сумму 1268,82 тыс. руб.;

3.6. развитие инженерной инфраструктуры и городского освещения на территории ЗАТО Северск на сумму 168,16 тыс. руб.;

4.8. УКС Администрации ЗАТО Северск на сумму 4983,38 тыс. руб.;

4.9. УЖКХ ТиС на сумму 168,16 тыс. руб.

3) в 2017 году неосвоенные остатки средств местного бюджета 2016 года в сумме 7323,6 тыс. руб.,

в том числе по направлениям и организациям:

3.3. развитие системы водоснабжения на территории ЗАТО Северск на сумму 2811,43 тыс. руб.;

3.4. развитие системы водоотведения на территории ЗАТО Северск на сумму 1566,74 тыс. руб.;

3.5. развитие системы утилизации (захоронения) ТБО на территории ЗАТО Северск на сумму 2221,83 тыс. руб.;

3.6. развитие инженерной инфраструктуры и городского освещения на территории ЗАТО Северск на сумму 723,6 тыс. руб.,

4.8. УКС Администрации ЗАТО Северск на сумму 5756,86 тыс. руб.;

4.9. УЖКХ ТиС на сумму 1566,74 тыс. руб.

4) в 2018 году неосвоенный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 1970,28 тыс.руб. в том числе по направлениям и организациям:

3.5. развитие системы утилизации (захоронения) ТБО на территории ЗАТО Северск на сумму 1970,28 тыс. руб.;

4.8. УКС Администрации ЗАТО Северск на сумму 1970,28 тыс. руб.

Указанные суммы неосвоенных остатков средств местного бюджета не увеличивают итоговые суммы потребности в финансовых ресурсах в столбце «Всего».

Таблица 12

| № п/п | Наименование мероприятия, источники финансирования | Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребность по срокам реализации | Исполнитель (получатель денежных средств) | Ожидаемый эффект (экономический, социальный) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего потребность | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 - 2035 гг. |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Инвестиционные проекты по развитию электрических сетей на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция электрооборудования ГПП-702 (в т.ч. ПИР) | 643725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 643709,57 | 2017 г., 2022 - 2035 гг. |  | Строительство микрорайона 12а |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 643709,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 643709,57 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 15,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Строительство новой ПС 35 кВ «Проект-Водозабор» (в т.ч. ПИР) | 145358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 145358,00 | 2022 - 2035 гг. (в т.ч. ПИР 2021 г.) |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 145358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 145358,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.2 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (ул. Парковая, в районе дома № 24) в г. Северске | 6336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6336,00 | 0,00 | 2021 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (5 - 8-этажные) в 1 планировочном районе г. Северска» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x630 кВА в г. Северске | 4679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4679,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 11015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11015,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул. Парковая, в районе дома № 24) до ТП (ул. Парковая, в районе дома № 26) в г. Северске | 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559,00 | 2022 - 2035 гг. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (5 - 8-этажные) в 1 планировочном районе г. Северска» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x1250 кВА в г. Северске | 5687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5687,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 6246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6246,00 |  |  |  |
| 1.4 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул. Парковая, в районе дома № 24) до ТП (ул. Пушкина в районе дома № 5) в г. Северске | 2236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2236,00 | 2022 - 2035 гг. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Блокированные малоэтажные дома в 1 планировочном районе г. Северска» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x400 кВА в г. Северске | 4603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4603,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 6839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6839,00 |  |  |  |
| 1.5 | Строительство ВЛ 10 кВ от ТП (ул. Пушкина в районе дома № 5) до ТП в восточной части в Иглаково | 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473,00 | 2022 - 2035 гг. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Индивидуальное строительство в Иглаково г. Северска» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x400 кВА в г. Северске | 4603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4603,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 5076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5076,00 |  |  |  |
| 1.6 | Строительство ВЛ 10 кВ от ТП (ул. Пушкина, в районе дома № 5) до ТП (в районах ул. Трудовой и ул. Чайковского) в Иглаково | 1412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1412,00 | 2022 - 2035 гг. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Индивидуальное строительство в Иглаково г. Северска» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x630 кВА в г. Северске | 3977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3977,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 5389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5389,00 |  |  |  |
| 1.7 | Строительство ВЛ 10 кВ от ТП (ул. Пушкина, в районе дома № 5) до ТП (в районах ул. Трудовой и ул. Чайковского) в Иглаково | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 2022 - 2035 гг. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Детский сад на 150 мест в 1 планировочном районе Иглаково г. Северска» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x630 кВА в г. Северске | 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947,00 |  |  |  |
| 1.8 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (ул. Куйбышева, в районе дома № 16) в г. Северске | 7827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7827,00 | 2022 - 2035 гг. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (5 - 8-этажные) во 2 планировочном районе г. Северска» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x630 кВА в г. Северске | 4679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4679,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 12506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12506,00 |  |  |  |
| 1.9 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (в районе Северной дороги) в г. Северске | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820,00 | 0,00 | 2021 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Среднеэтажные многоквартирные дома (3 - 4-этажные) в 4 планировочном районе г. Северска» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x630 кВА в г. Северске | 4679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4679,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 5499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5499,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.10 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (в районе Северной дороги) до нового ТП в г. Северске | 3913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3913,00 | 2022 - 2035 гг. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Блокированные малоэтажные дома в 4 планировочном районе г. Северска» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x1000 кВА в г. Северске | 5356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5356,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 9269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9269,00 |  |  |  |
| 1.11 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (ул. Калинина, в районе дома № 141) в г. Северске | 3168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3168,00 | 0,00 | 2021 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (5 - 8-этажные) в 12 мкр. г. Северска» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x800 кВА в г. Северске | 4218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4218,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 7386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7386,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.12 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (ул. Калинина, в районе дома № 141) в г. Северске | 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783,00 | 0,00 | 2021 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Индивидуальное строительство в 12 мкр. г. Северска» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x800 кВА в г. Северске | 1054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1054,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 1837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1837,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.13 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул. Калинина, в районе дома № 141) до ТП (в районе Северной дороги) в г. Северске | 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485,00 | 0,00 | 2021 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Среднеэтажные многоквартирные дома (3 - 4-этажные) в 12 мкр. г. Северска» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x800 кВА в г. Северске | 4850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4850,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 5335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5335,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.14 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул. Калинина, в районе дома № 141) до ТП (в районе Северной дороги) в г. Северске | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 2021 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Детский сад в 4 планировочном районе, мкр. № 12 г. Северска - на 130 мест» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x800 кВА в г. Северске | 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.15 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (в районе Северной дороги и ул. Славского) в г. Северске | 1342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1342,00 | 2022 - 2035 гг. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Среднеэтажные многоквартирные дома (3 - 4-этажные) в 4 планировочном районе г. Северска» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x400 кВА в г. Северске | 4603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4603,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 5945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5945,00 |  |  |  |
| 1.16 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (в районах Северной дороги и ул. Славского) до ТП (район ул. Славского) в г. Северске | 2497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2497,00 | 2022 - 2035 гг. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (9-этажные и более) в 4 планировочном районе г. Северска» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x1600 кВА в г. Северске | 6168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6168,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 8665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8665,00 |  |  |  |
| 1.17 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул. Калинина, в районе дома № 141) до ТП (ул. Калинина, в районе дома № 133) в г. Северске | 1230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1230,00 | 0,00 | 2021 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (9-этажные и более) в 3 планировочном районе г. Северска» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x250 кВА в г. Северске | 4183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4183,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 5413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5413,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.18 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул. Калинина, в районе дома № 133) до ТП (ул. Калинина, в районе 20 квартала) в г. Северске | 3727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3727,00 | 0,00 | 2021 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многопрофильный спортивный комплекс с бассейнами в 3 планировочном районе г. Северска» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x250 кВА в г. Северске | 4183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4183,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 7910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7910,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.19 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул. Калинина, в районе дома № 133) до ТП (ул. Калинина, в районе дома № 117) в г. Северске | 3280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3280,00 | 2022 - 2035 гг. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (5 - 8-этажные) в 3 планировочном районе г. Северска» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x320 кВА в г. Северске | 4223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4223,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 7503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7503,00 |  |  |  |
| 1.20 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (ул. Победы, в районе дома № 22) в г. Северске | 2609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2609,00 | 0,00 | 2021 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (9-этажные и более) в 4 планировочном районе г. Северска» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x3500 кВА в г. Северске | 10413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10413,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 13022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13022,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.21 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул. Победы, в районе дома № 22) до ТП (ул. Ленинградская, в районе дома № 16а) в г. Северске | 2087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2087,00 | 0,00 | 2021 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Спортивный комплекс с бассейном в 4 планировочном районе г. Северска» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x160 кВА в г. Северске | 3991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3991,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 6078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6078,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.22 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул. Ленинградская, в районе дома № 16а) до ТП (ул. Ленина, в районе дома № 4) в г. Северске | 3727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3727,00 | 0,00 | 2021 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Детский сад в 4 планировочном районе, мкр. № 9 г. Северска - на 260 мест» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x160 кВА в г. Северске | 3991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3991,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 7718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7718,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.23 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (в районах ДОКа, просп. Коммунистического) в г. Северске | 1603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1603,00 | 0,00 | 2021 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Спортивный комплекс с бассейном в 4 планировочном районе г. Северска» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x160 кВА в г. Северске | 3991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3991,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 5594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5594,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.24 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ «Водник» до ТП (в районе ул. Судостроителей) в пос. Самусь | 3258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3258,00 | 0,00 | 2021 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (5 - 8-этажные) на юго-востоке пос. Самусь (в районе новой больницы)» |
|  | Строительство однотрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА для электроснабжения ИЖС в пос. Самусь | 4679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4679,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 7937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7937,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.25 | Строительство КЛ 6 кВ от ТП (в районе ул. Судостроителей) до ТП (в районах ул. Корсакова, ул. Кооперативной) в пос. Самусь | 3853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3853,00 | 0,00 | 2021 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Учреждение культуры клубного типа в пос. Самусь на 400 мест» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x250 кВА в пос. Самусь | 4183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4183,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 8036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8036,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.26 | Строительство ВЛ 6 кВ от существующей ВЛ-6 кВ до ТП (в районе северной части ул. Р.Люксембург) в пос. Самусь | 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,00 | 0,00 | 2017 г., 2021 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Индивидуальное строительство на севере пос. Самусь» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x630 кВА в пос. Самусь | 1486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП (в районе северной части ул. Р.Люксембург) в пос. Самусь | 1416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 3612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1291,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.27 | Строительство ВЛ 6 кВ от существующей ВЛ-6 кВ до ТП (в районе северной части ул. Р.Люксембург) в пос. Самусь | 1057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477,51 | 0,00 | 2016 г., 2021 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Индивидуальное строительство на севере и востоке пос. Самусь» |
|  | Строительство однотрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА для электроснабжения ИЖС в пос. Самусь | 2854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2353,04 | 0,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 3911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1080,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2830,55 | 0,00 |  |  |  |
| 1.28 | Строительство ВЛ 6 кВ от существующей ВЛ-6 кВ до ТП (в районе северной части ул. Р.Люксембург) в пос. Самусь | 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,00 | 0,00 | 2021 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Спортивный комплекс в пос. Самусь» |
|  | Строительство однотрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА для электроснабжения ИЖС в пос. Самусь | 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 1165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1165,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.29 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ «Водник» до ТП (в районах ул. Пекарского, ул. Воровского) в пос. Самусь | 1700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1700,00 | 2022 - 2035 гг. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Среднеэтажные многоквартирные дома (3 - 4-этажные) в пос. Самусь (на реконструируемых территориях)» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x400 кВА в пос. Самусь | 4603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4603,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 6303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6303,00 |  |  |  |
| 1.30 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ «Водник» до ТП (в районах ул. Пекарского, ул. Кирова) в пос. Самусь | 1133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1133,00 | 2022 - 2035 гг. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (5 - 8-этажные) на юго-востоке пос. Самусь (в районе новой больницы)» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x400 кВА в пос. Самусь | 4143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4143,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 5276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5276,00 |  |  |  |
| 1.31 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ «Водник» до ТП (в районах ул. Пекарского, ул. Кирова) в пос. Самусь | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,00 | 2022 - 2035 гг. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Детский сад в пос. Самусь на 80 мест» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x400 кВА в пос. Самусь | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602,00 |  |  |  |
| 1.32 | Строительство ВЛ 6 кВ от ПС 35/6 кВ «Самусь» до ТП (в южной части дер. Кижирово) | 2762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2762,00 | 0,00 | 2021 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Индивидуальное строительство на востоке дер. Кижирово» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x100 кВА в дер. Кижирово | 3991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3991,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 6753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6753,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.33 | Строительство ВЛ 6 кВ от существующей ВЛ-6 кВ до ТП (в северной части дер. Кижирово) | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 2021 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Начальная школа - детский сад в дер. Кижирово на 10 мест» |
|  | Строительство однотрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 400 кВА для электроснабжения ЛПХ в дер. Кижирово | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.34 | Строительство ВЛ 6 кВ от существующей ВЛ-6 кВ до ТП (в северной части дер. Кижирово) | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | 0,00 | 2021 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Начальная школа - детский сад в дер. Кижирово на 20 дошкольных мест» |
|  | Строительство однотрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 400 кВА для электроснабжения ЛПХ в дер. Кижирово | 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.35 | Строительство ВЛ 6 кВ от существующей ВЛ-6 кВ до ТП (в северной части дер. Кижирово) | 1641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1061,51 | 0,00 | 2016 г., 2021 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Индивидуальное строительство на севере дер. Кижирово» |
|  | Строительство однотрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 400 кВА для электроснабжения ЛПХ в дер. Кижирово | 3890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3753,89 | 0,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 5531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4815,40 | 0,00 |  |  |  |
| 1.36 | Строительство ВЛ 10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ до ТП (северо-восточная часть пос. Орловка) | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 0,00 | 2021 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Блокированные малоэтажные дома в пос. Орловка» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x400 кВА в пос. Орловка | 1427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1427,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 1632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1632,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.37 | Строительство ВЛ 10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ до ТП (северо-восточная часть пос. Орловка) | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 2021 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Детский сад в пос. Орловка на 50 мест» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x400 кВА в пос. Орловка | 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.38 | Строительство ВЛ 10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ до ТП (северо-восточная часть пос. Орловка) | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 2021 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Индивидуальное строительство в пос. Орловка» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x400 кВА в пос. Орловка | 1013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1013,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 1163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1163,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.39 | Строительство ВЛ 10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ до ТП (северо-восточная часть пос. Орловка) | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 2021 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Учреждение культуры клубного типа в пос. Орловка на 300 мест» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x400 кВА в пос. Орловка | 1841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1841,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 2101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2101,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.40 | Строительство ВЛ 10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ до ТП (северо-западная часть пос. Орловка) | 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,00 | 0,00 | 2021 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Индивидуальное строительство в пос. Орловка» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x630 кВА в пос. Орловка | 3743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3743,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 4185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4185,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.41 | Строительство ВЛ 10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ до ТП (северо-западная часть пос. Орловка) | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 2021 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Спортивный комплекс в пос. Орловка» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x630 кВА в пос. Орловка | 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 1046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1046,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.42 | Строительство ВЛ 35 кВ от существующей ПС «Самусь» 35/6 кВ до ПС 35 кВ «Проект-Водозабор» | 34200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34200,00 | 2035 гг. | УКС Администрации ЗАТО Северск | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Водозабор № 3» |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 34200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34200,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.43 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП-332 до ТП-333 (в районе ДОКа в г. Северске) | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (17-этажные) на территории ДОК г. Северска» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x630 кВА в г. Северске | 3500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 3880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.44 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП-333 до ТП-334 (в районе ДОКа в г. Северске) | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (17-этажные) на территории ДОК г. Северска» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x630 кВА в г. Северске | 3500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 3900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.45 | Строительство КЛ 10 кВ от РП-4 до ТП-193 (в районе базы на Сосновке) в г. Северске | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Молокоперерабатывающий завод» г. Северска» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x1250 кВА в г. Северске | 3800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 3900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.46 | Строительство КЛ 10 кВ от РП-4 до ТП-220 (в районе базы на Сосновке) в г. Северске | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Молокоперерабатывающий завод» г. Северска» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x1250 кВА в г. Северске | 3800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 4100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| - 2 | Инвестиционные проекты по развитию системы теплоснабжения на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Капитальный ремонт оборудования котельной пос. Самусь, ул. Камышка, 2а, строение № 11 (в т.ч. ПИР). Монтаж химводоочистки в котельной (в т.ч. ПИР) | 3116,97 | 1179,76 | 0,00 | 1650,21 | 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2013 г., 2015 - 2016 гг. (в т.ч. ПИР 2015 г.) | УЖКХ ТиС | Повышение надежности и устойчивости теплоснабжения существующих потребителей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 3116,97 | 1179,76 | 0,00 | 1650,21 | 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.2 | Капитальный ремонт химводоочистки центральной отопительной котельной по адресу: ЗАТО Северск, пос. Самусь, ул. Набережная, 7 | 5596,19 | 0,00 | 0,00 | 910,73 | 1898,66 | 2786,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 - 2017 гг. (в т.ч. ПИР 2015 г.) | УЖКХ ТиС | Экономия тепловой энергии за счет повышения КПД теплообменного оборудования. Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 4202,89 | 0,00 | 0,00 | 910,73 | 1898,66 | 1393,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | бюджет Томской области | 1393,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1393,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.3 | Установка дополнительного котла производительностью 14 Гкал/ч в центральной отопительной котельной в пос. Самусь | 11331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11331,00 | 2022 - 2035 гг. | ООО «Тепло Плюс» | Подключение к системе теплоснабжения новых потребителей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 11331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11331,00 |  |  |  |
| 2.4 | Строительство резервной магистральной теплосети от ТК-3а до ТП-6 в Иглаково (Ду 150 мм) | 10465,27 | 10465,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2013 г. | УКС Администрации ЗАТО Северск | Повышение надежности и устойчивости теплоснабжения существующих потребителей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 10465,27 | 10465,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.5 | Капитальный ремонт теплосетей в границах ул. Комсомольской, ул. Лесной, ул. Первомайской и просп. Коммунистического | 72850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72850,00 | 2022 - 2035 гг. | ОАО ТС | Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь. Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 72850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72850,00 |  |  |  |
| 2.6 | Реконструкция 1-й Южной тепломагистрали г. Северска | 263930,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263930,20 | 2022 - 2025 гг. | ОАО ТС | Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь. Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | бюджет Томской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 263930,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263930,20 |  |  |  |
| 2.7 | Реконструкция 2-й Южной тепломагистрали от ТЭЦ до ТП-6 в г. Северске | 137240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137240,00 | 2022 - 2035 гг. | ОАО ТС | Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь. Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 137240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137240,00 |  |  |  |
| 2.8 | Строительство производственной базы и здания теплоэнергетической службы ОАО ТС в г. Северске | 8646,00 | 0,00 | 7557,00 | 1089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2014 - 2015 гг.. | ОАО ТС | Развитие инженерной инфраструктуры |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 8646,00 | 0,00 | 7557,00 | 1089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.9 | Строительство сетей теплоснабжения от ул. Комсомольской до ТП-4 в г. Северске (в т.ч. ПИР) | 14662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14662,00 | 2022 - 2025 гг. (в т.ч. ПИР 2021 г.) | УКС Администрации ЗАТО Северск | Развитие инженерной инфраструктуры. Обеспечение надежности теплоснабжения потребителей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 14662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14662,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.10 | Реконструкция узла Т6 с заменой запорной арматуры (в районе ЮПС) с разделением 1 и 2 Южных магистралей и установкой приборов КИПиА в г. Северске | 18000,00 | 0,00 | 8000,00 | 2655,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7344,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2014 - 2015 гг., 2019 г. | ОАО ТС | Повышение надежности теплоснабжения. Оптимизация параметров работы теплосети |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 18000,00 | 0,00 | 8000,00 | 2655,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7344,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.11 | Капитальный ремонт теплосети в районе просп. Коммунистического от ТК-22 до ТК-30 (22 квартал), от ТК-32 до ТК-34 в г. Северске | 33889,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8596,98 | 0,00 | 14293,00 | 0,00 | 11000,00 | 0,00 | 2017 - 2021 гг. | ОАО ТС | Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь. Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 33889,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8596,98 | 0,00 | 14293,00 | 0,00 | 11000,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.12 | Капитальный ремонт теплосети в районе просп. Коммунистического, 37 - 23 от ТК-12/42 до ТК23/55 в г. Северске | 8107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019 г. | ОАО ТС | Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь. Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 8107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.13 | Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация тепловых сетей в г. Северске (в рамках инвестиционной программы организации) | 1993236,54 | 86400,00 | 66000,00 | 37044,50 | 61986,00 | 22400,00 | 0,00 | 35000,00 | 35000,00 | 40000,00 | 1609406,04 | 2013 - 2017 гг., 2019 - 2035 гг. | ОАО ТС | Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь. Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 1993236,54 | 86400,00 | 66000,00 | 37044,50 | 61986,00 | 22400,00 | 0,00 | 35000,00 | 35000,00 | 40000,00 | 1609406,04 |  |  |  |
| 2.14 | Закольцовка 3-й Южной тепломагистрали со строительством теплосетей от УТ11 вдоль ул. Победы, ул. Ленинградской, ул. Калинина до пересечения с ул. Калинина и ул. Славского в г. Северске | 77760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77760,00 | 2022 - 2035 гг. | ОАО ТС | Подключение к системе теплоснабжения новых потребителей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 77760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77760,00 |  |  |  |
| 2.15 | Строительство теплосети от 2-й Южной тепломагистрали в 3 планировочном районе г. Северска | 3024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3024,00 | 2022 - 2035 гг. | ОАО ТС | Подключение к системе теплоснабжения новых потребителей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 3024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3024,00 |  |  |  |
| 2.16 | Строительство теплосети от 3-й Южной тепломагистрали в районе пересечения просп. Коммунистического и транспортного кольца до участка строительства спортивного комплекса с бассейном в 4-м планировочном районе г. Северска | 1728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1728,00 | 2022 - 2035 гг. | ОАО ТС | Подключение к системе теплоснабжения новых потребителей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 1728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1728,00 |  |  |  |
| 2.17 | Капитальный ремонт теплотрассы от центральной отопительной котельной до ТК-1 в пос. Самусь | 2074,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1074,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2014 г., 2019 - 2020 гг. | ООО «Тепло Плюс» | Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь. Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 2074,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1074,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.18 | Капитальный ремонт тепловых сетей в пос. Самусь | 35116,00 | 0,00 | 0,00 | 2314,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 500,00 | 10000,00 | 21301,66 | 2015 г., 2019 - 2035 гг. | ООО «Тепло Плюс» | Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь. Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 35116,00 | 0,00 | 0,00 | 2314,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 500,00 | 10000,00 | 21301,66 |  |  |  |
| 2.19 | Строительство теплосети от тепломагистрали по ул. Урицкого до ул. 50 лет Октября в пос. Самусь | 3240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3240,00 | 2022 - 2035 гг. | ООО «Тепло Плюс» | Подключение к системе теплоснабжения новых потребителей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 3240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3240,00 |  |  |  |
| 2.20 | Строительство теплосети вдоль домов № 10, 12, 14 по ул. Ворошилова в пос. Самусь | 5616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5616,00 | 2022 - 2035 гг. | ООО «Тепло Плюс» | Подключение к системе теплоснабжения новых потребителей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 5616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5616,00 |  |  |  |
| 2.21 | Строительство теплосети от тепломагистрали в районе больницы по ул. Кирова вдоль ул. Корсакова до участка строительства клуба в пос. Самусь | 19440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19440,00 | 2022 - 2035 гг. | ООО «Тепло Плюс» | Подключение к системе теплоснабжения новых потребителей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 19440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19440,00 |  |  |  |
| 2.22 | Строительство теплосети от ЦОК по ул. Р.Люксембург до участка строительства спортивного комплекса в пос. Самусь | 18792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18792,00 | 2022 - 2035 гг. | ООО «Тепло Плюс» | Подключение к системе теплоснабжения новых потребителей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 18792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18792,00 |  |  |  |
| 2.23 | Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация тепловых сетей в пос. Орловка | 8316,00 | 0,00 | 0,00 | 328,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 | 460,00 | 1000,00 | 5607,48 | 2015 г., 2019 - 2035 гг. | ООО «ТВСК «Орловская» | Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь. Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 8316,00 | 0,00 | 0,00 | 328,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 | 460,00 | 1000,00 | 5607,48 |  |  |  |
| 2.24 | Строительство теплосети от котельной в пос. Орловка до участков новой застройки в северной части поселка | 24840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24840,00 | 2022 - 2035 гг. | ООО «ТВСК «Орловская» | Подключение к системе теплоснабжения новых потребителей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 24840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24840,00 |  |  |  |
| 2.25 | Устройство металлического ограждения ЦОК в пос. Самусь | 2048,42 | 0,00 | 0,00 | 688,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1360,00 | 0,00 | 2015 г., 2021 г. | ООО «Тепло Плюс» | Обеспечение безопасной эксплуатации источника тепловой энергии |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 2048,42 | 0,00 | 0,00 | 688,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1360,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.26 | Реконструкция теплосети по просп. Коммунистическому от т/к 1/45 до К1 в г. Северске | 21015,96 | 0,00 | 411,59 | 604,37 | 604,37 <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 2014 - 2016 гг. (ПИР), 2021 г. | УКС Администрации ЗАТО Северск | Повышение надежности теплоснабжения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 21015,96 | 0,00 | 411,59 | 604,37 | 604,37 <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.27 | Реконструкция сетей теплоснабжения в Иглаково | 6876,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 6376,16 | 2021 г. (ПИР), 2022 г. | УКС Администрации ЗАТО Северск | Повышение надежности теплоснабжения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 6876,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 6376,16 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.28 | Строительство замещающей тепловой мощности в г. Северске | 2870419,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609129,23 | 1099444,50 | 500000,00 | 661845,63 | 2019 - 2022 гг. | Инвестор | Замещение выводимой из эксплуатации теплогенерации ТЭЦ |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 2296335,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487303,38 | 879555,60 | 400000,00 | 529476,51 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 574083,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121825,85 | 219888,90 | 100000,00 | 132369,12 |  |  |  |
| 2.29 | Доработка и актуализация Схемы теплоснабжения ЗАТО Северск на период до 2035 года | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1490,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 22510,00 | ежегодно | УЖКХ ТиС, АО «ОТЭК», ОАО ТС | Требования законодательства |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1490,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 22510,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.30 | Модернизация системы теплоснабжения г. Северска (переход на закрытую систему ГВС) | 1724548,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1724548,75 | 2022 - 2035 гг. | УКС, УЖКХ ТиС | Выполнение требований ФЗ |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 1724548,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1724548,75 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.31 | Капитальный ремонт БАГВ (баки-аккумуляторы горячей воды) | 27300,00 | 0,00 | 0,00 | 27300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 г. | ОАО ТС | Повышение надежности теплоснабжения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 27300,00 | 0,00 | 0,00 | 27300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.32 | Установка АСУ ТП на ПНС-2 и ПНС-3 | 13413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13413,00 | 2022 - 2035 гг. | ОАО ТС | Повышение надежности теплоснабжения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 13413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13413,00 |  |  |  |
| 2.33 | Капитальный ремонт системы бесперебойного электроснабжения и пускорегулирующего устройства сетевого насоса центральной отопительной котельной в пос. Самусь, ул. Набережная, 7 (в т.ч. ПИР) | 2234,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,43 | 99,30 | 2100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017 - 2019 гг. (в т.ч. ПИР 2018 год) | УЖКХ ТиС | Повышение надежности теплоснабжения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 2234,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,43 | 99,30 | 2100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.34 | Капитальный ремонт, реконструкция тепловых сетей | 63547,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63547,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018 г. (в т.ч. ПИР) | ОАО ТС (заказчик - УЖКХ ТиС) | Повышение надежности теплоснабжения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 63547,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63547,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.35 | Замена запорной арматуры для устройства рассечки в целях разделения тепловых потоков по адресу: 2-я Южная тепломагистраль от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423), ТК7а | 4454,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4454,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019 г. (в т.ч. ПИР) | УКС Администрации ЗАТО Северск | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 4454,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4454,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.36 | Установка запорной арматуры для устройства рассечки в целях разделения тепловых потоков по адресу: 2-я Южная тепломагистраль от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423), ТК5а - тк5Б | 3306,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3306,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019 г. (в т.ч. ПИР) | УКС Администрации ЗАТО Северск | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 3306,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3306,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.37 | Установка запорной арматуры для устройства рассечки в целях разделения тепловых потоков по адресу: Теплосеть, кв. 36, 36 квартал, сооружение № 2тс (инв. № 10103402), ТК1/36 | 567,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019 г. (в т.ч. ПИР) | УКС Администрации ЗАТО Северск | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 567,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| - 3 | Инвестиционные проекты по развитию системы водоснабжения на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения ЗАТО Северск с разработкой электронной модели | 7500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 5260,00 | Ежегодно | УЖКХ ТиС | Обеспечение развития системы водоснабжения г. Северска |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 7500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 5260,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.2 | Бурение наблюдательных скважин на территории планируемого комплекса сооружений 3 водозаборного узла г. Северска | 2379,27 | 0,00 | 0,00 | 2379,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 г. | УКС Администрации ЗАТО Северск | Анализ проб воды до начала строительства водозабора. Мониторинг качества подземных вод на площадке водозабора |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 2379,27 | 0,00 | 0,00 | 2379,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.3 | Строительство водозабора № 3 в г. Северске | 809727,06 | 0,00 | 10612,01 | 2252,41 | 18,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796844,19 | 2014 - 2016 гг. (ПИР), 2022 - 2035 гг. | УКС Администрации ЗАТО Северск | Обеспечение водоснабжения требуемого качества. Обеспечение потребности в горячем водоснабжении. Возможность подключения новых объектов |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 809727,06 | 0,00 | 10612,01 | 2252,41 | 18,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796844,19 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.4 | Строительство 6 скважин на существующих подземных водозаборах (3 очередь). Водозабор № 1. Скважины № 7а, № 15а в г. Северске <**> | 11566,91 | 0,00 | 8874,57 | 5348,40 <*> | 4035,54 <*> | 3016,82 <*> | 0,00 | 1561,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2014 - 2017 гг., 2019 г. | УКС Администрации ЗАТО Северск | Увеличение дебета скважин |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 11566,91 | 0,00 | 8874,57 | 5348,40 <*> | 4035,54 <*> | 3016,82 <*> | 0,00 | 1561,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | бюджет Томской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.5 | Строительство 6 скважин на существующих подземных водозаборах (3 очередь). Водозабор № 2. Скважины № 5а, № 15а, № 16б, № 18б в г. Северске Томской области | 36036,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36036,40 | 0,00 | 2021 г. | УКС Администрации ЗАТО Северск | Увеличение дебета скважин |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 6991,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6991,10 | 0,00 |  |  |  |
|  | бюджет Томской области | 29045,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29045,30 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.6 | Водозабор № 1 в г. Северске Томской области. Реконструкция. Станция очистки промывной воды | 134852,07 | 198,31 | 115,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134538,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2013 - 2014 гг., 2019 г. | УКС Администрации ЗАТО Северск | Минимизация риска загрязнения водных источников гидроксидными осадками |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 26414,17 | 198,31 | 115,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26100,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | бюджет Томской области | 108437,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108437,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.7 | Водозабор № 2 в г. Северске Томской области. Реконструкция. Станция очистки промывной воды | 179594,87 | 372,61 | 111,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120000,00 | 59110,80 | 0,00 | 0,00 | 2013 - 2014 гг. (ПИР), 2019 - 2020 гг. | УКС Администрации ЗАТО Северск | Минимизация риска загрязнения водных источников гидроксидными осадками |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 35095,57 | 372,61 | 111,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23280,00 | 11331,50 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | бюджет Томской области | 144499,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96720,00 | 47779,30 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.8 | Модернизация насосного оборудования на водозаборе № 1 в г. Северске | 500,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2013 - 2014 гг. | АО СВК | Повышение энергоэффективности насосного оборудования. Снижение расходов на ремонты насосного оборудования, повышение энергоэффективности |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 500,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.9 | Модернизация насосного оборудования на водозаборе № 2 в г. Северске | 1188,80 | 400,00 | 250,00 | 0,00 | 538,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2013 - 2014 гг., 2016 г. | АО СВК | Повышение энергоэффективности насосного оборудования. Снижение расходов на ремонты насосного оборудования, повышение энергоэффективности |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 1188,80 | 400,00 | 250,00 | 0,00 | 538,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.10 | Модернизация насосного оборудования на насосных станциях 3-го подъема в г. Северске | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2013 г. | АО СВК | Повышение энергоэффективности насосного оборудования |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.11 | Капитальный ремонт и санация сетей водоснабжения (диаметром 50 - 200 мм) | 494359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 391459,00 | 2016 г., 2021 - 2035 гг. | УЖКХ ТиС | Снижение аварийности сети, снижение потерь воды |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 494359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 391459,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.12 | Капитальный ремонт и санация сетей водоснабжения (диаметром 250 - 1000 мм) в г. Северске | 281950,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4473,70 | 3446,43 | 100000,00 | 174030,73 | 2019 - 2035 гг. | УЖКХ ТиС | Снижение аварийности сети, снижение потерь воды |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 281950,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4473,70 | 3446,43 | 100000,00 | 174030,73 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.13 | Тампонирование неработающих скважин на площадке ОВС № 1 в г. Северске | 17550,00 | 0,00 | 0,00 | 1455,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16094,77 | 2015 г., 2022 - 2025 гг. | УЖКХ ТиС и АО СВК | Консервация отработавших скважин |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 16094,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16094,77 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 1455,23 | 0,00 | 0,00 | 1455,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.14 | Тампонирование неработающих скважин на площадке ОВС № 2 в г. Северске | 9750,00 | 0,00 | 0,00 | 1367,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8382,84 | 2015 г., 2022 - 2025 гг. | УЖКХ ТиС и АО СВК | Консервация отработавших скважин |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 8382,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8382,84 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 1367,16 | 0,00 | 0,00 | 1367,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.15 | Создание системы молниезащиты и заземления зданий и сооружений водозаборов № 1 и № 2 в г. Северске | 18660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18660,00 | 2022 г. (в т.ч. ПИР) | УКС Администрации ЗАТО Северск | Повышение надежности функционирования системы водоснабжения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 18660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18660,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.16 | Организация и устройство автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления (АСДКУ) скважин, насосных станций и водоочистных сооружений в г. Северске | 736,00 | 0,00 | 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2014 г. | АО СВК | Повышение оперативности решения проблем водоснабжения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 736,00 | 0,00 | 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.17 | Капитальный ремонт водоснабжения от скважин № 1 - 6 водозабора до станций очистки воды (диаметром 50 - 200 мм) в пос. Самусь | 11752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11752,00 | 2022 г. (в т.ч. ПИР) | УЖКХ ТиС | Обеспечение надежности работы водозаборных сооружений |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 11752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11752,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.18 | Замена насосного оборудования станции 2-го подъема в пос. Самусь | 1500,00 | 750,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 2013 - 2014 гг., 2021 г. | ООО «ВКХ «Самусь» | Снижение энергозатрат на работу насосного оборудования |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 1500,00 | 750,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.19 | Капитальный ремонт водонапорных башен на внегородских территориях | 2062,78 | 662,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1400,00 | 0,00 | 2013 г. (техническое обследование), 2021 гг. | УЖКХ ТиС | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 2062,78 | 662,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1400,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.20 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения от скважины № 1 водозабора до станций очистки воды (диаметром 50 - 200 мм) в пос. Орловка | 1937,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1937,92 | 0,00 | 2021 г. (в т.ч. ПИР) | УЖКХ ТиС | Обеспечение надежности работы водозаборных сооружений |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 1937,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1937,92 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.21 | Строительство водоочистных сооружений в дер. Кижирово | 25987,57 | 0,00 | 8808,55 | 22217,38 <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2014 - 2015 гг. | УКС Администрации ЗАТО Северск | Обеспечение надежности системы водоснабжения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 25987,57 | 0,00 | 8808,55 | 22217,38 <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.22 | Строительство станции обезжелезивания на водозаборе (до 10 куб. м/час.) в дер. Кижирово (в т.ч. ПИР) | 3442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3442,00 | 2022 гг. (в т.ч. ПИР | УКС Администрации ЗАТО Северск | Доведение качества питьевой воды до норм СанПиН 2.14.1074-01 |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 3442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3442,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.23 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения (диаметром 50 - 150 мм) в дер. Кижирово | 2163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,75 | 540,75 | 540,75 | 540,75 | 2019 - 2035 гг. | ООО «ВКХ «Самусь» | Обеспечение надежности системы водоснабжения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 2163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,75 | 540,75 | 540,75 | 540,75 |  |  |  |
| 3.24 | Строительство сетей водоснабжения в мкр. № 12, мкр. Сосновка в г. Северске | 21711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21711,00 | 2022 - 2035 гг. | АО СВК | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 21711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21711,00 |  |  |  |
| 3.25 | Строительство сетей водоснабжения в 1 планировочном районе г. Северска | 32464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32464,00 | 2022 - 2035 гг. | АО СВК | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 32464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32464,00 |  |  |  |
| 3.26 | Строительство сетей водоснабжения в 2 планировочном районе г. Северска | 9913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9913,00 | 2022 - 2035 гг. | АО СВК | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 9913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9913,00 |  |  |  |
| 3.27 | Строительство сетей водоснабжения в 3 планировочном районе г. Северска | 6346,00 | 0,00 | 0,00 | 63,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1268,50 | 5013,63 | 0,00 | 2015 г., 2020 - 2021 гг. | АО СВК | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 6346,00 | 0,00 | 0,00 | 63,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1268,50 | 5013,63 | 0,00 |  |  |  |
| 3.28 | Строительство сетей водоснабжения в 4 планировочном районе г. Северска | 88869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,20 | 632,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87893,60 | 2016 - 2017 гг., 2022 - 2035 гг. | АО СВК | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 88869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,20 | 632,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87893,60 |  |  |  |
| 3.29 | Строительство сетей водоснабжения в Иглаково | 12730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12730,00 | 2022 - 2035 гг. | АО СВК | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 12730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12730,00 |  |  |  |
| 3.30 | Строительство дополнительной скважины на водозаборе с повышением дебета скважин и производительности до 40 куб. м/час в пос. Самусь | 1026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1026,00 | 0,00 | 2021 г. | ООО «ВКХ «Самусь» | Увеличение дебета скважин |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 1026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1026,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.31 | Строительство водопровода 110 мм по ул. Калинина в пос. Самусь | 3169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3169,00 | 0,00 | 2021 г. | ООО «ВКХ «Самусь» | Подключение новых потребителей к системе водоснабжения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 3169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3169,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.32 | Строительство сетей водоснабжения на севере и северо-востоке пос. Самусь | 10326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10326,00 | 2022 - 2035 гг. | ООО «ВКХ «Самусь» | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 10326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10326,00 |  |  |  |
| 3.33 | Строительство сетей водоснабжения на юго-востоке пос. Самусь (в районе новой больницы) | 21093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21093,00 | 2022 - 2035 гг. | ООО «ВКХ «Самусь» | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 21093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21093,00 |  |  |  |
| 3.34 | Строительство сетей водоснабжения на реконструируемых территориях пос. Самусь | 9926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9926,00 | 2022 - 2035 гг. | ООО «ВКХ «Самусь» | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 9926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9926,00 |  |  |  |
| 3.35 | Строительство сетей водоснабжения в районе индивидуального строительства пос. Орловка | 14873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14873,00 | 2022 - 2035 гг. | ООО «ВКХ «Самусь» | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 14873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14873,00 |  |  |  |
| 3.36 | Строительство сетей водоснабжения в районе индивидуального строительства дер. Кижирово | 5900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5900,00 | 2022 - 2035 гг. | ООО «ВКХ «Самусь» | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 5900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5900,00 |  |  |  |
| 3.37 | Строительство хозяйственно-противопожарного водопровода по ул. Мало-Проточная в пос. Самусь | 2308,23 | 0,00 | 0,00 | 349,93 | 1958,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 - 2016 гг. | УКС Администрации ЗАТО Северск | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 2308,23 | 0,00 | 0,00 | 349,93 | 1958,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.38 | Капитальный ремонт насосных станций с заменой технологического оборудования на водозаборах г. Северска | 1285,82 | 0,00 | 0,00 | 540,82 | 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 - 2016 гг. | УЖКХ ТиС и АО СВК | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения, развитие системы водоснабжения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 540,82 | 0,00 | 0,00 | 540,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.39 | Очистка промывной воды на водозаборе № 1 (реконструкция скорых фильтров и градирен) - окончание, очистка промывной воды на водозаборе № 2 (реконструкция скорых фильтров и градирен) | 3576,76 | 0,00 | 0,00 | 3576,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 г. | АО СВК | Развитие системы водоснабжения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 3576,76 | 0,00 | 0,00 | 3576,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.40 | Модернизация погружного агрегата артезианской скважины № 1 на ОВС 2 | 634,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016 г. | АО СВК | Повышение эффективности работы системы водоснабжения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 634,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.41 | Модернизация погружного агрегата артезианской скважины № 3 на ОВС 2 | 634,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016 г. | АО СВК | Повышение эффективности работы системы водоснабжения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 634,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.42 | Модернизация сетей водоснабжения диаметром 50 - 200 мм | 127087,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6764,90 | 6887,00 | 6887,00 | 10000,00 | 96548,20 | 2018 - 2035 гг. | АО СВК | Повышение эффективности работы системы водоснабжения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 127087,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6764,90 | 6887,00 | 6887,00 | 10000,00 | 96548,20 |  |  |  |
| 3.43 | Модернизация сетей водоснабжения диаметром 250 - 1000 мм | 71345,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3888,80 | 3959,00 | 3959,00 | 10000,00 | 49538,40 | 2018 - 2035 гг. | АО СВК | Повышение эффективности работы системы водоснабжения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 71345,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3888,80 | 3959,00 | 3959,00 | 10000,00 | 49538,40 |  |  |  |
| 3.44 | Очистка промывной воды на водозаборе № 2 (реконструкция скорых фильтров и градирен) | 26434,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7990,70 | 9221,80 | 9221,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016 - 2018 гг. | АО СВК | Развитие системы водоснабжения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 26434,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7990,70 | 9221,80 | 9221,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.45 | Очистка промывной воды (перегрузка фильтров № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) на ОВС № 1 | 21900,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18400,00 | 3500,35 | 0,00 | 0,00 | 2019 - 2020 гг. | УКС Администрации ЗАТО Северск | Улучшение качества питьевой воды. Снижение содержания в воде марганца и железа. Замена верхнего слоя фильтровальной загрузки на бризант |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 21900,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18400,00 | 3500,35 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.46 | Капитальный ремонт градирни № 4 на ОВС № 1 | 4432,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4432,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019 г. | УЖКХ ТиС | Улучшение качества питьевой воды |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 4432,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4432,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.47 | Строительство 2-х водозаборных скважин на территории водозабора № 1 по адресу: г. Северск, ул. Тургенева, 35 | 45130,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43800,70 | 0,00 | 1330,18 | 0,00 | 2019 г., 2021 г. | СВК, УКС Администрации ЗАТО Северск | В связи с нереализацией строительства 3-го водозабора необходимо строительство дополнительных резервных скважин |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 1330,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1330,18 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 43800,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43800,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.48 | Капитальный ремонт кровли насосной станции, здание 318 на ОВС № 2 | 2508,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2508,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019 г. | УКС Администрации ЗАТО Северск |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 2508,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2508,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.49 | Капитальный ремонт автоматики ПНС | 1110,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1110,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019 г. | УЖКХ ТиС |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 1110,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1110,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.50 | Капитальный ремонт системы охранного видеонаблюдения территории водозабора № 1 | 2234,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2234,44 | 0,00 | 0,00 | 2020 г. | АО СВК |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 2234,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2234,44 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.51 | Очистка промывной воды (капитальный ремонт градирен № 1, 3, 4; перегрузка фильтров № 1, 2, 5, 7) на ОВС № 2 | 29341,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25318,40 | 4023,52 | 0,00 | 0,00 | 2019 - 2020 гг. | УКС Администрации ЗАТО Северск | Улучшение качества питьевой воды. Снижение содержания в воде марганца и железа. Замена верхнего слоя фильтровальной загрузки на бризант |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 29341,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25318,40 | 4023,52 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.52 | Реконструкция сетей хозяйственно-противопожарного водопровода в пос. Самусь и пос. Орловка | 15241,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,80 | 0,00 | 0,00 | 14770,41 | 0,00 | 2018 г., 2021 г. | УКС Администрации ЗАТО Северск | Повышение надежности водоснабжения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 15241,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,80 | 0,00 | 0,00 | 14770,41 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.53 | Капитальный ремонт градирни № 2 на Очистной водопроводной станции № 1, г. Северск | 3279,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3279,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017 г. | УЖКХ ТиС | Повышение надежности водоснабжения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 3279,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3279,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.54 | Установка дополнительной колонки для питьевой воды в районе ул.Речная в д.Кижирово | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019 г. | УКС Администрации ЗАТО Северск | Повышение надежности водоснабжения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.55 | Реконструкция и модернизация артезианских скважин № 6а, 21 ОВС №1 | 4712,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2211,00 | 2501,20 | 0,00 | 2020-2021 гг. | УЖКХ ТиС | Повышение надежности водоснабжения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 4712,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2211,00 | 2501,20 | 0,00 |  |  |  |
| - 4 | Инвестиционные проекты по развитию системы водоотведения на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Разработка генеральной схемы водоотведения г. Северска | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 2021 г. | УЖКХ ТиС | Обеспечение развития системы водоотведения г. Северска |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.2 | Строительство очистных сооружений г. Северска | 2744661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2744661,00 | 2022 - 2035 гг. | УКС Администрации ЗАТО Северск | Обеспечение требуемого уровня очистки сточных вод и улучшение экологической ситуации в зоне р. Томи |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 2744661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2744661,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.3 | Капитальный ремонт сетей водоотведения (диаметром 125 - 200 мм) в г. Северске | 64523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64523,00 | 2022 - 2035 гг. | УЖКХ ТиС | Снижение аварийности сетей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 64523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64523,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.4 | Капитальный ремонт сетей водоотведения (диаметром 250 - 400 мм) в г. Северске | 454271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454271,00 | 2022 - 2035 гг. | УЖКХ ТиС | Снижение аварийности сетей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 454271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454271,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.5 | Капитальный ремонт сетей водоотведения (диаметром 450 - 1000 мм) в г. Северске | 1311463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1311463,00 | 2022 - 2035 гг. | УЖКХ ТиС | Снижение аварийности сетей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 1311463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1311463,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.6 | Капитальный ремонт напорной канализации (диаметром 500 мм) в г. Северске | 2093,00 | 0,00 | 0,00 | 2093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 г. | УЖКХ ТиС | Снижение аварийности сетей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 2093,00 | 0,00 | 0,00 | 2093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.7 | Капитальный ремонт камер на самотечной канализации (диаметром 900 мм) в г. Северске | 57254,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 2113,92 | 1566,74 <*> | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 1000,00 | 52340,08 | 2015 - 2016 гг., 2019 - 2035 гг. | УЖКХ ТиС и АО СВК | Снижение аварийности сетей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 40454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2113,92 | 1566,74 <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38340,08 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 16800,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 1000,00 | 14000,00 |  |  |  |
| 4.8 | Создание программного комплекса для географической информационной системы по канализационным сетям и программного обеспечения для гидравлического расчета канализационных сетей в г. Северске | 802,00 | 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2013 г. | АО СВК | Обеспечение надежности работы системы водоотведения, повышение оперативности решения проблем водоотведения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 802,00 | 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.9 | Организация и устройство автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления (АСДКУ) и АСУ канализационных насосных станций в г. Северске | 1697,90 | 0,00 | 0,00 | 1697,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 г. | АО СВК | Обеспечение надежности работы системы водоотведения, повышение оперативности решения проблем водоотведения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 1697,90 | 0,00 | 0,00 | 1697,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.10 | Строительство очистных сооружений в пос. Самусь (в т.ч. ПИР) | 167677,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167677,67 | 2022 - 2025 гг. (в т.ч. ПИР) | УКС Администрации ЗАТО Северск | Обеспечение требуемого уровня очистки сточных вод и улучшение экологической ситуации в зоне р. Томи |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 167677,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167677,67 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.11 | Капитальный ремонт канализационной насосной станции КНС-1 в пос. Самусь (в т.ч. ПИР) | 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993,00 | 0,00 | 2021 г. (в т.ч. ПИР) | УЖКХ ТиС | Обеспечение надежности работы системы водоотведения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.12 | Реконструкция КНС-1а; коллекторов от КНС-1а до КОС, от общественных зданий Иглаково и от КНС-4а. Строительство системы бытовой внутриплощадочной канализации водозаборов № 1, 2 в г. Северске (1 этап). КНС-1а | 108529,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108529,40 | 2022 - 2023 гг. | УКС Администрации ЗАТО Северск | Присоединение новых потребителей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 16907,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16907,52 |  |  |  |
|  | бюджет Томской области | 91621,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91621,88 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.13 | Реконструкция КНС-1а; коллекторов от КНС-1а до КОС, от общественных зданий Иглаково и от КНС-4а. Строительство системы бытовой внутриплощадочной канализации водозаборов № 1, 2 в г. Северске (1 этап). Коллектор от КНС-1 до КОС | 264468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 254468,00 | 2021 - 2023 гг. | УКС Администрации ЗАТО Северск, АО СВК | Присоединение новых потребителей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 35781,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 25781,64 |  |  |  |
|  | бюджет Томской области | 228686,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228686,36 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.14 | Строительство КНС-1, коллекторов от КНС-1а до КОС, от общественных зданий Иглаково | 49976,53 | 13245,00 | 5000,00 | 7163,33 | 5731,10 | 5133,60 | 0,00 | 2740,70 | 2740,70 | 2740,70 | 5481,40 | 2013 - 2017 гг., 2019 -2023 гг. | АО СВК | Присоединение новых потребителей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 49976,53 | 13245,00 | 5000,00 | 7163,33 | 5731,10 | 5133,60 | 0,00 | 2740,70 | 2740,70 | 2740,70 | 5481,40 |  |  |  |
| 4.15 | Строительство сети водоотведения в Иглаково | 13751,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2737,70 | 5000,00 | 6014,00 | 2020 - 2035 гг. | АО СВК | Присоединение новых потребителей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 13751,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2737,70 | 5000,00 | 6014,00 |  |  |  |
| 4.16 | Строительство сетей водоотведения диаметром до 200 мм в 1-м планировочном районе г. Северска | 35110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35110,00 | 2022 - 2035 гг. | АО СВК | Присоединение новых потребителей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 35110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35110,00 |  |  |  |
| 4.17 | Строительство сетей водоотведения диаметром до 200 мм во 2-м планировочном районе г. Северска | 10721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10721,00 | 2022 - 2035 гг. | АО СВК | Присоединение новых потребителей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 10721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10721,00 |  |  |  |
| 4.18 | Строительство сетей водоотведения диаметром до 200 мм в 3-м планировочном районе г. Северска | 6856,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1362,90 | 2000,00 | 3494,00 | 2020 - 2035 гг. | АО СВК | Присоединение новых потребителей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 6856,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1362,90 | 2000,00 | 3494,00 |  |  |  |
| 4.19 | Строительство новой станции перекачки сточных вод № 4б в г. Северске (в т.ч. ПИР) | 93372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93372,00 | 2022 - 2023 гг. (в т.ч. ПИР 2022 г.) | УКС Администрации ЗАТО Северск | Присоединение новых потребителей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 93372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93372,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.20 | Строительство напорных коллекторов (от здания ВНИПИЭТ по ул. Курчатова, 2 до разгрузочного коллектора Ду 900 мм) в г. Северске (в т.ч. ПИР) | 53510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53510,00 | 2022 - 2023 гг. (в т.ч. ПИР 2022 г.) | УКС Администрации ЗАТО Северск | Присоединение новых потребителей. Обеспечение надежности и снижение аварийности |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 53510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53510,00 |  |  |  |
|  | бюджет Томской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.21 | Строительство сетей водоотведения диаметром до 200 мм в 4-м планировочном районе г. Северска | 96115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19117,20 | 10000,00 | 66997,80 | 2020 - 2035 гг. | АО СВК | Присоединение новых потребителей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 96115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19117,20 | 10000,00 | 66997,80 |  |  |  |
| 4.22 | Строительство канализационных насосных станций, строительство напорных коллекторов южной части г. Северска мкр. Сосновка (в т.ч. ПИР) | 2000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000000,00 | 2022 - 2035 гг. (в т.ч. ПИР 2022 г.) | УКС Администрации ЗАТО Северск | Присоединение новых потребителей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 429600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429600,00 |  |  |  |
|  | бюджет Томской области | 1570400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1570400,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.23 | Строительство сетей водоотведения диаметром до 200 мм в пос. Самусь | 65328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65328,00 | 2022 - 2035 гг. | ООО «ВКХ «Самусь» | Присоединение новых потребителей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 65328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65328,00 |  |  |  |
| 4.24 | Строительство внутриплощадочных сетей канализации Водозабора № 1 в г. Северске (в т.ч. ПИР) | 8385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8385,00 | 0,00 | 2021 г. (в т.ч. ПИР) | УКС Администрации ЗАТО Северск | Улучшение экологической ситуации в районе Водозабора № 1 |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 8385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8385,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.25 | Строительство илохранилища на канализационных очистных сооружениях г. Северска (в т.ч. ПИР) | 42902,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42902,35 | 2022 - 2026 гг. (в т.ч. ПИР 2022 г.) | УКС Администрации ЗАТО Северск | Обеспечение требований законодательства |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 42902,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42902,35 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.26 | Строительство локальных очистных сооружений ливневой канализации г. Северска (в т.ч. ПИР) | 3500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3500,00 | 2022 гг. (в т.ч. ПИР ) | УКС Администрации ЗАТО Северск | Улучшение экологической ситуации |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 3500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3500,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.27 | Реконструкция канализационного коллектора диаметром 900 мм. Устройство камеры переключения с запорной арматуры | 2655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2655,00 | 0,00 | 2021 г. (в т.ч. ПИР) | УКС Администрации ЗАТО Северск | Обеспечение надежности работы системы водоотведения, повышение оперативности решения проблем водоотведения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 2655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2655,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.28 | Строительство КНС на территории ПАТП в г. Северске | 13930,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13353,14 | 0,00 | 2016 г., 2021 г. | УКС Администрации ЗАТО Северск | Улучшение экологической ситуации |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 13930,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13353,14 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.29 | Модернизация сетей водоотведения диаметром 150 - 200 мм | 3225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3225,00 | 0,00 | 0,00 | 2020 г. | АО СВК | Снижение аварийности сетей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 3225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3225,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.30 | Модернизация сетей водоотведения диаметром 315 мм | 15009,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15009,90 | 0,00 | 0,00 | 2020 г. | АО СВК | Снижение аварийности сетей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 15009,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15009,90 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.31 | Модернизация сетей водоотведения диаметром 500 мм | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 2020 г. | АО СВК | Снижение аварийности сетей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.32 | АСУ канализационных насосных станций | 3537,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3537,10 | 0,00 | 0,00 | 2020 г. | АО СВК | Повышение оперативности решения проблем водоотведения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 3537,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3537,10 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.33 | Капитальный ремонт здания станции перекачки ливневых вод № 2, расположенной по адресу: г. Северск, ул. Парковая | 546,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016 г. | УКС Администрации ЗАТО Северск | Обеспечение надежности работы системы водоотведения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 546,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.34 | Капитальный ремонт технологического оборудования КНС (замена насосного оборудования) | 4830,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4830,60 | 0,00 | 2021 г. | УЖКХ ТиС | Обеспечение надежности работы системы водоотведения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 4830,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4830,60 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.35 | Капитальный ремонт кровли здания решеток очистных сооружений бытовых сточных вод г. Северска | 1399,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1399,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017 г. | УЖКХ ТиС | Обеспечение надежности работы системы водоотведения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 1399,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1399,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| - 5 | Инвестиционные проекты по развитию системы утилизации (захоронения) ТБО на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Строительство полигона твердых бытовых отходов в г. Северске (в т.ч. ПИР) | 155957,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3781,94 | 4878,62 <*> | 4916,76 <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146572,41 | 2016 - 2018 гг. (в т.ч. ПИР 2016 - 2017 гг.), 2022-2035 гг. | УКС Администрации ЗАТО Северск | Снижение платежей за загрязнение окружающей среды |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 155957,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3781,94 | 4878,62 <*> | 4916,76 <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146572,41 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 5.2 | Строительство мусоросортировочного комплекса производительностью до 35 тыс. т в год | 27261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27261,00 | 2022 - 2035 гг. | ООО «Полигон ТБО КБУ» | Увеличение массы отсортированного вторичного сырья, экономия объема складирования ТБО за счет сортировки и большего уплотнения. Увеличение объемов ТБО, прошедших весовой контроль |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 27261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27261,00 |  |  |  |
| 5.3 | Строительство полигона твердых бытовых отходов в п.Самусь ЗАТО Северск Томской области | 51826,88 | 9670,15 | 1441,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8672,43 | 0,00 | 0,00 | 32043,20 | 2009 - 2014 гг., 2019 г., 2022 г. | УКС Администрации ЗАТО Северск | Снижение платежей за загрязнение окружающей среды. Увеличение объемов ТБО, прошедших весовой контроль |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 51826,88 | 9670,15 | 1441,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8672,43 | 0,00 | 0,00 | 32043,20 |  |  |  |
|  | бюджет Томской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 5.4 | Мероприятия, направленные на восстановление (рекультивацию) нарушенных земель полигона ТБО в г. Северске площадью 17,2664 га (в т.ч. ПИР) | 95758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95758,00 | 2022 - 2035 гг. | УКС Администрации ЗАТО Северск | Восстановление продуктивности и экономической ценности восстановленной территории, улучшение окружающей среды |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 95758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95758,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 5.5 | Строительство подъездной дороги к полигону твердых бытовых отходов в пос. Самусь (в т.ч. ПИР) | 15656,00 | 0,00 | 10231,63 | 14489,52 <*> | 1268,82 <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2014 - 2016 гг. (в т.ч. ПИР 2014 г.) | УКС Администрации ЗАТО Северск | Обеспечение функционирования полигона |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 15656,00 | 0,00 | 10231,63 | 14489,52 <*> | 1268,82 <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 5.6 | Строительство сетей электроснабжения полигона твердых бытовых отходов в пос. Самусь (в т.ч. ПИР) | 16134,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16134,77 | 0,00 | 2021 г. | УКС Администрации ЗАТО Северск | Обеспечение функционирования полигона |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 16134,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16134,77 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| - 6 | Инвестиционные проекты по развитию инженерной инфраструктуры и городского освещения на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Реконструкция инженерных сетей западной части г. Северска | 906088,97 | 0,00 | 7958,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898130,52 | 2014 г., 2022 - 2035 гг. | УКС Администрации ЗАТО Северск | Подключение к системам энергоснабжения объектов нового строительства |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 328666,66 | 0,00 | 7958,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320708,21 |  |  |  |
|  | бюджет Томской области | 577422,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577422,31 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 6.2 | Строительство инженерной инфраструктуры на территории для размещения индивидуального жилищного строительства в пос. Самусь | 43331,26 | 0,00 | 2695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40636,26 | 2014 г., 2022 - 2035 гг. (в т.ч. ПИР 2014 г.) | УКС Администрации ЗАТО Северск | Подключение к системам электро-, газо-, водоснабжения объектов индивидуального жилищного строительства |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 43331,26 | 0,00 | 2695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40636,26 |  |  |  |
|  | бюджет Томской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 6.3 | Проект планировки территории и строительство инженерной инфраструктуры на территории для размещения индивидуального жилищного строительства в пос. Самусь, ЗАТО Северск, Томской области | 50642,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537,90 | 0,00 | 0,00 | 50104,50 | 2019 г., 2022 - 2035 гг. (в т.ч. ПИР 2019 г.) | УКС Администрации ЗАТО Северск | Подключение к системам электро-, газо-, водоснабжения объектов индивидуального жилищного строительства |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 50642,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537,90 | 0,00 | 0,00 | 50104,50 |  |  |  |
|  | бюджет Томской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 6.4 | Капитальный ремонт опор наружного освещения г. Северска (замена ж/б опор на металлические высотой 13 м) | 18335,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18335,20 | 2022 - 2035 гг. | УЖКХ ТиС | Повышение надежности электроснабжения объектов уличного освещения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 18335,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18335,20 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 6.5 | Капитальный ремонт кабельных линий г. Северска (замена поврежденных и ветхих кабельных линий между опорами наружного освещения) | 22532,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22532,70 | 2022 - 2035 гг. | УЖКХ ТиС | Повышение надежности электроснабжения объектов уличного освещения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 22532,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22532,70 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 6.6 | Строительство внутриквартальных линий наружного освещения (в т.ч. ПИР) | 7242,30 | 0,00 | 165,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7076,81 | 2014 год. 2022 - 2035 гг. (в т.ч. ПИР) | УКС Администрации ЗАТО Северск | Развитие уличного освещения. Улучшение условий и уровня жизни населения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 7242,30 | 0,00 | 165,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7076,81 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 6.7 | Строительство линий наружного освещения (в т.ч. ПИР) | 9109,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862,08 | 723,60 <*> | 1747,24 | 0,00 | 0,00 | 6500,00 | 0,00 | 2016 - 2017 гг. (ПИР), 2018 г., 2021 гг. | УКС Администрации ЗАТО Северск | Развитие уличного освещения. Улучшение условий и уровня жизни населения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 9109,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862,08 | 723,60 <*> | 1747,24 | 0,00 | 0,00 | 6500,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 6.8 | Строительство «мокрого» колодца у автобусной остановки «ЦКПП» | 92,52 | 0,00 | 0,00 | 92,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 г. (в т.ч. ПИР) | УКС Администрации ЗАТО Северск | Улучшение экологической ситуации |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 92,52 | 0,00 | 0,00 | 92,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 6.9 | Строительство «мокрого» колодца на разворотной площадке у автобусной остановки «ПАТП» | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 г. (в т.ч. ПИР) | УКС Администрации ЗАТО Северск | Улучшение экологической ситуации |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 6.10 | Установка дополнительных опор освещения или дополнительных светильников на внутриквартальном освещении | 4685,26 | 0,00 | 0,00 | 1021,51 | 1018,91 <*> | 187,78 | 751,14 | 0,00 | 0,00 | 1874,08 | 0,00 | 2015 - 2018 гг., 2021 гг. | УЖКХ ТиС | Развитие уличного освещения. Улучшение условий и уровня жизни населения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 4685,26 | 0,00 | 0,00 | 1021,51 | 1018,91 <*> | 187,78 | 751,14 | 0,00 | 0,00 | 1874,08 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 6.11 | Актуализация программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск до 2035 года» | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019 г. | УЖКХ ТиС | Приведение в соответствие с реальными условиями показателей и мероприятий программы |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 6.12 | Строительство корпоративной оптической сети передачи данных между городскими организациями и Администрацией ЗАТО Северск | 715,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ПИР - 2017 г. | УКС Администрации ЗАТО Северск | Оптимизация информационного обмена данными |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 715,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Итого по программе: | 20402815,23 | 124545,88 | 140093,31 | 141453,56 <*> | 103760,8 <*> | 68150,74 <*> | 103287,78 <*> | 1076026,70 | 1286416,79 | 1087484,74 | 16305492,27 |  |  |  |
|  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 10816269,77 | 22548,88 | 51425,31 | 53568,25 <*> | 24106,55 <*> | 18436,43 <*> | 7985,24 <*> | 131572,88 | 22301,80 | 320655,21 | 10197566,56 |  |  |  |
|  | бюджет Томской области | 2174084,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1393,30 | 0,00 | 205157,90 | 47779,30 | 29045,30 | 1890708,24 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 2296335,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487303,38 | 879555,60 | 400000,00 | 529476,51 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 5116125,93 | 101997,00 | 88668,00 | 87885,31 | 79654,25 | 48321,01 | 95302,54 | 251992,54 | 336780,09 | 337784,23 | 3687740,96 |  |  |  |

--------------------------------

<*> Потребность в финансовых средствах включает:

1) в 2015 году неосвоенные остатки средств местного бюджета 2014 года в сумме 19451,91 тыс. руб., в том числе по мероприятиям:

3.4. «Строительство 6 скважин на существующих подземных водозаборах (3 очередь). Водозабор № 1. Скважины № 7а, № 15а в г. Северске» на сумму 5348,40 тыс. руб.;

3.21. «Строительство водоочистных сооружений в дер. Кижирово» в 2015 г. в сумме 5038,36 тыс. руб.;

5.5. «Строительство подъездной дороги к полигону твердых бытовых отходов в пос. Самусь (в т.ч. ПИР)» на сумму 9065,15 тыс. руб.

2) в 2016 году неосвоенные остатки средств местного бюджета 2015 года в сумме 5151,54 тыс. руб., в том числе по мероприятиям:

2.26. «Реконструкция теплосети по просп. Коммунистическому от т/к 1/45 до К1 в г. Северске» на сумму 604,37 тыс. руб.;

3.4. «Строительство 6 скважин на существующих подземных водозаборах (3 очередь). Водозабор № 1. Скважины № 7а, № 15а в г. Северске» на сумму 3110,19 тыс. руб. Контракт расторгнут, проведен новый аукцион на достройку объекта и в связи с изменением ПСД уточнена стоимость объекта;

5.5. «Строительство подъездной дороги к полигону твердых бытовых отходов в пос. Самусь (в т.ч. ПИР)» на сумму 1268,82 тыс. руб.;

6.9. «Установка дополнительных опор освещения или дополнительных светильников на внутриквартальном освещении, по объектам» на сумму 168,16 тыс. руб.

3) в 2017 году неосвоенные остатки средств местного бюджета 2016 года в сумме 7323,6 тыс. руб.,

в том числе по мероприятиям:

3.4. «Строительство 6 скважин на существующих подземных водозаборах (3 очередь). Водозабор № 1. Скважины № 7а, № 15а в г. Северске» на сумму 2811,43 тыс. руб.;

4.7. «Капитальный ремонт камер на самотечной канализации (диаметром 900 мм) в г. Северске» на сумму 1566,74 тыс. руб.;

5.1. «Строительство полигона твердых бытовых отходов в г. Северске (в т.ч. ПИР)» на сумму 2221,83 тыс. руб.;

6.6. «Строительство линии наружного освещения г. Северска (в т.ч. ПИР» на сумму 723,6 тыс. руб.

4) в 2018 году неосвоенный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 1970,28 тыс.руб. в том числе по мероприятиям:

5.1. «Строительство полигона твердых бытовых отходов в г. Северске (в т.ч. ПИР)» на сумму 1970,28 тыс. руб.;

Указанные суммы неосвоенных остатков средств местного бюджета не увеличивают итоговые суммы потребности в финансовых ресурсах в столбце «Всего».