Приложение 6

к Местным нормативам градостроительного

проектирования ЗАТО Северск

РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

для размещения систем водоотведения

| № п/п | Наименование объекта | Размер участка | Расстояние до жилых домов и общественных зданий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Очистные сооружения поверхностных сточных вод | В зависимости от производительности и типа сооружения | В соответствии с требованиями действующего законодательства |
| 2. | Внутриквартальная канализационная насосная станция | 10x10 м | 20 м |
| 3. | Эксплуатационные площадки вокруг шахт тоннельных коллекторов | 20x20 м | Не менее 15 м от оси коллектора |